肺功能仪技术参数

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术和性能参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.a | 进口传感器，高精度压差双向测试，37℃恒温 |
| 2 | 1.b | 集成导气管，软线连接，移动、放置更方便；新模具手柄外壳，手感舒适，美观大方 |
| 3 | 1.c | 不锈钢过滤带，可拆洗、消毒 |
| 4 | 1.d | 独立主机，可选择与不同微机连接使用 |
| 5 | 2计算机: 2.a操作系统 | WindowsXP/10操作平台，全中文操作肺功能检测仪工作站 |
| 6 | 2.bCPU | 奔腾4（2.66G）或更高 |
| 7 | 2.c主板 | 微星主板或技嘉主板或其他更好品牌 |
| 8 | 2.d内存 | 4G或更高 |
| 9 | 2.e打印机 | 激光打印机（标配），可自由选择其他打印机。 |
| 10 | 2.f显示器 | ≥19液晶显示器 |
| 11 | 3软件： 3.a | 肺功能软件为全中文操作界面,具有专门操作管理软件、肺通气功能测试软件、激发试验软件、体检测试软件, 独特的激发实验测试软件，有专设的激发试验记录报告，要求能够达到六次激发或六次以上 |
| 12 | 3.b | 通过 VC、FVC、MV、MVV、DSG、小气道功能、激发、舒张试验，体检测试七大项目、十八幅坐标图，200多个参数。输出完整的彩色测试报告 |
|  | 3.c | 数据库功能可分项、无限量存储测试历史记录 |
| 14 | 3.d | 设计多种查询方式，可选择自己喜欢的方式查询 |
| 15 | 3.e | 可根据需要设置打印报告输出模式，得到三种不同的记录报告，设计有超级用户、管理员和操作员三种登录模式，便于使用单位管理 |
| 16 | 3.f | 预设条码可随时与医院实现数据化管理对接，可与网络连接实现远程诊断和服务 |
| 17 | 3.g | 测试项目显示于同一界面，活页式菜单，多窗口模式，便于对比观察，测试方法同步显示于屏幕右下角 |
| 18 | 3.h | 采用PCI-E或USB数据传输模式。 |