附件1：

议价函

万源市中心医院:

我方全面研究了“             ”项目采购公告，决定参加贵单位组织的本项目议价。我方授权              （姓名、职务)代表我方                     (供应商名称)全权处理本项目议价的有关事宜。

1、我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物、服务、工程，总报价为：人民币	   元(大写：	         )。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按采购文件要求完成项目的实施并交付采购人验收。

3、我方为本项目提交的响应文件正本1份。

4、我方承诺，文件有效期为 90 日历天。

5、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方如成交，承诺将按照采购人规定的付款方式、履约时间、地点、履约保证金额等内容以及商务条款严格履约，如不按采购人要求履约，自愿承担全部责任。

- 我方如用虚假材料或恶意方式提出质疑，将承担相应的法律责任。如有上述行为，我方将无条件承担贵单位相关的调查论证费用。

供应商名称 (盖章)：

法定代表人或负责人(签字)：

联系电话：

日	期：

附件2：

技术参数响应表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 响应参数 | 正/负偏离 | 制造商 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经皮黄疸仪 | 1、适用于动态监测新生儿血清胆红素经皮值； 2、检测方法：蓝、绿光比较； 3、显示方法：LCD三位数显（小数点后一位），单位为mg/dl； 4、读取方法：通过新生儿前额可直接测定经皮胆红素值； 5、测量误差：0～15为±1，16～25为±1.5； 6、仪器准确度（A）≤预定值的6%，重复性≤3%； 7、光源：氙闪光灯； 8、电源：≥4.8伏镍氢电池组； 9、开启准备时间：≤10秒 10、充电器：输入220V50HZ，输出6V0.3ADC； 11、仪器体积小，操作简单，携带轻便，重量≤200g。 |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

联系电话：

年   月    日

附件3：

商务应答表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 商务要求 | 商务要求应答 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、负责所提供产品的售后服务，包括人工、差旅、设备及零配件增添更换等一切费用（人为损害及不可抗力因素除外），时间不低于三年，设备发生故障，10分钟内响应，48小时内到达现场解决问题；国内具有零配件库，保证零配件及时供应。 2、合同有效期壹年，采购结果公告发布15日内签订合同及质量承诺书，逾期未签订的按弃权处理，合同期内能满足医院需求，合同可续签。 3、合同履行过程中如果发现设备、耗材存在重大质量缺陷，或出现新的技术导致需要新的设备、耗材，医院可单方面取消合同。 4、供货单位应保证产品质量合格，包装标识清晰符合要求，并负责对产品使用进行培训，如因产品质量和使用培训不到位造成医疗纠纷或医疗事故由供货单位承担一切责任和损失。 5、严格按采购结果和计划数量供货，否则将拒绝验收入库。 6、交货时间为收到采购通知15日内，由供应商负责送货至医院指定地点，并承担一切运输费用，包括到医院指定地点的搬运费。 7、送货时严格执行相关规定，有货物资质证照、随货同行清单、发票、批次检验报告等文件。随货同行清单要注明产品名称、规格、数量、生产企业、产品注册证号、批次、有效期等信息，并加盖供货单位鲜章。 8、货物验收合格后，按医院相关财务制度支付货款。 |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

联系电话：

年   月    日

附件4：

报价表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 设备 名称 | 生产企业 | 型号 | 数量 | 单价 (万元) | 总价 (万元) | 限价 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经皮 黄疸仪 |  |  | 2台 |  |  | 4.4 |  |

投标单位（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

联系电话：

年   月    日

附件5：

承诺函

万源市中心医院（采购人）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在递交投标文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

六、投标文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等投标承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目招标采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:	      年    月    日