附件1

## 调研函

## 各受邀报价单位：

## 按照我医院内部相关规定，特对以下物件进行市场调研。如有意报价者，请按要求在接到询价函后3个工作日内填好下表，盖好公章（多页盖骑缝章）后递交到我院后勤管理中心或者邮寄到我院。

## 询价单位：江安县总医院     联系人：万老师     电话：0831-2505109

## 时间：2023年    月     日

| 公司名称（公章） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授权报价人 |  |  | 联系电话 |  |
| 序号 | 名称 | 基本需求 | 数量 | 最高预算单价 |
|  | ## 超声雾化熏洗机 | ## 带双超声雾化作用于肛熏、马桶式。 ## 不接受专机耗材。 | ## 1 | ## 25000台 |
|  | ## 床旁心电监护仪 | ## 1.监护仪外形结构： 1.1、便携一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者 1.2、≥12.1寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示 2.监测参数： 2.1、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温 2.2、采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性 2.3提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。 | ## 4 | ## 13000台 |
|  | ## 红黄蓝光谱治疗仪 | ## 采用集成式LED光源，高亮度、高纯度、功率大、寿命长。 ## 电动升降 ## 红蓝光双输出（可单独切换光源） ## 输出光功率≥20档 | ## 1 | ## 40000台 |
|  | ## 臭氧消毒机 | ## / | ## 1 | ## 8000台 |
|  | ## 腹腔镜镜头 | ## 5毫米；能匹配迈瑞、史赛克、史托斯品牌设备 | ## 1 | ## / |

## 询价名称：江安县总医院（阳春分院）彩超机市场调研

填报须知:

1.以上内容必须全部填写完整，否则视为无效。

2.报价公司应填写全称、同时加盖印章。

3.询价单因字迹潦草或表达不清所引起的后果由报价公司负责。

4.报价公司的报价不可更改。

5.报价计算错误时，以单价为准。

6.多页必须盖骑缝章方有效。