附件1：

项目基本情况及采购内容

一、项目名称：万源市中心医院智能场景监控采购项目

二、项目预算：5.79万元

三、技术及配置要求(实质性要求)：

（一）项目清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 控制价（元） | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式智能服务终端 | 1台 | 4240 | 身份读取、护士补签、提交申诉 |
| 2 | 体重测量一体机 | 1台 | 12060 | 患者签到签退+医保监管 |
| 3 | 云透析管理服务平台 | 1套 | 41600 | 包含患者管理、排班管理、设备管理、库存管理、统计报表、大屏显示、统计分析等功能。产品可根据使用角色和终端不同分为医生工作站、移动医生工作站、移动护理工作站三大子系统和智能体重秤设备。协助医护人员实现血透患者从入院建档、血透治疗、院外监测全流程管理。提高科室运营管理、临床效率、医疗质量等。 |
| 控制价合计 |  |  | 57900 |  |

- 功能及技术要求

1、便携式智能服务终端

1.屏幕：≥5英寸

2.分辨率：≥720*1280

3.主控：8核 2.0Ghz 安卓操作系统

4.存储：RAM：≥3G   ROM：≥32G

5.摄像头：≥1300万后置摄像头，支持闪光灯，支持人脸识别

6.扫码：支持一维，二维码读取

7.身份证读取：支持

8.WiFi：2.4G&5.0G双频WIFI

9.蓝牙：蓝牙5.0及以上

10.移动通信：4G全网通

11.定位：支持GPS、A-GPS、北斗、GLONASS 、Galileo

12.音频：0.75W 扬声器、两个麦克风（支持降噪）、听筒支持回波消除，3.5mm耳机音频接口

13.电池容量：≥4100mAh内置锂电池

14.湿度：5%RH～95%RH (无凝结)

15.防护等级：IP67

16.提供不低于2G/月定向点对点网络接入四川省医疗保障一体化大数据平台，满足本设备一年网络使用要求而不产生其他额外费用，实现身份读取、护士补签、提交申诉等功能。系统对接所产生的接口费用由投标人自行承担。（提供承诺函）

2、体重测量一体机

1.智能终端摄像头:支持双目摄像头：IR+RGB,RGB：≥200万像素，支持宽动态，强光；IR：≥130万像素，支持宽动态、强光

2.最佳采样距离:30-120cm范围

3.智能终端尺寸: ≥10英寸IPS ≥800*1280

4.智能终端交互方式:电容式多点触摸屏

5.智能终端通讯方式:支持WiFi b/g/n/a/ac,蓝牙 5.0

6.智能终端电源输入:支持DC 12V/2A

7.智能终端接口:支持RJ45*1/RS232*1

8.智能终端NFC模块:支持IC卡，ID卡，支持在线解析二代身份证

9.智能终端二维码扫码:支持

10.4G数传模块 :国内4G全网通

11.操作系统:≥Android 11

12.秤的最大称量:≥300KG

13.秤的精度:≤0.01KG

14.秤的准确度等级:III级

15.秤的通讯方式：支持RS232

16.秤的技术参数：支持去皮/零点/锁定 快速称重，稳定输出时间最快能达到0.3秒

17.秤的供电方式：支持AC220V/50Hz,DC6V

18.提供不低于2G/月定向点对点网络接入四川省医疗保障一体化大数据平台，满足本设备一年网络使用要求而不产生其他额外费用，实现患者称量体重自动签到签退。系统对接所产生的接口费用由投标人自行承担。（提供承诺函）

3、云透析管理服务平台

| 类型 | 模块 | 功能名称 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PC端 | 患者管理 | 管理患者信息，将如下信息组成电子病历，便于医护人员基于患者的各类信息开展治疗；包括患者基本信息、疾病诊断信息、医嘱信息、透析方案信息、血管通路信息、干体重信息、检验检查信息、知情同意书、转归记录、院外监测信息 |
|  |  | 排班管理 | 采用模板排班对在透患者的未来透析模式、时间、床位等进行长期规划。可自动生成真实的预约排班，基于预约排班来为患者做真实排班安排；支持统计未来已生成的预约排班数 |
|  |  | 签到称重 | 为当日透析患者进行透析前、透析后记录称重数据。用于患者当日身体状况评估 |
|  |  | 库存管理 | 对透析所需的耗材进行库存管理，记录耗材的类型、规格、厂商、生产商信息；记录入库、出库数量；支持对库存物品做盘点 |
|  |  | 透析记录 | 对透析治疗过程进行管理，管理事项包括：医生基于患者的身体状况信息做透前评估，开透析处方，医嘱。护士为患者上机，对上机信息进行核查，定时记录透析监测信息，执行医嘱，下机，评估患者透后身体状况，总结当日治疗信息。最终形成透析治疗单 |
|  |  | 设备管理 | 对机构的透析机进行管理。支持依据机构情况设立分区、添加透析机、记录透析机使用情况、消毒情况；管理透析机对接采集盒信息 |
|  |  | 统计报表 | 对机构日常运营数据进行统计。包括工作量分析、检验统计、治疗分析、患者分析、通路统计、科室管理等 |
|  |  | 系统管理 | 对系统的用户、数据、检验、费用等进行管理、设置；并支持对患者的透析数据进行个性化管理 |
|  |  | 感控管理 | 支持记录医护人员的各类感控检查，并管理感控制度，支持创建感控培训 |
|  |  | 大屏显示 | 展示当日在透患者的透析排班信息，支持呼叫患者家属 |
|  | 医生端 | 患者管理 | 展示当日透析排班的患者信息，支持按照条件进行筛选；依据透析排班信息，展示当前时间段排班所需耗材、透析参数信息，排班详情信息，便于医护人员基于此准备当日工作事项；支持检查预警查询、患者建档、操作日志记录、称重信息记录 |
|  |  | 透析处方 | 展示患者透析处方详情，支持医护人员修改处方信息 |
|  |  | 医嘱信息 | 展示患者的长期医嘱信息和本次透析的临时医嘱信息，可由医护人员对其开方、执行医嘱 |
|  |  | 透析记录 | 展示患者透析记录单详情信息，支持查看历史记录 |
|  |  | 检验检查 | 展示患者历史检查检验信息，支持编辑、上传 |
|  |  | 血管通路 | 展示患者血管通路详情信息，支持上传血管通路详情 |
|  |  | 病历摘要 | 展示患者的历史病历信息，包括透析记录、检查检验信息、医嘱信息 |
|  |  | 感控管理 | 检查人可在此检查医护人员各类感控；展示感控制度信息，进行感控培训 |
|  |  | 个人中心 | 展示医护人员信息，维护医护人员签名，处理调班申请 |
|  | 护士端 | 病患管理 | 对透析治疗过程进行便捷管理，管理事项包括：医生基于患者的身体状况信息做透前评估，开透析处方，医嘱。护士为患者上机，对上机信息进行核查，定时记录透析监测信息，执行医嘱，下机，评估患者透后身体状况，总结当日治疗信息。最终形成透析治疗单；依据透析排班信息，展示当前时间段排班所需耗材、透析参数信息，排班详情信息，便于医护人员基于此准备当日工作事项；支持检查预警查询、患者建档、操作日志记录、称重信息记录 |
|  |  | 个人中心 | 展示医护人员信息，维护医护人员签名，处理调班申请 |
|  |  | 感控管理 | 检查人可在此检查医护人员各类感控；展示感控制度信息，进行感控培训 |

★投标人所投产品需能够与四川省医疗保障一体化大数据平台无缝对接；实现CNRDS数据自动上报。系统对接所产生的接口费用由投标人自行承担。（提供承诺函）

四、商务及售后要求(实质性要求)：

1.交货期：30日历日内完成供货部署（含发货时间）及四川省医疗保障一体化大数据平台医疗机构视频监控服务的对接调试。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.付款方式：合同签订后10个工作日预付合同总金额的50%，设备安全调试验收合格后10个工作日内付总金额的50%。

4.质保期：硬件一年，软件使用及运维服务三年(从验收合格起算)。

5.项目培训：投标人应承诺针对本项目的操作人员进行使用培训。对相关管理技术人员提供系统的技术、维护、操作培训，培训采取集中培训的方式开展，可分期进行。

6.维护及技术支持要求：

在质保期内，投标人应提供灵活、多样的通信手段（包括但不限于场地、设备及人员、专用400热线服务电话），提供 5*8 小时的响应服务，并保证服务人员随时待岗。如遇远程沟通无法解决的问题或采购人认为需要，投标人的技术人员应在 24 小时内赶到现场支持。出现问题时，其响应时间不超过 30 分钟，一般故障处理时间不大于 2 小时；特殊情况下，故障修复时间不大于 48 小时。

★7.投标人所投产品需能够与四川省医疗保障一体化大数据平台无缝对接，相关接口开发调试费用由投标人自行负担，如无法完成对接，导致采购人不能正常使用，采购人有权取消其中标资格。（提供承诺函）

附件2：

技术参数响应表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 响应参数 | 正/负偏离 | 制造商 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期:	      年    月    日

附件3：

商务应答表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 商务要求 | 商务要求应答 | 备注 |
| --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期:	      年    月    日

附件4：

报价表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 生产企业 | 型号 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) | 限价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期:	      年    月    日

附件5：

承诺函

万源市中心医院（采购人）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在递交报价文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在报价文件中全面如实反映。

六、报价文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等投标承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目招标采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:	      年    月    日