四川省革命伤残军人休养院

询

价

文

件

项目编号：SCRJYY-CG-2024004

项目名称：铅屏风采购项目

时间：2024年1月

- 项目概况

项目名称：铅屏风采购项目

采购方式：询价采购

最高限价：9000.00元

成交方式：本项目采购需求客观、明确，在纪委监督下现场拆封密封文件，经业务归口管理部门审核，资格条件符合且能满足参数的情况下，价格最低者成交。

二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

2、必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织。

3、具备对应的防护屏蔽（或防辐射）经营资质

4、本项目不接受联合体

三、响应文件包含内容

1、公司资质（含营业执照等）；

2、法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书（附身份证复印件）；

3、报价表（询价文件第四条）；

4、供应商承诺书（询价文件第七条）；

5、项目报名登记表（询价文件第八条）；

6、廉洁承诺书（询价文件第九条）；

7、无严重失信记录证明资料（提供“信用中国”查询报告）；

8、公司认为需提供的其他资料；

备注：提供的材料均需加盖鲜章，并密封提交，对所提供的资料真实性负责。

四、报价

供应商所提供的服务，必须满足文件规定，对于不满足或不符合要求的报价，将视为无效报价，报价表格式如下：

四川省革命伤残军人休养院

铅屏风采购项目询价项目报价表

| 序号 | 产品名称 | 最高限价总价（元） | 报价总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅屏风采购项目 | 9000.00 |  |  |
| 总金额： 大写（ ） |  |  |  |  |

注：1.所有报价均使用人民币，所报价格包含货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、培训和质保期内维修费用等所有费用。

须满足项目全部要求，否则为无效报价，详细需求见后。

供应商全称(盖章)：

法定代表人（或授权代表）：

五、技术、服务要求

1.铅当量2mmpb；

- 铅屏风为三联式，由中间主屏，两侧副屏组成；

- 中间主屏：宽900*高1800mm；带铅玻璃观察窗：300*200mm；

- 两侧副屏分别宽为：300mm*高1800，与主屏相匹配；

- 安装方式为铰链抽插式，可拆卸；

- 具备由中国疾病预防控制中心辐射防护与和安全医学所出具的铅板和铅玻璃的检测报告。

六、商务要求

1、服务地点：四川省革命伤残军人休养院

2、付款方式：货物验收合格后一次性转账支付到供应商指定账户。支付前供应商须向采购方出具等额合法有效完整的完税发票及凭证资料用于支付结算。

3、质保期：1年（自验收合格之日起算）

七、供应商承诺书

致：四川省革命伤残军人休养院

我公司作为本次采购项目的投标人，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目以下基本条件:

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中选（成交）或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。我方未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目投标的供应商。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、 同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、我司未被对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购活动违法失信行为记录名单及其他不符合国家相关规定的供应商。

六、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况以及按照国家及行业规定提供的资质证照都是真实的、有效的、合法的。

七、我司完全同意采购文件中关于知识产权的说明，承诺由此造成的纠纷由我单位全权负责。

八、我司完全同意贵方对本项目的采购解释权。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称:        (盖单位公章)

法定代表人或授权代表(签字) :

年   月     日

- 八、四川省革命伤残军人休养院项目报名登记表

项目名称：铅屏风采购项目

| 公司名称 | 授权代表 | 联系电话 | 邮箱 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

日期：     年  月  日

单位盖章

- 九、采购廉洁承诺书

为加强采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》和党风廉政建设及反腐败工作有关规定，我方自愿签订本承诺书，并严格执行。

第一条 参与采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守医院有关采购活动管理办法、有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

第二条 遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为，无与其他供应商围标、串标行为。

第三条 与采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

（一）不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

（三）不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不为上述人员或单位提供可能影响采购活动开展的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 严格执行采购合同，自觉按合同办事；在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。

第五条 发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

第六条 自觉接受采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

第七条 我方自愿将本承诺书作为采购文件的必备要求。在投标、报价时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随投标、报价文件一并提交，否则可视为未实质响应采购文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。

第八条 本承诺书自签署之日起生效。

承诺单位：（盖章

法定代表人或授权代表：（签字）

年  月  日