附件1

消毒供应中心设备维保服务清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 品牌 | 生产日期 | 采购方式 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉动真空灭菌器 | 1 | 台 | XG1.DMB-1.2B | 山东新华 | 2019.12 | 直接采购 | 67600.00 |
| 2 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 1 | 台 | PS-100 |  | 2012.12 |  |  |
| 3 | 全自动清洗消毒器 | 1 | 台 | Rapid-480 |  | 2016.12 |  |  |
| 4 | 洁净蒸汽发生器 | 1 | 台 | Clean Q90 |  | 2019.12 |  |  |
| 5 | 台式灭菌器 | 1 | 台 | MOST-T |  | 2019.12 |  |  |
| 6 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 1 | 台 | PS-150X |  | 2021.9 |  |  |
| 7 | 脉动真空清洗消毒器 | 1 | 台 | PC-C |  | 2021.11 |  |  |