四川省革命伤残军人休养院

四川省第一退役军人医院

询价采购文件

项目名称：灭火器采购项目

项目编号：SCRJYY-CG-20240

时间：2024年5月

一、项目概况

为保障消防安全，我院拟采购灭火器一批，同时确定年度灭火器购买定点供货商。

（一）项目名称：灭火器采购项目。

（二）服务期限：1年

（三）成交方式：本项目采购需求客观、明确且规格、标准统一，在我院纪委监督下现场拆封密封文件，经业务归口管理部门审核，资格条件符合且能满足参数的情况下，总价格最低者成交。

（三）具体需求见下表：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABC型干粉灭火器 | 手提式/4KG | 具 | 160 | 70 |
| 2 | ABC型干粉灭火器 | 手提式/5KG | 具 | 570 | 80 |
| 3 | 二氧化碳灭火器 | 手提式/3KG | 具 | 20 | 110 |
| 4 | 灭火器箱 | 5KG | 个 | 260 | 48 |

注：需求表中数量为近期采购量，服务期内如有需求按照单价*数量结算。

二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

（二）必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织。

（三）具有有效的营业执照（营业执照经营范围涵盖本次项目采购内容）。

（四）本项目不允许联合体参加。

三、技术服务要求

供应商所投产品必须符合国家相关的法律法规并通过国家消防装备质量检测，属于国家强制性产品的必须通过3C认证。（不同规格型号的灭火器均要提供相应的检测报告和3C认证，不可缺项）

（一）ABC型干粉灭火器（4kg）

1、符合 GB4066-2017《干粉灭火剂》要求。

2、规格：≥4kg；

3、灭火级别和种类：2A、55B，C；

4、驱动气体压力：1.2MPa；

5、灭火器水压试验压力：2.1MPa。

（二）ABC型干粉灭火器（5kg）

1、符合 GB4066-2017《干粉灭火剂》要求。

2、规格：≥5kg；

3、灭火级别和种类：3A、89B，C；

4、驱动气体压力：1.2MPa；

5、灭火器水压试验压力：2.1MPa。

（三）二氧化碳灭火器

1、符合 GB4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求》要求。

2、规格：≥3kg；

3、灭火级别：21B、C、E；

4、使用温度：-10℃- +55℃；

- （三）灭火器箱

1、放置型式：置地型；

2、800mm≧体高度（箱体顶层与底面的距离）≧500mm，可放置2个5kg手提式灭火器。

3、灭火器箱箱体使用薄钢板、铝合金板或不锈钢板等金属材料制造；金属材料厚度≧1.2mm。

四、商务要求

（一）交货要求：供应商需按照采购方布置的放置点位将货物放置到每一个点位上。

（二）交货期限：合同签订日起20天内交付货物并安装完毕。

（三）售后服务要求

1、质保要求：质保5年，质保期内非人为因素导致产品故障、破损的，免费予以更换。

2、质保期内出现质量问题，供应商在接到通知后8小时内响应到场，24小时内完成更换，并承担调换的全部费用。

（四）验收办法及标准

1、验收办法：成交供应商与采购人参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关规定的要求进行验收。

2、验收标准：灭火器的产品质量必须符合国家有关产品标准的要求，每批次供货需提供对应灭火器具的产品质量检测报告、产品合格报告等。

3、验收方法：现场直观检查，查验产品外观、性能、质量证书等随机资料及包装完整无破损；查看所提供产品的检测报告。

（五）付款方式：合同签订后15日内支付合同金额的30%；验收合格交付使用后30日内支付合同金额的70%。

五、报价

供应商所提供的产品，必须满足文件规定，对于不满足或不符合要求的报价，将视为无效报价，报价表格式如下：

灭火器采购项目报价表

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 报价单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器 | 手提式/4kg | 160具 | 70 |  | 须满足项目全部要求，否则为无效报价，详细需求见询价文件内容。 |
| 2 | 干粉灭火器 | 手提式/5kg | 570具 | 80 |  |  |
| 3 | 二氧化碳灭火器 | 手提式/3KG | 20具 | 120 |  |  |
| 4 | 灭火器箱 | 5KG | 180个 | 48 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.所有报价均使用人民币，所报价格包含人工、运输、安装、调试、税费等所有费用。

- 2.须满足项目全部要求，否则为无效报价。

- 3.供应商须按要求填写所有信息，需提供明细报价，表格可根据实际情况自行调整。

供应商全称(盖章)：

供应商全权代表(签字)：

六、供应商承诺书（格式）

致：四川省革命伤残军人休养院

根据贵方                       文件，我公司作为供应商向贵方提供完全满足技术需求的价格报价表一份，并保证所提供的全部文件内容真实有效，且资质证件完全符合国家和行业相关规定。

据此函，我公司承诺如下：

1.我们已详细审阅全部响应文件，且完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2.我们同意按照响应文件要求，提供的服务符合国家及行业相关技术标准及要求。

3.具有独立承担民事责任的能力；

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

8.符合法律、行政法规规定的其他条件。

供应商全称(盖章)：

供应商代理人(签字)：

年    月     日

七、采购廉洁承诺书

为加强采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》和党风廉政建设及反腐败工作有关规定，我方自愿签订本承诺书，并严格执行。

第一条 参与采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守医院有关采购活动管理办法、有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

第二条 遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为，无与其他供应商围标、串标行为。

第三条 与采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

（一）不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

（三）不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不为上述人员或单位提供可能影响采购活动开展的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 严格执行采购合同，自觉按合同办事；在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。

第五条 发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

第六条 自觉接受采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

第七条 我方自愿将本承诺书作为采购文件的必备要求。在投标、报价时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随投标、报价文件一并提交，否则可视为未实质响应采购文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。

第八条 本承诺书自签署之日起生效。

承诺单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：

2024年     月     日