四川省革命伤残军人休养院

四川省第一退役军人医院

询价采购文件

项目名称：电子胆道内窥镜维修服务项目

项目编号：SCRJYY-CG-2024037

时间：2024年6月

一、项目概况

我院现有电子胆道内窥镜（品牌：奥林巴斯，型号：CHF TYPE V）存在镜体内部浸液腐蚀、先端盖脱胶、导光镜片脱胶、导光束漏液、弯曲橡皮破损；蛇骨上下角度不足，手套重、插入管破损，钳道管折弯变形、①②③④号按键及开关盒组件失灵、导光管老化折皱；测漏阀漏等问题。我院拟选择一家合格供应商进行维修。

（一）项目名称：电子胆道内窥镜维修服务项目。

（二）最高限价：18000.00元。

（三）成交方式：本项目采购需求客观、明确且规格、标准统一，在我院纪委监督下现场拆封密封文件，经询价小组审核，资格条件符合且能满足询价文件中各项需求的情况下，价格最低者成交。

二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

注：本项目不允许联合体参加。

三、技术服务要求

（一）维修摄像头（CCD）组件。

（二）更换导光束、弯曲橡皮，螺旋管组件，蛇骨组件、插入管，钳道管、①④内外按键，开关盒组件，手轮钢丝及组件、导光管，测漏阀 。

（三）对驱动板进行维护保养。

四、商务要求

（一）服务期限：合同签订之日起5日内完成。

（二）质保期限：更换的配件质保期为六个月。

（三）付款方式：维修完成交付科室验收合格后一次性支付维修服务费。

五、报价

供应商所提供的服务，必须满足文件规定，对于不满足或不符合要求的报价，将视为无效报价，报价表格式如下：

电子胆道内窥镜维修服务项目报价表

| 序号 | 维修服务内容 | 最高限价（元） | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、维修摄像头（CCD）组件； 2、更换导光束、弯曲橡皮，螺旋管组件，蛇骨组件、插入管，钳道管、①④内外按键，开关盒组件，手轮钢丝及组件、导光管，测漏阀； 3、对驱动板进行维护保养。 | 18000.00 |  |  |
| 报价总价合计：（大写） |  |  |  |  |

注：1.所有报价均使用人民币，所报价格包含提供货物或服务过程中所产生的一切费用。

2.须满足项目全部要求，否则为无效报价。

供应商全称（盖章）：

供应商授权代表（签字）：

## 六、法定代表人/单位负责人授权书（格式）

四川省革命伤残军人休养院：

本授权声明：           （比选申请人名称）              （法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权                   （被授权人姓名、职务）为我方“ 电子胆道内窥镜维修服务项目 ”项目（项目编号： SCRJYY-CG-2024037 ）询价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人签字：

授权代表签字：

比选申请人名称：（盖章）

日期：

附：法定代表人/单位负责人和授权代表人身份证复印件（正反面）

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

此处粘贴授权代理人

身份证正面

此处粘贴授权代理人

身份证反面

七、供应商承诺书（格式）

致：四川省革命伤残军人休养院

根据贵方                       文件，我公司作为供应商向贵方提供完全满足技术需求的价格报价表一份，并保证所提供的全部文件内容真实有效，且资质证件完全符合国家和行业相关规定。

据此函，我公司承诺如下：

1.我们已详细审阅全部响应文件，且完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2.我们同意按照响应文件要求，提供的服务符合国家及行业相关技术标准及要求。

3.具有独立承担民事责任的能力；

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

8.符合法律、行政法规规定的其他条件。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表：

2024年     月     日

八、采购廉洁承诺书（格式）

为加强采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》和党风廉政建设及反腐败工作有关规定，我方自愿签订本承诺书，并严格执行。

第一条 参与采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守医院有关采购活动管理办法、有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

第二条 遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为，无与其他供应商围标、串标行为。

第三条 与采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

（一）不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

（三）不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不为上述人员或单位提供可能影响采购活动开展的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 严格执行采购合同，自觉按合同办事；在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。

第五条 发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

第六条 自觉接受采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

第七条 我方自愿将本承诺书作为采购文件的必备要求。在投标、报价时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随投标、报价文件一并提交，否则可视为未实质响应采购文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。

第八条 本承诺书自签署之日起生效。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表：

2024年     月     日