附件：

万源市中心医院院内采购

竞

谈

文

件

项目名称：CT维保服务项目

项目编号：万医采〔2024〕9号

万源市中心医院 编制

2024年6月

目  录

第一章 竞谈邀请书	- 1 -

第二章 竞谈响应人须知	- 4 -

第三章 评审办法	- 8 -

第四章 采购项目需求	- 17 -

第五章 竞谈响应文件格式	- 22 -

第一章 竞谈邀请书

万源市中心医院根据工作需要，拟通过竞谈的方式对CT维保服务采购项目进行院内公开谈判，现公开邀请符合本次竞谈要求的供应商参加，特将有关事宜告知如下：

一、项目概况

（一）采购人：万源市中心医院

（二）项目编号：万医采〔2024〕9号

（三）项目名称：CT维保服务项目

（四）采购方式：院内竞谈

（五）最高限价：9.5万元/年，服务期3年

（六）采购内容：日本东芝医用CT机（型号TCT-300）整机维保（维保要求详见第四章）

二、竞谈响应人资格要求：

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的机构

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（五）参加本次竞谈活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录

（六）在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为

（七）在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为

（八）本项目特殊资质要求

1、本项目不允许联合体参加。

2、本项目不允许合同分包。

3、供应商从2022年1月1日至今承接过至少1个CT维保服务项目业绩。

（九）其他类似效力要求：①法定代表人身份证明②法定代表人授权委托书③法人及被授权人身份复印件

注：资格条件及资格证明材料详见竞谈文件第二章。

三、竞谈文件获取

竞谈文件请登陆万源市中心医院官网（www.wyszxyy.com）自行下载获取。

四、 竞谈报名及报名截止时间：

1、竞谈报名方式：愿意参加本项目的供应商将报名登记表、营业执照、法定代表人授权委托书、被授权人身份复印件盖鲜章后扫描发送至采购联系人邮箱1640451960@qq.com，并在上班时间（上午8:00-12:00，下午14:30-17:30）电话通知采购联系人报名。

2、竞谈报名截止时间：2024年  月  日17:30（北京时间）。

五、递交竞谈文件：竞谈开始前现场递交（递交文件时必须是密封状态，否则采购人将拒绝接收）。

六、竞谈时间及地点：

1、竞谈时间：2024年  月  日9:00（北京时间）(如遇特殊情况，竞谈时间另行通知)

2、竞谈地点：万源市中心医院小会议室

注：响应供应商需派代表出席竞谈会。

- 结果公示：竞谈结果在万源市中心医院官网（www.wyszxyy.com）上公示。

- 其他

- 当报名供应商小于3家时，作流标处理，采购人重新组织采购。

九、联系方式

1、采购人：万源市中心医院

2、联系人：代老师      联系电话：13982894161

3、地址：万源市中心医院采购办

第二章 竞谈响应人须知

一、项目名称：CT维保服务。

二、竞谈内容：通过院内竞谈采购方式，确定1家供应商作为CT维保服务采购项目供应商。

三、竞谈响应人资格要求、相关证明材料要求（本项中所要求提供的证明材料均须加盖竞谈响应人公章，否则将视为无效证明材料）：

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的机构（提供“三证合一”的营业执照复印件）

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。至少提供以下材料之一①提供2022或2023年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或2022或2023年度响应人内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）或截至《响应文件》递交截止日一年内银行出具的资信证明复印件；②成立不足一年的竞谈响应人可提供在工商备案的章程。③提供承诺函，格式自拟；④其他能证明良好商业信誉的其他相关证明材料】

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函）

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年内任意1月的缴税及社保缴纳证明或承诺函）

（五）参加本次竞谈活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录（提供无违法记录的书面声明及“信用中国”下载的信用信息报告）

（六）在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为(提供承诺函)

（七）在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为(提供承诺函)

（八）本项目特殊资质要求

1、本项目不允许联合体参加（提供承诺函）。

2、本项目不允许合同分包（提供承诺函）。

3、供应商从2022年1月1日至今承接过至少1个医用CT机维保服务项目业绩（提供合同复印件）。

（九）其他类似效力要求：①法定代表人身份证明②法定代表人授权委托书③法人及被授权人身份复印件

四、本项目竞谈评审方式：最低评标价法。

五、竞谈文件的组成(若本文件未提供格式的可格式自拟)

（一）竞谈响应函

（二）承诺函

（三）投标人廉政承诺书

（四）资格证明材料

（五）竞谈响应人基本情况表

（六）报价明细表

（七）服务要求应答表

（八）商务应答表

（九）项目方案

（十）其它资料（若有）

注：竞谈响应人所提供的《竞谈响应文件》均须逐页加盖竞谈响应人公章，否则其《竞谈响应文件》将被视为无效。

六、竞谈响应文件有效期（实质性要求）：从递交竞谈响应文件的截止日期起120日历天。

七、竞谈响应文件的密封和递交：

（一）竞谈响应文件的编制和签署

1.竞谈响应文件正本壹份，副本贰份，并在其封面上清楚地标明竞谈响应文件、项目名称、竞谈响应人名称。电子版竞谈响应文件壹份（U盘）。

2.竞谈响应文件需在规定签章处签字和盖章。

3.竞谈响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由竞谈响应人的法定代表人或其授权代表签字并盖竞谈响应人公章。

4.竞谈响应文件应由竞谈响应人法定代表人或其授权代表在竞谈响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

5.竞谈响应文件需要逐页编目编码。

6.竞谈响应文件应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

7.竞谈响应文件应根据竞谈文件的要求制作，签署、盖章。

（二）竞谈响应文件的密封和标注（不属于本项目评审范畴，由竞谈人在接收竞谈响应文件时及时处理）

1. 竞谈响应文件可以单独密封包装，也可以所有竞谈响应文件密封包装在一个密封袋内。

2. 竞谈响应文件密封袋的最外层应清楚地标明项目名称、竞谈响应人名称。

3.所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖公章。

4.未按以上要求进行密封和标注的竞谈响应文件，竞谈人将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

八、竞谈程序：

（一）竞谈由采购人主持。

（二）由现场监督人员检查竞谈文件密封性并签字确认。

（三）竞谈小组对竞谈文件进行资格审查。

（四）竞谈小组所有成员集中对资格审查通过的供应商分别进行一轮或多轮谈判。

（五）符合项目要求的供应商每轮谈判后在规定时间内提交报价。

（六）竞谈小组按照供应商最后报价由低到高顺序推荐成交候选供应商。

九、评审办法参照本竞谈文件第三章内容。

十、确定成交供应商：

在评审结束后，采购人根据谈判小组推荐的供应商顺序确定成交供应商。

第三章 评审办法

- 一、总则

（一）竞谈小组在评审过程中，应当按照相关法律法规的规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

（二）评标组织

1、本项目评标小组由采购人组织。

2、评标、决标全过程由监督代表监督。

（三）谈判工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的谈判程序和标准对待所有的供应商。

（四）谈判小组按照谈判文件规定的谈判方法和标准进行谈判，并独立履行下列职责：

1、熟悉和理解谈判文件，确定谈判文件内容是否违反国家有关强制性规定或者谈判文件存在歧义、重大缺陷；

2、审查供应商响应文件是否满足谈判文件要求，并作出公正评价；

3、根据需要要求供应商对谈判文件有关事项作出澄清、说明或者纠正；

4、推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

5、起草评审报告并进行签署；

6、向采购人报告非法干预评审工作的行为；

7、法律、法规和规章规定的其他职责。

（五）（实质性要求）谈判过程独立、保密。供应商非法干预谈判过程的，其响应文件作为无效处理。

（六）谈判小组评价响应文件，除谈判小组要求其澄清、说明或者纠正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求供应商提供其他外部证据。

- 二、评审程序

（一）熟悉和理解谈判文件和停止评审。

1.谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准、采购政策要求等。

2.本谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

- （1）谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

- （2）谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

- （3）谈判文件载明的成交原则不合法的；

- （4）谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.出现上述第2条规定应当停止评审情形的，谈判小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

4.谈判小组不得以下列情形对供应商响应文件作无效处理：

- 响应文件装订、纸张、文件排序、编目编码等非实质性的格式、形式问题。

- 供应商响应文件格式不符合采购文件所述的响应文件格式要求。

（二）资格性审查。

1.谈判小组应依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加谈判的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.资格性审查结束后，谈判小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，谈判小组应当在资格审查报告中说明原因。

3.谈判小组应依据谈判文件规定的所有实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加谈判的供应商名单。

4.未通过资格性审查的供应商或其响应文件有效性、完整性和响应不符合的，谈判小组应填写供应商淘汰表，写明未通过的原因，并由供应商签字确认，供应商拒绝签字的，谈判小组应注明情况并经监督人员签字确认。

通过资格性审查和实质性响应审查的供应商不足 3 家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

供应商资格性审查表

| 序号 | 审查内容 | 审核结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否是在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的机构。 | 通过 □不通过 |
| 2 | 是否具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 通过 □不通过 |
| 3 | 是否具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 | 通过 □不通过 |
| 4 | 是否具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 通过 □不通过 |
| 5 | 是否参加本次竞谈活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。 | 通过 □不通过 |
| 6 | 是否存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。 | 通过 □不通过 |
| 7 | 是否存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。 | 通过 □不通过 |
| 8 | 是否提供①法定代表人身份证明②法定代表人授权委托书③法人及经办人身份复印件 | 通过 □不通过 |
| 9 | 是否为联合体参与 | 通过 □不通过 |
| 10 | 是否存在合同分包 | 通过 □不通过 |
| 11 | 2022年1月1日至今承接过至少1个CT维保服务项目业绩 | 通过 □不通过 |
| 12 | 是否按照竞谈文件要求进行签署和盖章。 | 通过 □不通过 |
| 13 | 竞谈文件的其他要求。 | 通过 □不通过 |
| 审查结论 |  | 通过 □不通过 |
| 注：评审结果分“通过”和 “不通过”；有任意一个“不通过”，表示结论为“不通过”。 |  |  |

（三）谈判

1.谈判小组所有成员集中与资格审查通过的单一供应商分别进行一轮或多轮谈判，并给予资格审查通过的供应商平等的谈判机会。谈判顺序以现场抽签的方式确定。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

2.每轮谈判开始前，谈判小组应根据谈判文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定谈判内容。

3.在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动谈判文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。

4.谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

5.谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，谈判小组应当将该供应商淘汰，不允许其提交最后报价。

6.谈判完成后，谈判小组应出具谈判情况记录表，谈判情况记录表需包含谈判内容、谈判意见、实质性变动内容等。

（四）最后报价。

1.谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。或谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

3.供应商最后报价应当由法定代表人/负责人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。如果小写、大写金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。供应商应在谈判小组发出澄清后 10 分钟内确认，超出时间不确认的其响应文件无效。

5.谈判小组认为供应商的报价明显低于其他有效供应商报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场1小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商拒绝或者变相拒绝或在规定的时间内未提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章(盖鲜章)，否则无效。

（五）推荐成交候选供应商。谈判小组复核后，应当按照经评审的供应商报价由低到高顺序推荐成交候选供应商，并编写谈判报告。供应商报价相同的，以注册地在少数民族地区的供应商优先，如遇报价相等的由谈判小组组织供应商抽签确定供应商顺序。

（六）编写谈判报告。谈判小组推荐成交候选供应商后，出具谈判报告。谈判报告应当包括下列内容：

- （1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

- （2）评审日期和地点，谈判小组成员名单；

- （3）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、谈判情况、报价情况等；

- （4）推荐的成交候选人的名单及理由。

谈判报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对谈判报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对谈判报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意谈判报告。

（七）谈判异议处理规则。在谈判过程中，谈判小组成员对响应文件是否符合谈判文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背谈判文件规定。有不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当在谈判报告中予以反映。

（八）供应商澄清、说明

1.谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件，供应商的回复，通过纸质书面的形式进行。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/负责人或其授权代表签字或者加盖公章。

（九）终止谈判采购活动。

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

三、谈判纪律及注意事项

- 1.谈判小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

- 2.在谈判过程中，供应商不得以任何形式对谈判小组成员进行旨在影响谈判结果的私下接触，否则将取消其参与谈判的资格。

- 3.对各供应商的商业秘密，谈判小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

- 4.谈判小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

四、确定成交供应商

在评审结束后，采购办根据谈判小组推荐的供应商顺序确定成交供应商。

- 五、成交公告

根据确定的成交供应商在医院官网公示不低于1个工作日。

- 六、成交通知书

1.成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。公示期结束后 2 个工作日内采购人向成交供应商发出成交通知书。

2.成交通知书将作为签订合同的依据。成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或成交供应商无正当理由放弃成交项目的，应当依法承担相关责任。

3.采购人不对成交或未成交原因作出解释，也不退还响应文件。

- 七、谈判小组在采购活动中承担以下义务：

1.遵守评审工作纪律；

2.按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

3.不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

4.发现谈判文件内容违反国家有关强制性规定或者谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人说明情况；

5.法律、法规和规章规定的其他义务。

- 九、评审专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律：

1.不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的采购项目的评审活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

2.评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以谈判文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

3.在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

4.评审现场接受现场监督人员的合法监督；

5.遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处。

第四章 采购项目需求

一、项目名称：CT维保服务项目

二、CT维保服务要求：

1、服务内容及预算：

| 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 设备数量 | 预算价（万元/年） | 服务年限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用CT机 | 日本东芝 | TCT-300 | 1 | 9.5 | 3 |

2、保修范围：

★1、整机保修（常规备件、球管、探测器、高压油箱、机架、原厂配套工作站、易损件等一切配件）；

2、每年至少四次设备保养；

3、保修的配件不计次数的免费维修更换，配件必须是与原厂相同的配件，更换的不良品由中标人负责处理；

3、维保服务技术要求

1.常规维护

1.1 包含工时：在保修合同期内7×24 小时提供服务。电话报修要求2小时内响应，如果合同设备出现故障需要现场服务，工程师须在 24小时内到达维修现场。

1.2 安全检查：安全检查将按照厂家标准及设备所在地规定执行，在每次设备保养时，具体包括：机械安全检查、电气安全检查 、应用软件检查、记录检查结果、出具安全检测报告。

1.3 设备性能、质量保证：保证设备性能和质量能达到 CT 原厂家颁布的质量标准、国家其他相关规定的要求。 为保证维修的及时性及保障网络连接的安全性，响应供应商应承诺在整个合同期内诊断、维修所涉及的应用软件都能合法获得原厂正版授权 。

1.4 设有全国范围内免费热线电话，由中标供应商设备运行保障中心提供快速诊断和支持服务：在保修合同期内7×24 小时提供服务。

1.5 包含常规备件：维修设备时更换问题部件并负责备件的运输（更换的不良品由中标供应商负责处理）。 具体包括如下：提供保修所需的备件供应要及时、充足；备件必须是原厂原装备件。如采购人发现中标供应商所提供备件不是原厂备件的，中标供应商应更换为原厂备件，如因提供非原厂备件而引起的相关损失及法律责任由供应商自行承担，同时中标供应商须被扣除合同金额的一个月保修费。

1.6 预防性保养：每合同年度内至少进行四次，按照计划提供, 以保证设备处于最佳运行状态。包括：记录并安排保养时间，保养计划以及更换损耗部件计划，安全检测，按照厂家标准进行调校，确认各项技术指标及性能，记录设备状况，提供本次设备保养内容清单。如果中标供应商每年未能达到合同约定的保养次数，每缺一次保养，相应的增加30天维保天数。预防性保养损耗品：预防性保养中需更换的损耗品由中标人免费提供。

2.升级服务及远程连接

2.1 升级服务：按照招标人的建议及要求提供硬件和软件升级，以提高设备的安全性和性能。持续监控设备是否需要升级、提供安全性升级、提供建议性升级、记录升级程序、保修期内免费提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。

2.2 远程连接及诊断：提供数字化远程诊断与维修服务。

3.开机率要求：

3.1 开机率,在合同期内保证 95%的开机率（停机时间少于5%），按一年 365 个日历日计算。如果此开机率由于中标人的原因未能达到，开机率低于95%的每一个百分点,维修合同期限将相应延长7个日历日。

4.其他要求

4.1 驻点有售后服务工程师，提供维修工程师资质、或授权。

4.2维保期内必须积极配合甲方年检和评审检查：积极配合医院每年大型设备年检，并保证全部检测指标达标。按照医院等级考核指标相关条款解读内容，做好支撑资料的整理，以 PDCA 为准线：维修、巡检、保养、计量、考核、培训、风险管理、应急调配、事故预案及演练、三级安全教育等支撑资料的完善及整理。按照医院管理要求建立医用设备管理档案，每年底提供一份该设备本年度维修与运行评估报告（含维修维保记录），配合甲方完成相关部门的检查及强制检定。

- 5.特殊事宜

- 5.1 目前该CT机球管（生产厂家：东芝电子管器械株式会所，规格型号：Heli Cool CSRX-7813D-H/CXB-400B/4A）已损坏急需维修更换。

二、商务要求

1、服务地点：万源市中心医院白沙分院。

2、服务期限：3年（合同一年一签，上年度考核均合格后签定次年度合同）

3、报价要求：供应商报价应是项目全部工作内容的价格体现，包括：人工费、各类保险费、福利费、加班费、通讯费、利润、规费和税金、验收费等各项费用。供应商应根据本项目的实际情况与自身现实情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险自行报价。若因供应商原因造成的漏报、错报而导致重复工作成本，由供应商负责，采购人不承担任何费用。

4、付款方式：每半年按照《维保考核表》进行一次维保考核，考核合格后支付本年度50%维保服务款，考核不合格不予支付。

- 5、违约责任与解决争议的方法：合同履行期间,若双方发生争议，可协商、调解解决，协商或调解不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- ★6、维保过程中的安全问题：乙方在向甲方提供维保服务期间，包括乙方人员往返途中、设备维保期间出现的人员安全问题，由乙方原因造成的安全问题由乙方承担相应责任。

- 7、其他未尽事宜采购人与供应商合同约定。

| 维保考核表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时间 : 考核得分: |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核类别 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 扣分 原因 | 扣分 | 得分 |
| 1 | 基本项目 | 是否发生设备大事故如柜体爆炸、因设备问题造成人员伤亡等 | 一票否决 | 出现任何重大安全生产事故，一票否决，本次评定为不合格 |  |  |  |
| 2 | 主要设备运行维保项目 | 保养设备频次 | 30 | 三个月未保养扣15分，半年未保养扣30分 |  |  |  |
| 3 |  | 故障报修是否及时应答 | 10 | 无人应答，1次扣1分，应答时间超过1小时每次扣0.5分 |  |  |  |
| 4 |  | 在线指导小故障排除 | 10 | 有小故障但无人指导排除扣5分，报小故障后12小时内无人指导1次扣0.5分 |  |  |  |
| 5 |  | 维修记录 | 10 | 无维修记录，扣10分，记录不健全保养不到位一次性扣2分，维修记录无维修人员签字扣5分 |  |  |  |
| 6 |  | 设备正常运行达标（开机率） | 20 | 达标95%（含）及以上不扣分，达标92%（含）至95%（不含）扣5分，达标90%（含）至92%（不含）扣5分，达标90%（不含）以下扣15分。 |  |  |  |
| 7 |  | 反应时间（指到达现场时间） | 5 | 报修后24（含）-36（不含）小时到达现场扣1分，36（含）-40（不含）小时到达现场，扣2分，40（含）-44（不含）小时到达现场扣3分，44（含）-48（不含）小时到达现场扣4分，48（含）小时以后到达现场扣5分。 |  |  |  |
| 8 |  | 使用配件 | 10 | 1、不符合厂家标准及相应的国家质量标准要求；2、进口配件海关报关手续不全，有上述问题一条扣5分 |  |  |  |
| 9 |  | 维修工程师 | 5 | 维修工程师无相关资质，扣5分，有资质但已过期，扣5分 |  |  |  |
| 备注：1.考核总分为100分，考核总分低于85分为不及格。2.一票否决意为考核直接不合格。3.考核中所扣分数对应评分标准，扣完对应项目总分后不再累加。4.采购人根据工作实际需要参照磋商文件、响应文件及签订的合同适时调整考核表。5.采购人定期或不定期季度考核，每两季度考核1次。6.考核实行 100 分制，85分以上（含85分）不扣款，85以下（不含85分）每下降 1 分，每月按合同总款 1%扣除，单项扣款除外。7.累计2个季度得分低于85分的，采购人有权利单方面解除维保合同，由此造成供应商的损失概不负责。8.合同实施过程中，根据工作实际需要，经双方协商同意可对考核内容和标准进行实质性修改或调整。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 医院考核人员（采购人）： 设备维保单位人员（供应商）： |  |  |  |  |  |  |  |

第五章 竞谈响应文件格式

本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，供应商可根据项目要求自行修改。

一、竞谈响应函（格式）

致：            （采购人）：

1.在研究了              （项目名称）竞谈文件后，我们愿意按该项目竞谈文件的要求履行，并作为自己的义务和责任。

2.如果竞谈人接受我们的竞谈响应，我们将保证按竞谈文件的要求，承担竞谈文件要求的所有内容。

3.我们同意在规定的竞谈有效期内严格遵守本竞谈响应文件的各项承诺。在此期限届满之前，本竞谈响应文件始终对我方具有约束力，并随时接受中选。

4.在合作协议书正式签署生效之前，本竞谈响应文件连同竞谈人的中选通知书构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5.我们理解竞谈人不一定接受到任何竞谈响应人的响应，同时也理解竞谈人不负担竞谈响应人的任何费用。

6.我们已经详细审核了全部竞谈文件，包括修改及补充的文件（如果有）和参考资料以及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

7.我方所提交的竞谈响应文件已充分考虑了各种因素对报价的影响，我方承诺中选后竞谈响应最后报价作为合同价不再调整。

8.我方承诺：竞谈响应文件有效期为从递交竞谈响应文件的截止日期起      日历天。

竞谈响应人：                            （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日

二、承诺函（格式）

致：              （采购人）:

我公司作为本次采购项目的竞谈响应人，根据必须按文件文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

1.2022年以来具有CT维保业绩；

2.本项目不属于联合体参加；

3.本项目不进行合同分包；

二、完全接受和满足本项目竞谈文件中规定的实质性要求，如对竞谈文件有异议，已经在竞谈响应截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对竞谈文件有异议的同时又参加竞谈以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次竞谈采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33 号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在竞谈响应文件中全面如实反映。

六、竞谈文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺内容、事项的真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

竞谈响应人：                    （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日

- 三、廉政承诺书（格式）

本公司参与“   （采购项目）    ”，采购项目编号：               的竞谈，现郑重承诺：

一、不以任何方式向项目采购人员、审批人员、监管及行业主管人员以及评审专家等行贿。

二、不以任何方式托人打招呼、求关照，搞利益结盟，腐蚀党和国家机关工作人员。

以上承诺如有违反，请严肃处理，欢迎监督举报！

竞谈响应人：                    （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日

- 四、资格证明材料清单

竞谈响应人必须按本竞谈文件“第二章 第三条竞谈响应人资格要求、相关证明材料”要求提供相关证明材料。否则，视为无效响应。

竞谈响应人资格要求、相关证明材料清单：

- 具有独立承担民事责任的能力：营业执照

- 具有良好的商业信誉：2023年审计报告

......

- 资格证明材料佐证资料

- 具有独立承担民事责任的能力（营业执照）

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（2023年审计报告）

- ......

8.本项目特殊资质要求

8.1XX医院CT维保业绩（合同复印件）

8.2本项目不属于联合体参加（承诺函）

8.3本项目不进行合同分包 （承诺函）

- 9.1法定代表人身份证明（格式）

竞谈响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名：         性别：    年龄：    职务：

系                    的法定代表人。

特此证明。

竞谈响应人：                    （盖章）

日期：           年        月        日

注：法定代表人身份证明书后面须附法定代表人身份证复印件。

9.2法定代表人授权委托书（格式）

（竞谈人）        ：

本人        （姓名）系         （竞谈响应人名称）的法定代表人，现委托本单位人员（姓名）         为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）                    的竞谈响应文件，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

竞谈响应人：                    （盖章）

法定代表人：                    （签字）

委托代理人：                    （签字）

日期：           年        月        日

五、竞谈响应人基本情况表（格式）

| 竞谈响应人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

六、报价表（格式）

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 报价(元/年) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1年 | 小写： 元/年 大写：人民币 元/年 |  |

竞谈响应人：                    （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日

七、服务要求应答表（格式）

| 序号 | 项目名称 | 服务要求 | 服务要求应答 | 偏离情况 （符合、正偏离或负偏离） | 偏离项（将偏离的内容填入此列） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商须按照采购项目服务要求逐条响应，注明正负偏离。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其响应或成交资格，并按照相关法律法规进行处理。

竞谈响应人：                    （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日

八、商务应答表（格式）

| 序号 | 商务要求 | 商务应答 | 偏离情况 （符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其竞谈或成交资格。

竞谈响应人：                    （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日

九、竞谈响应人项目业绩一览表（格式）

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:佐证资料附后

竞谈响应人：                    （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日

十、项目方案

（格式自拟，不限字数）