附件：

万源市中心医院院内采购

比

选

文

件

项目名称：全数字超声治疗仪采购项目（第三次）

项目编号：万医采〔2024〕8-3号

万源市中心医院（比选人）编制

2024年6月

目  录

第一章 比选邀请书	- 1 -

第二章 比选申请人须知	- 4 -

第三章 评审办法	- 8 -

第四章 项目基本情况及采购内容	- 11 -

第五章 比选申请文件格式	- 14 -

一、比选申请函	- 14 -

二、承诺函	- 15 -

三、廉政承诺书	- 17 -

四、资格证明材料	- 18 -

五、比选申请人基本情况表	- 22 -

六、报价明细表	- 24 -

七、技术参数应答表	- 25 -

八、商务应答表	- 26 -

九、比选申请人项目业绩一览表	- 27 -

十、项目方案	- 28 -

第一章 比选邀请书

万源市中心医院根据工作需要，拟通过比选的方式对全数字超声治疗仪采购项目（第二次）进行院内公开比选，现公开邀请符合本次比选要求的供应商参加，特将有关事宜告知如下：

一、项目概况

（一）比选人：万源市中心医院

（二）项目编号：万医采〔2024〕8-3号

（三）项目名称：全数字超声治疗仪采购项目（第三次）

（四）采购方式：院内比选

（五）预算金额：9.36万元（2台，4.68万元/台）

二、比选申请人资格要求：

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的机构

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（五）参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录

（六）在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为

（七）在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为

（八）其他类似效力要求：①法定代表人身份证明②法定代表人授权委托书③法人及被授权人身份复印件

（九）本项目特殊资质要求

1、若投标产品为医疗器械，须符合《医疗器械监督管理条例》规定：

①须提供有效的制造商《医疗器械生产许可证》或生产产品登记表；

②须提供有效的《医疗器械经营许可证》或备案凭证（二类及以下医疗器械适用；已实行“多证合一”营业执照且含有医疗器械经营范围者除外）；

③须提供有效的《医疗器械注册证》或备案凭证。

2、本项目不允许联合体参加。

3、本项目不允许合同分包。

三、比选文件获取

比选文件请登陆万源市中心医院官网（www.wyszxyy.com）自行下载获取。

四. 比选申请文件递交方式及截止时间：

1、比选申请文件递交方式：可当面递交或特快专递以及其它方式在投标截止时间前送达（邮寄）至万源市中心医院招标采购管理办公室。逾期送达的比选申请文件不参与评标。

2、比选申请文件递交截止时间：2024年  6月 30日24:00（北京时间）。

五、开标及结果公示：

1、比选申请文件递交时间截止后，医院择时进行开标。

2、比选结果在万源市中心医院官网（www.wyszxyy.com）上公示。

六、联系方式

（一）比选人：万源市中心医院

（二）联系人：刘老师      联系电话：18781838689

（三）地址：万源市中心医院采购办

第二章 比选申请人须知

一、项目名称：全数字超声治疗仪采购项目（第三次）。

二、比选内容：通过院内比选采购方式，确定1家供应商作为全数字超声治疗仪采购项目（第三次）供应商。

三、比选申请人资格要求、相关证明材料要求（本项中所要求提供的证明材料均须加盖比选申请人公章，否则将视为无效证明材料）：

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的机构（提供“三证合一”的营业执照复印件）

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。至少提供以下材料之一①提供2022或2023年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或2022或2023年度投标人内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）或截至《投标文件》递交截止日一年内银行出具的资信证明复印件；②成立不足一年的比选申请人可提供在工商备案的章程。③提供承诺函，格式自拟；④其他能证明良好商业信誉的其他相关证明材料】

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函）

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年内任意1月的缴税及社保缴纳证明或承诺函）

（五）参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录（提供无违法记录的书面声明及“信用中国”下载的信用信息报告）

（六）在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为(提供承诺函)

（七）在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为(提供承诺函)

（八）其他类似效力要求：①法定代表人身份证明②法定代表人授权委托书③法人及被授权人身份复印件

（九）本项目特殊资质要求

1、若投标产品为医疗器械，须符合《医疗器械监督管理条例》规定：

①须提供制造商《医疗器械生产许可证》或生产产品登记表；

②须提供经营企业《医疗器械经营许可证》或备案凭证（二类及以下医疗器械适用；已实行“多证合一”营业执照且含有医疗器械经营范围者除外）；

③须提供有效的《医疗器械注册证》或备案凭证。

注：提供以上证明资料复印件

2、本项目不允许联合体参加（提供承诺函）。

3、本项目不允许合同分包（提供承诺函）。

四、本项目比选评审方式：综合评分法。

五、比选文件的组成(若本文件未提供格式的可格式自拟)

（一）比选申请函

（二）承诺函

（三）投标人廉政承诺书

（四）资格证明材料

（五）比选申请人基本情况表

（六）报价明细表

（七）技术参数应答表

（八）商务应答表

（七）比选申请人项目业绩

（十）项目方案

（十一）其它资料（若有）

注：比选申请人所提供的《比选申请文件》均须逐页加盖比选申请人公章，否则其《比选申请文件》将被视为无效。

六、比选申请文件有效期（实质性要求）：从递交比选申请文件的截止日期起120日历天。

七、比选申请文件的密封和递交：

（一）比选申请文件的编制和签署

1.比选申请文件壹份，并在其封面上清楚地标明比选申请文件、项目名称、比选申请人名称。电子版比选申请文件壹份（U盘）。

2.比选申请文件需在规定签章处签字和盖章。

3.比选申请文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由比选申请人的法定代表人或其授权代表签字并盖比选申请人公章。

4.比选申请文件应由比选申请人法定代表人或其授权代表在比选申请文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

5.比选申请文件需要逐页编目编码。

6.比选申请文件应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

7.比选申请文件应根据比选文件的要求制作，签署、盖章。

（二）比选申请文件的密封和标注（不属于本项目评审范畴，由比选人在接收比选申请文件时及时处理）

1. 比选申请文件可以单独密封包装，也可以所有比选申请文件密封包装在一个密封袋内。

2. 比选申请文件密封袋的最外层应清楚地标明项目名称、比选申请人名称。

3.所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

4.未按以上要求进行密封和标注的比选申请文件，比选人将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

（三）比选申请文件的递交

比选申请文件由比选申请人在投标截止时间前送达（邮寄）至万源市中心医院招标采购管理办公室；比选截止时间及地点按比选文件要求的时间和地址执行。

八、比选程序：

（一）比选由比选人主持。

（二）由现场监督人员检查比选申请文件密封性并签字确认。

（三）比选人对比选过程进行记录，并存档备查。

九、评审办法参照本比选文件第三章内容。

十、合同的授予：本项目的采购合同将授予所确定的中选人。

第三章 评审办法

一、比选申请人须知

（一）比选申请人未按时投递本次采购活动文件的，视为不参与本次比选。

（二）比选时，招标采购办将邀请本院使用科室代表、抽选院内专家进行评审，纪检人员、审计监督人员、或职工代表进行现场监督。

二、评审过程的保密

（一）凡属于对比选申请文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中选候选人的推荐情况，与比选有关的其他任何情况均严格保密。

（二）中标候选人确定后，未中选人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

三、比选程序：

首先对比选申请人进行资格性审查和符合性审查（标准详见附件：资格性、符合性审查必要合格条件标准），评审结果为“合格”和“不合格”。只有通过资格评审合格的比选申请人方能进入综合评分。

说明：因本项目前两次采购响应供应商均不足三家，为保证项目顺利进行，若本次响应供应商或资格审查通过供应商仍不足三家，项目可继续评审，评审规则为：1.响应供应商或资格审查通过供应商为两家时，继续按照本评审办法进行；2.响应供应商或资格和审查通过供应商为一家时，则进行谈判。

（一）资格性及符合性审查必要合格条件标准

| 序号 | 审查内容 | 审核结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否是在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的机构。 | 通过 □不通过 |
| 2 | 是否具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 通过 □不通过 |
| 3 | 是否具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 | 通过 □不通过 |
| 4 | 是否具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 通过 □不通过 |
| 5 | 是否参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。 | 通过 □不通过 |
| 6 | 是否存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。 | 通过 □不通过 |
| 7 | 是否存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。 | 通过 □不通过 |
| 8 | 是否提供①法定代表人身份证明②法定代表人授权委托书③法人及经办人身份复印件 | 通过 □不通过 |
| 9 | 符合《医疗器械监督管理条例》规定 | 通过 □不通过 |
| 10 | 是否为联合体参与。 | 通过 □不通过 |
| 11 | 是否存在合同分包 | 通过 □不通过 |
| 12 | 是否按照比选文件要求进行签署和盖章。 | 通过 □不通过 |
| 13 | 比选文件的其他要求。 | 通过 □不通过 |
| 审查结论 |  | 通过 □不通过 |
| 注：评审结果分“通过”和 “不通过”；有任意一个“不通过”，表示结论为“不通过”。 |  |  |

- （二）详细评分标准如下：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30分 | 以有效投标人的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分；其他投标人报价得分＝(评标基准价／投标报价)×30×100%。 | 共同评 审因素 |
|  | 技术参数 40% | 40分 | 完全满足或优于招标文件技术参数的得40分；低于招标文件技术参数的（有负偏离），按以下原则进行扣分：“▲”条款（共4条）为重要参数，每有一项负偏离扣4分；普通参数（共8条）每有一项负偏离扣0.3分；直至本项分值扣完为止。 注：1.“★”条款为核心条款，必须提供技术证明文件，如国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告或制造商原厂技术白皮书或产品操作手册或说明书或原厂技术彩页图等；“▲”条款为重要条款，应当提供技术证明文件，如国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告或制造商原厂技术白皮书或产品操作手册或说明书或原厂技术彩页图等。否则将判定为负偏离，“★”条款负偏离投标无效。 | 技术评 审因素 |
| 3 | 实施方案14% | 14分 | 根据供应商针对本项目制定的实施方案进行评价：①货物包装运输方案；②货物安装调试方案；③配备人员清单及分工；④培训验收；⑤质量保障措施；⑥应急预案；⑦后期维护。上述方案完整、内容描述详细、完全符合采购项目采购需求的得14分。每有一小项缺失的扣2分，不能完全满足本项目采购需求的或只有简单描述却没有实质性内容的每项扣1分，直至本项分值扣完为止。 | 技术评 审因素 |
| 4 | 售后服务方案 8% | 8分 | 根据供应商针对本项目制定的售后服务方案进行评价:①售后服务整体运行方案②售后服务质量保障措施③售后服务技术支持保障措施④售后服务保障团队人员配置。上述方案完整、内容描述详细、完全符合采购项目采购需求的得8分。每有一小项缺失的扣2分，不能完全满足本项目采购需求的或只有简单描述却没有实质性内容的每项扣1分，直至本项分值扣完为止。 | 技术评 审因素 |
| 5 | 履约经验 8% | 8分 | 供应商自2023年1月1日（含1日）以来有类似产品业绩的，每提供一个得2分，本项最多得8分。 注：提供中标/成交通知书及合同复印件等相关证明材料，并加盖投标人鲜章。 | 共同评 审因素 |

第四章 项目基本情况及采购内容

一、项目名称：全数字超声治疗仪采购项目（第三次）

二、采购内容及技术参数：

（一）采购内容

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 控制单价（万元） | 控制总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全数字超声治疗仪 | 2 | 4.68 | 9.36 |

- （二）技术参数

★1、设备适用范围：适用于软组织损伤的辅助治疗。

2、主要技术要求：

★（1）全数字超声治疗仪利用超声波的热效应、机械效应和空化效应,对人体进行物理治疗的产品。专业临床使用及研究文献表明，超声波可使软组织内部升温，使局部血管扩张，血流加速、代谢增强、肌肉解痉、疼痛减轻、结缔组织的延展性增加,从而缓解因软组织损伤引起各种症状。

（2）设备由主机和治疗头组成，治疗头采用准直型声场发射。

▲（3）具备两个治疗头接口，治疗头自动识别匹配。

（4）超声波频率：1.0MHz±10%，频率自动设置到最优状态。

▲（5）治疗头:有效发射面积10 cm2，有效治疗面积大，保证治疗效果。

（6）输出声功率：最大声功率15W±20%，10档调节；声强≤2.5 W/cm2。

▲（7）无物理按键触屏显示技术：治疗时间、治疗声功率档位、治疗头工作状态在屏上显示，调节参数直接触屏操作；触屏显示尺寸：8英寸。

▲（8）具有自动诊断和报警功能：治疗头过温报警、治疗头空载报警、开机系统自检功能。

（9）治疗头参数加密芯片自动读取识别：准确识别治疗头电子身份信息，正确设置治疗头参数并保存，无须输入。

（10）整机功率：200VA。

（11）定时时间：0～30分钟,触屏操作调节功能。

（12）治疗头独立控制，控制更加灵活。

（13）配置清单：主机一台、AC电源线一条、治疗头不少于两支。

注：1.“★”条款为核心条款，必须提供技术证明文件，如国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告或制造商原厂技术白皮书或产品操作手册或说明书或原厂技术彩页图等；否则将判定为负偏离，投标无效。

2.“▲”条款为重要条款，应当提供技术证明文件，如国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告或制造商原厂技术白皮书或产品操作手册或说明书或原厂技术彩页图等。否则将判定为负偏离。

三、商务要求（实质性要求）

1、交货期限：签订合同后30日内。

2、交货要求：中标（成交）供应商送货至采购人指定地点（万源市中心医院），并完成相应的安装、调试及培训工作，所发生的费用由中标（成交）供应商负责。

2、履约地点：万源市中心医院。

3、售后服务限及服务要求：

3.1货物售后服务期：售后服务期12个月，售后服务期的起始日期为货物在最终用户现场验收合格之日起开始计算。

3.2售后服务要求

3.2.1售后服务期内提供7×24小时故障报修，并在1小时内作出电话响应，如遇电话支持无法解决的问题，于24小时内派技术人员赶赴现场进行故障排查，并在3日内排除故障，如在3日内无法排除故障，供应商为采购人提供同类型货物，以保障采购人的正常使用；如因货物性能故障连续维修两次仍不能正常使用的，供应商应在一个月内更换相同品牌型号的全新货物给采购人，并重新计算质保期；维修时间超过24小时，供应商向采购人提供同品牌同型号备用机。

3.2.2供应商负责上门安装调试，现场操作培训，培训包括货物的基本原理、操作及货物维护保养知识。

4、付款方式：分期付款

4.1全部货物安装调试完毕，验收合格之日起，接到中标人相关票据凭证资料30个工作日内日支付货款60%；

4.2验收合格满6个月之日起30日内支付货款的30%；

4.3验收合格满12个月之日起30日内支付货款的10%；

5、验收内容：

5.1技术履约验收内容：比选文件规定的技术及服务要求，供应商比选申请文件响应的技术及服务要求，合同等。

5.2商务履约验收内容：比选文件规定的商务要求及供应商比选申请文件响应的相关承诺。

四、其他要求：

未尽事宜由采购人及成交供应商在签订合同时协商解决。

- 第五章 比选申请文件格式

本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，供应商可根据项目要求自行修改。

一、比选申请函（格式）

致：            （比选人）：

1.在研究了              （项目名称）比选文件后，我们愿意按该项目比选文件的要求履行，并作为自己的义务和责任。

2.如果比选人接受我们的比选申请，我们将保证按比选文件的要求，承担比选文件要求的所有内容。

3.我们同意在规定的比选有效期内严格遵守本比选申请文件的各项承诺。在此期限届满之前，本比选申请文件始终对我方具有约束力，并随时接受中选。

4.在合作协议书正式签署生效之前，本比选申请文件连同比选人的中选通知书构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5.我们理解比选人不一定接受到任何比选申请人的投标，同时也理解比选人不负担比选申请人的任何费用。

6.我们已经详细审核了全部比选文件，包括修改及补充的文件（如果有）和参考资料以及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

7.我方所提交的比选申请文件已充分考虑了各种因素对报价的影响，我方承诺中选后比选申请报价作为合同价不再调整。

8.我方承诺：比选申请文件有效期为从递交比选申请文件的截止日期起      日历天。

比选申请人：                            （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日

二、承诺函（格式）

致：              （比选人）:

我公司作为本次采购项目的比选申请人，根据必须按文件文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

1.符合《医疗器械监督管理条例》规定；

2.本项目不属于联合体参加；

3.本项目不进行合同分包；

二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在比选申请截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次比选采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33 号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在比选申请文件中全面如实反映。

六、比选文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺内容、事项的真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

比选申请人：                    （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日

- 三、廉政承诺书（格式）

本公司参与“   （采购项目）    ”，采购项目编号：               的比选，现郑重承诺：

一、不以任何方式向项目采购人员、审批人员、监管及行业主管人员以及评审专家等行贿。

二、不以任何方式托人打招呼、求关照，搞利益结盟，腐蚀党和国家机关工作人员。

以上承诺如有违反，请严肃处理，欢迎监督举报！

比选申请人：                    （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日

- 四、资格证明材料

比选申请人必须按本比选文件“第二章 第三条比选申请人资格要求、相关证明材料”要求提供相关证明材料。否则，视为无效投标。

比选申请人资格要求、相关证明材料清单：

- 具有独立承担民事责任的能力：营业执照

- 具有良好的商业信誉：2023年审计报告

......

- 资格证明材料佐证资料

- 具有独立承担民事责任的能力（营业执照）

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（2023年审计报告）

- ......

- 8.1法定代表人身份证明（格式）

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名：         性别：    年龄：    职务：

系                    的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                    （盖章）

日期：           年        月        日

注：法定代表人身份证明书后面须附法定代表人身份证复印件。

8.2法定代表人授权委托书（格式）

（比选人）        ：

本人        （姓名）系         （比选申请人名称）的法定代表人，现委托本单位人员（姓名）         为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）                    的比选申请文件，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

比选申请人：                    （盖章）

法定代表人：                    （签字）

委托代理人：                    （签字）

日期：           年        月        日

9.本项目特殊资质要求

9.1医疗器械生产许可证

医疗器械经营许可证

医疗器械注册证

9.2本项目不属于联合体参加（承诺函）

9.3.本项目不进行合同分包 （承诺函）

五、比选申请人基本情况表（格式）

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

六、报价明细表（格式）

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 设备型号 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计： 元（大写人民币： ） |  |  |  |  |  |  |

比选申请人：                    （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日

七、技术参数应答表（格式）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 技术参数应答 | 偏离情况 （符合、正偏离或负偏离） | 偏离项（将偏离的内容填入此列） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商须按照采购项目技术要求逐条响应，注明正负偏离。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其响应或成交资格，并按照相关法律法规进行处理。

3.“★”、“▲”条款参数应当提供技术证明文件，如国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告或制造商原厂技术白皮书或产品操作手册或说明书或原厂技术彩页图等。备注栏写明证明材料所在位置，备评审时核实。否则将判定为负偏离。

比选申请人：                    （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日

八、商务应答表（格式）

| 序号 | 商务要求 | 商务应答 | 偏离情况 （符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其比选或成交资格。

比选申请人：                    （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日

九、比选申请人项目业绩一览表（格式）

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:佐证资料附后

比选申请人：                    （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日

十、项目方案

（格式自拟，不限字数）