附件4

技术服务应答表

| 序号 | 服务要求 | 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用领域: 小器官（眼部除外），外周血管， - 带宽: 3.0-13.0MHz |  |  |
| 2 | 扩展成像: 20° |  |  |
| 3 | 偏转角度: B: 6 ；C/PW: 20 |  |  |
| 4 | 支持穿刺架, 多角度, 可消毒 |  |  |
| 5 | 成交后，签订合同前提供证明探头为原厂全新产品的佐证材料 |  |  |

注：投标产品如与采购文件技术参数要求的内容有偏离(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答；投标产品如与采购文件技术参数要求的内容无偏离，完全一致，则逐条应答后在偏离情况中备注“满足”，投标供应商不得以未作应答而拒不接受。投标供应商必须根据比选文件中的技术参数要求据实填写，不得虚假应答，否则将取消其中标资格。

投标人名称: XXX (单位公章)

法定代表人/授权代表(签字或加盖个人印章) : XXX

投标日期: XXXX