附件4

技术服务应答表

| 序号 | 服务要求 | 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、纵向超声模式，可匹配白星冷超乳技术。 2、最大超声振幅86μm ±20% 3、最大超声电功率43 ±7W 4、可驳接19G、20G、21G直或弯针头，手术切口2.2mm-3.0mm。 5、超声频率38kHz ±2kHz 6、适配我院SOVEREIGN Compact眼科超声乳化治疗仪。 7、注/吸手柄和注/吸针头，针头0.3mm45度配硅树脂套管使用，可匹配2.2mm-3.0mm。 |  |  |
| 2 | - 1.适用范围：OM055002注/吸手柄按设计可与SOVEREIGN Compact超声乳化仪配合使用,实施眼科超声乳化手术。 - 2.钛合金材料，可高温高压消毒，重复使用 |  |  |
| 3 | - 1.适用范围：OM05510116 45度注吸针头按设计可与SOVEREIGN Compact超声乳化仪配合使用,实施眼科超声乳化手术。 - 2.钛合金材料，可高温高压消毒，重复使用。 |  |  |
| 4 | - 1,适用范围：按设计与SOVEREIGN Compact超声乳化仪配合使用,实施眼科超声乳化手术。 - 2.满足切口2.2～2.4mm使用 - 3.采用45°针头设计 |  |  |
| 5 | - 适用范围: - 可与COMPACT INTUITIV系统结合使用。可重复消毒 |  |  |
| 6 | 签订合同前，提供厂家对该项目的授权书 |  |  |

注：投标产品如与采购文件技术参数要求的内容有偏离(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答；投标产品如与采购文件技术参数要求的内容无偏离，完全一致，则逐条应答后在偏离情况中备注“满足”，投标供应商不得以未作应答而拒不接受。投标供应商必须根据比选文件中的技术参数要求据实填写，不得虚假应答，否则将取消其中标资格。

投标人名称: XXX (单位公章)

法定代表人/授权代表(签字或加盖个人印章) : XXX

投标日期: XXXX