附件1

## 调研明细

| 公司名称（公章） |  |  |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授权报价人 |  | 联系电话 |  | 公司地址 |  |

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 申购数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼科蒸汽灭菌器 | 容积5L 腔体尺寸 210mm(W)*96mm(H)*327mm(D) 外形尺寸445mm(W)*175mm(H)*625mm(D) 重量 37KG 负载量 2.5kg金属器械or0.75kg织物 电源 2000w，220V/50Hz or 110V/60Hz 托盘尺寸300mm*190mm*23mm(*2) 真空度-0.92bar 器械剩余湿度<0.1% | 1 |  |  |