附件：采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程量 | 计量 单位 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 室内消火栓新增镀锌钢管 | DN100 | 156 | 米 |  |  |  |
| 2 |  | DN65 | 28 | 米 |  |  |  |
| 3 | 钢卡 | DN100 | 100 | 个 |  |  |  |
| 4 | 弯头 | DN100 | 15 | 个 |  |  |  |
| 5 | 正三通 | DN100 | 1 | 个 |  |  |  |
| 6 | 变65三通 | DN100 | 6 | 个 |  |  |  |
| 7 | 钢卡 | DN65 | 40 | 个 |  |  |  |
| 8 | 弯头 | DN65 | 16 | 个 |  |  |  |
| 9 | U型卡 | 100 | 20 | 个 |  |  |  |
| 10 |  | 65 | 16 | 个 |  |  |  |
| 11 | 角铁4*4 |  | 38 | 米 |  |  |  |
| 12 | 消火栓箱子 | 800*650*210*1.2 | 8 | 套 |  |  | 含：水带、枪头 |
| 备注：报价含安装、技工、运费等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |