附件1

## 调研明细

| 公司名称（公章） |  |  |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授权报价人 |  | 联系电话 |  | 公司地址 |  |

| 序号 | 申购科室 | 设备名称 | 设备参数 | 申购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中医医院-手麻科 | 医用空压机 | 7. 5KW | 1 | 报价需含运费、人工安装、税金等。 |
| 2 | 中医医院-手麻科 | 冷干机 | 10HP | 1 |  |
| 3 | 中医医院-手麻科 | 储气罐 | 600L | 1 |  |
| 4 | 中医医院-手麻科 | 气体管道主管 | Φ12 | 60 |  |
| 5 | 中医医院-手麻科 | 气体管道支管 | Φ8 | 20 |  |
| 6 | 中医医院-手麻科 | 电缆YJV | 5*4 | 20 |  |
| 7 | 中医医院-手麻科 | 二级减压箱 | 国标 | 1 |  |