附件：

万源市中心医院院内采购

谈

判

文

件

项目名称：万源市重点采煤沉陷区中心医院肿瘤康复治疗中心改建项目建筑结构及抗震鉴定服务

项目编号：万医采〔2024〕26号

万源市中心医院  编制

2024年10月

目  录

第一章 谈判邀请书	- 1 -

第二章 供应商须知	- 5 -

第三章 评审办法	- 10 -

第四章 采购项目需求（实质性要求）	- 21 -

第五章 谈判响应文件格式	- 24 -

- 谈判邀请书

万源市中心医院根据工作需要，拟通过谈判的方式对万源市重点采煤沉陷区中心医院肿瘤康复治疗中心改建项目建筑结构安全性、抗震鉴定及提供部分房屋图纸（不盖章）进行院内公开谈判，现公开邀请符合本次谈判要求的供应商参加，特将有关事宜告知如下：

一、项目概况

（一）采购人：万源市中心医院

（二）项目编号：万医采〔2024〕26号

（三）项目名称：万源市中心医院重点采煤沉陷区肿瘤康复

治疗中心改建项目结构安全性及抗震鉴定服务

（四）采购方式：院内谈判

（五）最高限价：14.5万元

（六）资金来源：财政专项资金

（七）采购内容：万源市重点采煤沉陷区中心医院肿瘤康复治疗中心改建项目是在原万源市中心医院白沙分院原建筑上进行改建，因原建筑年度久远，项目资料缺失，为完成项目设计，须对原房屋建筑进行测绘，并进行结构安全性及建筑抗震鉴定，建筑面积约9500平方米，共4楼。（服务要求详见附件）

二、谈判响应人资格要求：

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的机构

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（五）参加本次谈判活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录

（六）在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为

（七）在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为

（八）本项目特殊资质要求：

1、投标人须具备有效期内建设行政部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（资质内容包含：主体结构工程检测类、钢结构工程检测类、建筑地基基础质量检测类）且具备CMA计量认证证书。

2、本项目不允许联合体参加。

3、本项目不允许合同分包。

（九）其他类似效力要求：

1、法定代表人身份证明

2、法定代表人授权委托书

3、法人及被授权人身份复印件

注：资格条件及资格证明材料详见谈判文件第二章。

三、谈判文件获取

谈判文件请登陆万源市中心医院官网（www.wyszxyy.com）自行下载获取。

四、谈判报名及报名截止时间

1、谈判报名方式：愿意参加本项目的供应商将报名登记表、营业执照、法定代表人授权委托书、被授权人身份复印件盖鲜章后扫描发送至采购联系人邮箱1640451960@qq.com，并在上班时间（上午8:00-12:00，下午14:30-17:30）电话通知采购联系人报名。

2、谈判报名截止时间：2024年10月22日 上午9:00。

五、谈判文件递交

谈判开始前现场递交（递交文件时必须是密封状态，否则采购人将拒绝接收）。

六、谈判时间及地点：

1、谈判时间：2024年10月22日  15:00（北京时间）(如遇特殊情况，谈判时间另行通知)

2、谈判地点：万源市中心医院小会议室

注：响应供应商需派代表出席谈判会。

七、结果公示

谈判结果在万源市中心医院官网（www.wyszxyy.com）上公示。

八、其他

若本次响应供应商或资格审查通过供应商不足三家，作流标处理，重新组织采购。

九、联系方式

1、采购人：万源市中心医院

2、联系人：代老师      联系电话：0818-8638366

3、地  址：四川省万源市古东关街道春坪巷7号

第二章 供应商须知

一、项目名称：万源市中心医院重点采煤沉陷区肿瘤康复治疗中心改建项目结构安全性及抗震鉴定服务

二、谈判内容：通过院内谈判方式，确定1家供应商作为“万源市中心医院重点采煤沉陷区肿瘤康复治疗中心改建项目结构安全性及抗震鉴定服务”供应商。

三、谈判响应人资格要求、相关证明材料要求（本项中所要求提供的证明材料均须加盖谈判响应人公章，否则将视为无效证明材料）：

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的机构（提供“三证合一”的营业执照复印件）

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。至少提供以下材料之一①提供2022或2023年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或2022或2023年度响应人内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）或截至《响应文件》递交截止日一年内银行出具的资信证明复印件；②成立不足一年的谈判响应人可提供在工商备案的章程。③提供承诺函，格式自拟；④其他能证明良好商业信誉的其他相关证明材料】

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函）

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年内任意1月的缴税及社保缴纳证明或承诺函）

（五）参加本次谈判活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录（提供承诺函及“信用中国”下载的信用信息报告）

（六）在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为(提供承诺函)

（七）在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为(提供承诺函)

（八）本项目特殊资质要求

1、投标人须具备有效期内建设行政部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（资质内容包含：主体结构工程检测类、钢结构工程检测类、建筑地基基础质量检测类）且具备CMA计量认证证书。（提供建设工程质量检测机构资质证书复印件/CMA计量认证证书复印件）

2、本项目不允许联合体参加。（提供承诺函）

3、本项目不允许合同分包。（提供承诺函）

（九）其他类似效力要求

1、法定代表人身份证明

2、法定代表人授权委托书

3、法人及被授权人身份复印件

四、本项目评审方式：最低评标价法。

五、谈判文件的组成(若本文件未提供格式的可格式自拟)

（一）谈判响应函

（二）承诺函

（三）投标人廉政承诺书

（四）资格证明材料

（五）供应商基本情况表

（六）报价明细表

（七）技术参数应答表

（八）商务应答表

（九）其它资料（若有）

注：谈判响应人所提供的《谈判响应文件》均须逐页加盖谈判响应人公章，否则其《谈判响应文件》将被视为无效。

六、谈判响应文件有效期（实质性要求）：

从递交谈判响应文件的截止日期起90日历天。

七、谈判响应文件的密封和递交：

（一）谈判响应文件的编制和签署（实质性要求）

1.谈判响应文件正本壹份，副本贰份，并在其封面上清楚地标明谈判响应文件、项目名称、谈判响应人名称。

2.谈判响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由谈判响应人的法定代表人或其授权代表签字并盖谈判响应人公章。

3.谈判响应文件应由谈判响应人法定代表人或其授权代表在谈判响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），谈判响应人所提供的《谈判响应文件》均须逐页加盖谈判响应人公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

4.谈判响应文件需要逐页编目编码。

5.谈判响应文件应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

6.谈判响应文件应根据谈判文件的要求制作，签署、盖章。

（二）谈判响应文件的密封和标注（不属于本项目评审范畴，由谈判人在接收谈判响应文件时及时处理）

1. 谈判响应文件可以单独密封包装，也可以所有谈判响应文件密封包装在一个密封袋内。

2. 谈判响应文件密封袋的最外层应清楚地标明项目名称、谈判响应人名称。

3.所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖公章。

4.未按以上要求进行密封和标注的谈判响应文件，谈判人将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

八、谈判程序：

（一）谈判由采购人主持。

（二）由现场监督人员检查谈判文件密封性并签字确认。

（三）谈判小组对谈判文件进行资格审查。

（四）谈判小组对谈判文件进行符合性审查。

（五）谈判小组所有成员集中对资格审查通过的供应商分别进行一轮或多轮谈判。

（六）符合项目要求的供应商每轮谈判后在规定时间内提交报价。

（七）谈判小组按照供应商最后报价由低到高顺序推荐成交候选供应商。

九、评审办法：

参照本谈判文件第三章内容。

十、确定成交供应商：

在评审结束后，采购人根据谈判小组推荐的供应商顺序确定成交供应商。

第三章 评审办法

#### 一、总则

（一）谈判小组在评审过程中，应当按照相关法律法规的规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

（二）评标组织

1、本项目评标小组由采购人组织。

2、评标、决标全过程由监督代表监督。

（三）谈判工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的谈判程序和标准对待所有的供应商。

（四）谈判小组按照谈判文件规定的谈判方法和标准进行谈判，并独立履行下列职责：

1、熟悉和理解谈判文件，确定谈判文件内容是否违反国家有关强制性规定或者谈判文件存在歧义、重大缺陷；

2、审查供应商响应文件是否满足谈判文件要求，并作出公正评价；

3、根据需要要求供应商对谈判文件有关事项作出澄清、说明或者纠正；

4、推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

5、起草评审报告并进行签署；

6、向采购人报告非法干预评审工作的行为；

7、法律、法规和规章规定的其他职责。

（五）谈判过程独立、保密。供应商非法干预谈判过程的，其响应文件作为无效处理（实质性要求）。

（六）谈判小组评价响应文件，除谈判小组要求其澄清、说明或者纠正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求供应商提供其他外部证据。

#### 二、评审程序

（一）熟悉和理解谈判文件和停止评审。

1.谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准、采购政策要求等。

2.本谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

（1）谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）谈判文件载明的成交原则不合法的；

（4）谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.出现上述第2条规定应当停止评审情形的，谈判小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

4.谈判小组不得以下列情形对供应商响应文件作无效处理：

（1）响应文件装订、纸张、文件排序、编目编码等非实质性的格式、形式问题。

（2）供应商响应文件格式不符合采购文件所述的响应文件格式要求。

（二）资格性审查。

1.谈判小组应依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加谈判的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.资格性审查结束后，谈判小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，谈判小组应当在资格审查报告中说明原因。

3.谈判小组应依据谈判文件规定的所有实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加谈判的供应商名单。

4.未通过资格性审查的供应商或其响应文件有效性、完整性和响应不符合的，谈判小组应填写供应商淘汰表，写明未通过的原因，并由供应商签字确认，供应商拒绝签字的，谈判小组应注明情况并经监督人员签字确认。

5.通过资格性审查和实质性响应审查的供应商不足 3 家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

供应商资格性审查表

| 序号 | 审查内容 | 审核结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否是在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的机构。 | £通过 □不通过 |
| 2 | 是否具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | £通过 □不通过 |
| 3 | 是否具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 | £通过 □不通过 |
| 4 | 是否具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | £通过 □不通过 |
| 5 | 是否参加本次谈判活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。 | £通过 □不通过 |
| 6 | 是否存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。 | £通过 □不通过 |
| 7 | 是否存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。 | £通过 □不通过 |
| 8 | 建设工程质量检测机构资质证书复印件/CMA计量认证证书 | £通过 □不通过 |
| 9 | 是否为联合体参与 | £通过 □不通过 |
| 10 | 是否存在合同分包 | £通过 □不通过 |
| 11 | 其他类似效力要求：1、法定代表人身份证明；2、法定代表人授权委托书；3、法人及经办人身份复印件 | £通过 □不通过 |
| 审查结论 |  | £通过 □不通过 |

响应文件满足以上资格性审查要求的，则通过资格审查；如有任意一项未满足资格审查要求的，则按无效响应处理，并在谈判报告中载明未通过资格审查的具体原因。

（三）符合性审查

1.谈判开始前，谈判小组对供应商首次提交的响应文件（包括报价）进行审查，审查内容为谈判文件不允许实质性变动的实质性要求，不符合实质性要求或应当作无效响应处理的，作无效响应处理。

2.谈判小组应对供应商已标价清单进行算术性复核，如果出现下列不一致的，按以下原则进行修正：

（1）报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价为准修正总价，但单价小数点有明显错误的除外。

修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面方式并经供应商授权代表签字。谈判小组不得未经书面形式要求供应商确认，直接将供应商响应文件作为无效处理。

（3）在符合性审查过程中，如果出现谈判小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背谈判文件规定。

符合性审查表

| 序号 | 符合性审查内容 | 审核结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商基本信息表 | £通过 □不通过 |
| 2 | 报价表 | £通过 □不通过 |
| 3 | 技术要求应答表 | £通过 □不通过 |
| 4 | 商务要求应答表 | £通过 □不通过 |
| 5 | 文件签署和盖章 | £通过 □不通过 |
| 6 | 谈判文件的其他要求 | £通过 □不通过 |
| 审查结论 |  | £通过 □不通过 |

响应文件满足以上符合性审查要求的，则通过符合性审查；如有任意一项未满足符合性审查要求的，则按无效响应处理，并在谈判报告中载明未通过符合性审查的具体原因。

（四）谈判

1.谈判小组所有成员集中与资格审查通过的供应商分别进行一轮或多轮谈判，并给予资格审查和符合性审查通过的供应商平等的谈判机会。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

2.每轮谈判开始前，谈判小组应根据谈判文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定谈判内容。

3.在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动谈判文件的技术、服务要求，但不得变动谈判文件中的其他内容。

4.谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

5.谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，谈判小组应当将该供应商淘汰，不允许其提交最后报价。

6.谈判完成后，谈判小组应出具谈判情况记录表，谈判情况记录表需包含谈判内容、谈判意见、实质性变动内容等。

（四）最后报价。

1.谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

2.谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

3.供应商最后报价应当由法定代表人/负责人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。如果小写、大写金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。供应商应在谈判小组发出澄清后 10 分钟内确认，超出时间不确认的其响应文件无效。

5.谈判小组认为供应商的报价明显低于其他有效供应商报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场1小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商拒绝或者变相拒绝或在规定的时间内未提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章(盖鲜章)，否则无效。

（五）推荐成交候选供应商。谈判小组复核后，应当按照通评审的供应商报价由低到高顺序推荐成交候选供应商，并编写谈判报告。供应商报价相同的，以注册地在少数民族地区的供应商优先，如遇报价相等的由谈判小组组织供应商抽签确定供应商顺序。

（六）编写谈判报告。谈判小组推荐成交候选供应商后，出具谈判报告。谈判报告应当包括下列内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（2）评审日期和地点，谈判小组成员名单；

（3）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、谈判情况、报价情况等；

（4）推荐的成交候选人的名单及理由。

谈判报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对谈判报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对谈判报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意谈判报告。

（七）谈判异议处理规则。在谈判过程中，谈判小组成员对响应文件是否符合谈判文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背谈判文件规定。有不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当在谈判报告中予以反映。

（八）供应商澄清、说明

1.谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件，供应商的回复，通过纸质书面的形式进行。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/负责人或其授权代表签字或者加盖公章。

（九）终止谈判采购活动。

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

#### 三、谈判纪律及注意事项

1.谈判小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

2.在谈判过程中，供应商不得以任何形式对谈判小组成员进行旨在影响谈判结果的私下接触，否则将取消其参与谈判的资格。

3.对各供应商的商业秘密，谈判小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4.谈判小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

#### 四、确定成交供应商

在评审结束后，采购办根据谈判小组推荐的供应商顺序确定成交供应商。

#### 五、成交公告

根据确定的成交供应商在医院官网公示不低于1个工作日。

#### 六、成交通知书

1.成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。公示期结束后2个工作日内采购人向成交供应商发出成交通知书。

2.成交通知书将作为签订合同的依据。成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或成交供应商无正当理由放弃成交项目的，应当依法承担相关责任。

3.采购人不对成交或未成交原因作出解释，也不退还响应文件。

#### 七、谈判小组在采购活动中承担的义务

1.遵守评审工作纪律；

2.按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

3.不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

4.发现谈判文件内容违反国家有关强制性规定或者谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人说明情况；

5.法律、法规和规章规定的其他义务。

#### 八、评审专家在采购活动中应当遵守的工作纪律

1.不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的采购项目的评审活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

2.评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以谈判文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

3.在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

4.评审现场接受现场监督人员的合法监督；

5.遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处。

- 采购项目需求

- 一、项目名称：万源市中心医院重点采煤沉陷区肿瘤康复治疗中心改建项目结构安全性及抗震鉴定服务

- 二、项目需求：

（一）服务内容

万源市重点采煤沉陷区中心医院肿瘤康复治疗中心改建项目是在原万源市中心医院白沙分院原建筑上进行改建，因原建筑年度久远，项目资料缺失，为完成项目设计，须对原房屋建筑进行测绘，并进行结构安全性及建筑抗震鉴定，建筑面积约9500平方米，共4楼。

- 1.房屋图纸：通过专业测绘技术手段，对建筑平面柱、梁位置、楼栋立面、各楼层立面及门窗详细位置进行测绘，出具测绘图，供项目设计单位参考使用。

2.房屋鉴定须完成的检查应包括（但不限于）：

- 结构体系检查及结构平面布置情况检查；

- 构件截面尺寸检测；

- 构件混凝土碳化深度检测；

- 构件混凝土强度检测；

- 墙体砌筑用砖强度检测；

- 墙体砌筑用砂浆强度检测；

- 结构外观质量和损伤情况检查；

- 结构承载力验算；

- 结构安全性鉴定；

- 房屋抗震鉴定（含相关验算）；

- 地基基础安全性鉴定；

- 处理建议。

2.成果报告应当包括：除按照《既有建筑鉴定与加固通用规范》、《建筑抗震鉴定标准》、《民用建筑可靠性鉴定标准》完成报告编制外，还应包含以下数据：

- 材料强度检测结果并进行构件承载力验算（详细检测材料强度，给出检测点位对应的实测强度，除采用回弹检测外应采用钻芯等方式补充检测）；

- 混凝土构件的配筋信息（扫描主要框架、梁、柱的部分配筋，检测楼板形式，如为现浇板时扫描典型楼板钢筋）；

- 抗震鉴定（按《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009要求编制）。

2、商务要求

（1）合同履约地点：万源市中心医院白沙院区内。

（2）合同履行期限：自合同签订之日起20日。

（3）报价要求：供应商报价应是项目全部工作内容的价格体现，包括：差旅费、人工费等各项费用。供应商应根据本项目的实际情况与自身现实情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险自行报价。若因供应商原因造成的漏项、错项而导致重复工作成本，由供应商负责，采购人不承担任何费用。

（4）付款方式：经验收合格后，达到付款条件30日内，一次性支付合同价款 (必须提供合法有效的票据)。

（5）违约责任与解决争议的方法：合同履行期间,若双方发生争议，可协商、调解解决，协商或调解不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

（6）合同履行过程中的安全问题：乙方在向甲方提供维保服务期间，包括乙方人员施工期间出现的人员安全问题，由乙方原因造成的安全问题由乙方承担相应责任。

（7）其他未尽事宜采购人与供应商合同约定。

注：本项目采购需求不允许负偏离，技术参数及商务应答表有负偏离视为无效响应。

第五章 谈判响应文件格式

本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，供应商可根据项目要求自行修改。

## 一、谈判响应函（格式）

致：            （采购人）：

1.在研究了              （项目名称）谈判文件后，我们愿意按该项目谈判文件的要求履行，并作为自己的义务和责任。

2.如果谈判人接受我们的谈判响应，我们将保证按谈判文件的要求，承担谈判文件要求的所有内容。

3.我们同意在规定的谈判有效期内严格遵守本谈判响应文件的各项承诺。在此期限届满之前，本谈判响应文件始终对我方具有约束力，并随时接受中选。

4.在合作协议书正式签署生效之前，本谈判响应文件连同谈判人的中选通知书构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5.我们理解谈判人不一定接受到任何谈判响应人的响应，同时也理解谈判人不负担谈判响应人的任何费用。

6.我们已经详细审核了全部谈判文件，包括修改及补充的文件（如果有）和参考资料以及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

7.我方所提交的谈判响应文件已充分考虑了各种因素对报价的影响，我方承诺中选后谈判最后报价作为合同价不再调整。

8.我方承诺：谈判响应文件有效期为从递交谈判响应文件的截止日期起      日历天。

谈判响应人：                            （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日

二、承诺函（格式）

致：              （采购人）:

我公司作为本次采购项目的谈判响应人，根据必须按文件文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件：

1.投标人须具备有效期内建设行政部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（资质内容包含：主体结构工程检测类、钢结构工程检测类、建筑地基基础质量检测类）且具备CMA计量认证证书。

2.本项目不进行合同分包。

3.本项目不属于联合体参与。

二、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在谈判响应截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次谈判采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33 号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在谈判响应文件中全面如实反映。

六、谈判文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺内容、事项的真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

谈判响应人：                    （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日

三、廉政承诺书（格式）

本公司参与“   （采购项目）    ”，采购项目编号：               的谈判，现郑重承诺：

一、不以任何方式向项目采购人员、审批人员、监管及行业主管人员以及评审专家等行贿。

二、不以任何方式托人打招呼、求关照，搞利益结盟，腐蚀党和国家机关工作人员。

以上承诺如有违反，请严肃处理，欢迎监督举报！

谈判响应人：                    （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日

## 四、资格证明材料清单及佐证材料

谈判响应人必须按本谈判文件“第二章 第三条谈判响应人资格要求、相关证明材料”要求提供相关证明材料。否则，视为无效响应。

谈判响应人资格要求、相关证明材料清单：

- 具有独立承担民事责任的能力：营业执照

- 具有良好的商业信誉：2023年审计报告

- ......

## 资格证明材料佐证资料

1.具有独立承担民事责任的能力

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

8.本项目特殊资质要求

8.1

8.2

8.3

9.1法定代表人身份证明（格式）

谈判响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名：         性别：    年龄：    职务：

系                    的法定代表人。

特此证明。

谈判响应人：                    （盖章）

日期：           年        月        日

注：法定代表人身份证明书后面须附法定代表人身份证复印件。

## 9.2法定代表人授权委托书（格式）

（谈判人）        ：

本人        （姓名）系         （谈判响应人名称）的法定代表人，现委托本单位人员（姓名）         为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）                    的谈判响应文件，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

谈判响应人：                    （盖章）

法定代表人：                    （签字）

委托代理人：                    （签字）

日期：           年        月        日

## 五、供应商基本情况表（格式）

| 供应商人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

## 六、报价表

| 项目名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |

注：报价超过最高限价的，响应无效。

谈判响应人：                    （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日

## 七、技术要求应答表（格式）

| 服务内容 | 服务内容响应 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商须按照采购项目服务要求逐条响应，注明正负偏离。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其响应或成交资格，并按照相关法律法规进行处理。

3.所有参数不允许负偏离，否则视为无效响应。

谈判响应人：                    （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日

八、商务应答表（格式）

| 序号 | 商务要求 | 商务应答 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其谈判或成交资格。

2.商务应答不允许负偏离，否则视为无效响应。

谈判响应人：                    （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日