附件：

万源市中心医院院内采购

比

选

文

件

项目名称：手术器械采购项目

项目编号：万医采〔2024〕30号

万源市中心医院（比选人）编制

2024年11月

目  录

第一章 比选邀请书	- 1 -

第二章 比选申请人须知	- 4 -

第三章 评审办法	- 8 -

第四章 项目技术、服务、商务及其他要求	- 18 -

第五章 比选申请文件格式	- 23 -

第一章 比选邀请书

万源市中心医院根据工作需要，拟通过比选的方式对手术器械采购项目进行院内公开比选，现公开邀请符合本次比选要求的供应商参加，特将有关事宜告知如下：

一、项目概况

（一）比选人：万源市中心医院

（二）项目编号：万医采〔2024〕30号

（三）项目名称：手术器械采购项目

（四）采购方式：院内比选

（五）预算金额：14.85万元

二、比选申请人资格要求

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的机构

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（五）参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录

（六）在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为

（七）在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为

（八）本项目特殊资质要求

1、若投标产品为医疗器械，须符合《医疗器械监督管理条例》规定：

①须提供制造商有效的《医疗器械生产许可证》或生产产品登记表；

②须提供供应商有效的《医疗器械经营许可证》或备案凭证（二类及以下医疗器械适用；已实行“多证合一”营业执照且含有医疗器械经营范围者除外）；

③须提供产品有效的《医疗器械注册证》或备案凭证。

2、本项目不允许联合体参加。

3、本项目不允许合同分包。

（九）其他类似效力要求：①法定代表人身份证明②法定代表人授权委托书③法人及被授权人身份证复印件

三、比选文件获取

比选文件请登陆万源市中心医院官网（www.wyszxyy.com）自行下载获取。

四、 比选申请文件递交方式及截止时间

1、比选申请文件递交方式：可当面递交或特快专递以及其它方式在投标截止时间前送达（邮寄）至万源市中心医院招标采购管理办公室。逾期送达的比选申请文件不参与评标。

2、比选申请文件递交截止时间：2024年11月20日上午9：00（北京时间）。

五、开标及结果公示

1、比选申请文件递交时间截止后，医院择时进行开标。

2、比选结果在万源市中心医院官网（www.wyszxyy.com）上公示。

六、联系方式

（一）比选人：万源市中心医院

（二）联系人：代老师      联系电话：13982894161

（三）地址：万源市中心医院招标采购管理办公室（达州市万源市古东关街道春坪巷7号）

第二章 比选申请人须知

一、项目名称

手术器械采购项目。

二、比选内容

通过院内比选采购方式，确定1家供应商作为手术器械采购项目合格供应商。

三、比选申请人资格要求、相关证明材料要求（实质性要求）

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的机构（提供“三证合一”的营业执照复印件）

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。至少提供以下材料之一①提供2022或2023年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或2022或2023年度投标人内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）或截至《投标文件》递交截止日一年内银行出具的资信证明复印件；②成立不足一年的比选申请人可提供在工商备案的章程。③提供承诺函，格式自拟；④其他能证明良好商业信誉的其他相关证明材料】

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函）

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年内任意1月的缴税及社保缴纳证明或承诺函）

（五）参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录（提供无违法记录的书面声明及“信用中国”下载的信用信息报告）

（六）在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为(提供承诺函)

（七）在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为(提供承诺函)

（八）本项目特殊资质要求

1、若投标产品为医疗器械，须符合《医疗器械监督管理条例》规定：

①须提供制造商有效的《医疗器械生产许可证》或生产产品登记表；

②须提供供应商有效的《医疗器械经营许可证》或备案凭证（二类及以下医疗器械适用；已实行“多证合一”营业执照且含有医疗器械经营范围者除外）；

③须提供产品有效的《医疗器械注册证》或备案凭证。

④提供以上证明资料复印件

2、本项目不允许联合体参加（提供承诺函）。

3、本项目不允许合同分包（提供承诺函）。

（九）其他类似效力要求：①法定代表人身份证明②法定代表人授权委托书③法人及被授权人身份复印件

四、本项目比选评审方式：综合评分法。

五、比选文件的组成(若本文件未提供格式的可格式自拟)

（一）比选申请函

（二）承诺函

（三）廉政承诺书

（四）法定代表人身份证明

（五）法定代表人授权委托书

（六）资格证明材料

（七）比选申请人基本情况表

（八）报价明细表

（九）技术参数应答表

（十）商务应答表

（十一）比选申请人项目业绩

（十二）项目方案

（十三）其它资料（若有）

- 比选申请文件有效期（实质性要求）

- 从递交比选申请文件的截止日期起120日历天。

七、比选申请文件的密封和递交

（一）比选申请文件的编制和签署

1.比选申请文件壹份，并在其封面上清楚地标明比选申请文件、项目名称、比选申请人名称。

2.比选申请人所提供的《比选申请文件》均须逐页加盖比选申请人公章（实质性要求）。

3.比选申请文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由比选申请人的法定代表人或其授权代表签字并盖比选申请人公章（实质性要求）。

4.比选申请文件应由比选申请人法定代表人或其授权代表在比选申请文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替（实质性要求）。

5.比选申请文件需要逐页编目编码。

6.比选申请文件应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订（实质性要求）。

（二）比选申请文件的密封和标注（不属于本项目评审范畴，由比选人在接收比选申请文件时及时处理）

1. 所有比选申请文件密封包装在一个密封袋内。

2. 比选申请文件密封袋的最外层应清楚地标明项目名称、比选申请人名称。

3.所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固并加盖公章。

4.未按以上要求进行密封和标注的比选申请文件，比选人将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

（三）比选申请文件的递交

比选申请文件由比选申请人在投标截止时间前送达（邮寄）至万源市中心医院招标采购管理办公室；比选截止时间及地点按比选文件要求的时间和地址执行。

八、比选程序

（一）比选由比选人主持。

（二）由现场监督人员检查比选申请文件密封性并签字确认。

（三）比选人对比选过程进行记录，并存档备查。

九、评审办法参照本比选文件第三章内容。

十、合同的授予：本项目的采购合同将授予所确定的中选人。

第三章 评审办法

一、总则

（一）比选小组在评审过程中，应当按照相关法律法规的规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

（二）评标组织

1、本项目比选小组由采购人组织。

2、开标、评标、决标全过程由监督代表监督。

（三）比选工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的比选程序和标准对待所有的供应商。

（四）比选小组按照比选文件规定的比选方法和标准进行比选，并独立履行下列职责：

1、熟悉和理解比选文件，确定比选文件内容是否违反国家有关强制性规定或者比选文件存在歧义、重大缺陷；

2、审查供应商响应文件是否满足比选文件要求，并作出公正评价；

3、根据需要要求供应商对比选文件有关事项作出澄清、说明或者纠正；

4、推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

5、起草评审报告并进行签署；

6、向采购人报告非法干预评审工作的行为；

7、法律、法规和规章规定的其他职责。

（五）（实质性要求）比选过程独立、保密。供应商非法干预比选过程的，其响应文件作为无效处理。

（六）比选小组评价响应文件，除比选小组要求其澄清、说明或者纠正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求供应商提供其他外部证据。

二、评审程序

（一）熟悉和理解比选文件和停止评审

1.比选小组正式评审前，应当对比选文件进行熟悉和理解，内容主要包括比选文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准、采购政策要求等。

2.本比选文件有下列情形之一的，比选小组应当停止评审：

（1）比选文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）比选文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）比选文件载明的成交原则不合法的；

（4）比选文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.出现上述第2条规定应当停止评审情形的，比选小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，比选小组不得以任何方式和理由停止评审。

4.比选小组不得以下列情形对供应商响应文件作无效处理：

（1）响应文件装订、纸张、文件排序、编目编码等非实质性的格式、形式问题。

（2）供应商响应文件格式不符合采购文件所述的响应文件格式要求。

（二）资格性审查

1.比选小组应依据法律法规和比选文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加比选的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。

2.资格性审查结束后，比选小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，比选小组应当在资格审查报告中说明原因。

3.比选小组应依据比选文件规定的所有实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加比选的供应商名单。

4.未通过资格性审查的供应商或其响应文件有效性、完整性和响应不符合的，比选小组应填写供应商淘汰表，写明未通过的原因，比选小组应注明情况并经监督人员签字确认。

5.通过资格性审查和符合性响应审查的供应商不足 3 家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

供应商资格性审查表

| 序号 | 审查内容 | 审核结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否是在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的机构。 | 通过 □不通过 |
| 2 | 是否具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 通过 □不通过 |
| 3 | 是否具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 | 通过 □不通过 |
| 4 | 是否具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 通过 □不通过 |
| 5 | 是否参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。 | 通过 □不通过 |
| 6 | 是否存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。 | 通过 □不通过 |
| 7 | 是否存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。 | 通过 □不通过 |
| 8 | 特殊资格要求： - 制造商有效的《医疗器械生产许可证》或生产产品登记表； - 供应商有效的《医疗器械经营许可证》或备案凭证（二类及以下医疗器械适用；已实行“多证合一”营业执照且含有医疗器械经营范围者提供营业执照）； - 产品有效的《医疗器械注册证》或备案凭证。 - 本项目不允许合同分包。 - 本项目不允许联合体参加。 | 通过 □不通过 |
| 9 | 其他类似效力要求： - 1.法定代表人身份证明； - 2.法定代表人授权委托书； 3.法人及经办人身份复印件。 | 通过 □不通过 |
| 审查结论 |  | 通过 □不通过 |

响应文件满足以上符合性审查要求的，则通过资格审查；如有任意一项未满足资格审查要求的，则按无效响应处理，并在比选报告中载明未通过资格审查的具体原因。

（三）符合性审查

1.比选开始前，比选小组对供应商首次提交的响应文件（包括报价）进行审查，审查内容为比选文件不允许实质性变动的实质性要求，不符合实质性要求或应当作无效响应处理的，作无效响应处理。

2.比选小组应对供应商已标价清单进行算术性复核，如果出现下列不一致的，按以下原则进行修正：

（1）报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价为准修正总价。

（3）在符合性审查过程中，如果出现比选小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和比选文件规定。

符合性审查表

| 序号 | 符合性审查内容 | 审核结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商基本信息表 | 通过 □不通过 |
| 2 | 报价表 | 通过 □不通过 |
| 3 | 技术要求应答表 | 通过 □不通过 |
| 4 | 商务要求应答表 | 通过 □不通过 |
| 5 | 文件签署和盖章 | 通过 □不通过 |
| 6 | 比选文件的其他要求 | 通过 □不通过 |
| 审查结论 |  | 通过 □不通过 |

响应文件满足以上符合性审查要求的，则通过符合性审查；如有任意一项未满足符合性审查要求的，则按无效响应处理，并在比选报告中载明未通过符合性审查的具体原因。

（四）比选

比选小组对通过资格审查和复合性审查的供应商按照详细评分标准进行综合评分。

详细评分标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30分 | 以有效投标人的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分；其他投标人报价得分＝(评标基准价／投标报价)×30×100%。 | 共同评 审因素 |
| 2 | 技术参数 40% | 40分 | - 完全满足或优于招标文件技术参数的得40分；低于招标文件技术参数的（有负偏离），按以下原则进行扣分：带“▲”重要参数（7条）每有一项负偏离扣3分；普通参数（共38条）每有一项负偏离扣0.5分。 2.招标文件中明确要求佐证材料的，需按招标文件要求提供。否则将判定为负偏离。 | 技术评 审因素 |
| 3 | 实施方案12% | 12分 | 根据供应商针对本项目制定的实施方案进行评价：①货物包装运输方案；②产品验收；③质量保障措施；④应急预案。上述方案完整、内容描述详细、完全符合采购项目采购需求的得12分。每有一小项缺失的扣3分，不能完全满足本项目采购需求的或只有简单描述却没有实质性内容的每项扣1.5分，直至本项分值扣完为止。 | 技术评 审因素 |
| 4 | 售后服务方案 10% | 10分 | 根据供应商针对本项目制定的售后服务方案进行评价:①售后服务方案；②售后服务质量保障措施；③售后服务技术支持保障措施；④售后服务保障团队人员配置。上述方案完整、内容描述详细、完全符合采购项目采购需求的得10分。每有一小项缺失的扣2.5分，不能完全满足本项目采购需求的或只有简单描述却没有实质性内容的每项扣1分，直至本项分值扣完为止。 | 技术评 审因素 |
| 5 | 履约经验 8% | 8分 | 供应商自2022年1月1日（含1日）以来有类似产品业绩的，每提供一个得4分，本项最多得8分。 注：提供中标/成交通知书及合同复印件等相关证明材料，并加盖投标人鲜章。 | 共同评 审因素 |

说明：

1、所有的评分、价格等涉及小数计算，先四舍五入再计算；

2、评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨，否则不予认可；

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌供应商视为合格供应商。

- （五）推荐成交候选供应商

- 比选小组复核后，应当按照经评审的供应商综合得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写比选报告。

- （六）编写比选报告

- 比选小组推荐成交候选供应商后，出具比选报告。比选报告应当包括下列内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（2）评审日期和地点，比选小组成员名单；

（3）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、比选情况、报价情况等；

（4）推荐的成交候选人的名单及理由。

比选报告应当由比选小组全体人员签字认可。比选小组成员对比选报告有异议的，比选小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对比选报告有异议的比选小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由比选小组书面记录相关情况。比选小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意比选报告。

- （七）比选异议处理规则

在比选过程中，比选小组成员对响应文件是否符合比选文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背比选文件规定。有不同意见的比选小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者比选文件规定的，应当在比选报告中予以反映。

- （八）终止比选采购活动

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性比选采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

三、比选纪律及注意事项

1.比选小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

2.在比选过程中，供应商不得以任何形式对比选小组成员进行旨在影响比选结果的私下接触，否则将取消其参与比选的资格。

3.对各供应商的商业秘密，比选小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4.比选小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

四、确定成交供应商

在评审结束后，采购办根据比选小组推荐的供应商顺序确定成交供应商。

五、成交公告

根据比选结果确定的成交供应商在医院官网公示不低于1个工作日。

六、成交通知书

1.成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。结果公示结束后2个工作日内采购人向成交供应商发出成交通知书。

2.成交通知书将作为签订合同的依据。成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或成交供应商无正当理由放弃成交项目的，应当依法承担相关责任。

3.采购人不对成交或未成交原因作出解释，也不退还响应文件。

七、比选小组在采购活动中承担的义务

1.遵守评审工作纪律；

2.按照客观、公正、审慎的原则，根据比选文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

3.不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

4.发现比选文件内容违反国家有关强制性规定或者比选文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人说明情况；

5.法律、法规和规章规定的其他义务。

八、评审专家在采购活动中应当遵守的工作纪律

1.不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的采购项目的评审活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

2.评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以比选文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

3.在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

4.评审现场接受现场监督人员的合法监督；

5.遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处。

第四章 项目技术、服务、商务及其他要求

一、项目名称：手术器械采购项目

二、采购内容及技术参数要求：

（一）采购内容（实质性要求）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 控制单价（元） | 控制总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V型持针钳 | 5 | 把 | 3300 | 16500 |
| 2 | 单极高频电缆线 | 5 | 条 | 1400 | 7000 |
| 3 | 弹簧抓钳 | 5 | 把 | 2200 | 11000 |
| 4 | 单极电凝钩 | 10 | 支 | 1700 | 17000 |
| 5 | 单极剪刀 | 5 | 把 | 2100 | 10500 |
| 6 | 导光束（插口/螺口） | 10 | 支 | 2100 | 21000 |
| 7 | 双极电凝钳 | 5 | 把 | 7800 | 39000 |
| 8 | 双极高频电缆线 | 5 | 支 | 1300 | 6500 |
| 9 | 单极分离钳 | 5 | 把 | 2200 | 11000 |
| 10 | 灭菌盒（手术器械） | 3 | 只 | 3000 | 9000 |
| 合计 |  |  |  |  | 148500 |

（二）技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | V型持针钳 | ▲1.持针钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应≥5N,φ5mm外径的钳子夹持力≥20N。钳头采用ASTM F899-09种的630号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能≥YY/T0149-2006中5.4b级的规定。（提供检验报告） 2.规格有Φ3、Φ5，工作长度180-450mm。 3.有弯头、直头、归位和弧形归位等多种头型，其中直头和弯头有常规型和精细型，其中精细型头型更小，缝合时视野更好，适用精细缝合。 4.手柄有O型、V型和枪型等，其中枪型手柄采用钛合金加工，轻盈且强度高。 5.O型手柄带搭扣，闭合和打开手柄时更稳定。 |
| 2 | 单极高频电缆线 | 1.规格Φ4×3000，电缆线材质可高温灭菌。 2.接口有4mm、6mm和8mm，可适配市场上大部分高频电刀主机。 |
| 3 | 弹簧抓钳 | ▲1.抓钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头采用ASTM F899-09种的630号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。（提供检验报告） 2.规格Φ3、Φ5和Φ10，工作长度180-500mm。 3.钳头种类多样，有大型抓紧钳、无损抓钳、无创抓钳、肠抓钳、胃抓钳、胃圆头抓钳、肝抓钳、吻合牵引钳、脾蒂血管抓钳、血管阻断抓钳、阑尾抓钳、嘴抓钳、重型抓钳、倒齿抓钳、固定抓钳、鼠牙抓钳、胆囊抓钳、钝头抓钳、尖头抓钳、输卵管抓钳、系膜抓钳、中空横齿抓钳、O 型抓钳、V 型抓钳、 中空竖齿抓钳、弹簧抓钳、肺叶钳、粗齿固定抓钳、宽嘴无齿抓钳、长颌抓取钳、粗齿抓钳、卵圆抓钳、狼牙抓钳、板克钳、八爪抓钳、缝合抓钳、金手指抓钳、哈巴狗抓钳、输尿管抓钳、海豚抓钳等。 4.可选配金属手柄和塑料手柄 5.哈巴狗抓钳所配的哈巴狗钳头根据头型形状可分直头和弯头，根据夹闭力大小可分动脉夹和静脉夹，工作长度25-60mm。 6.金手指抓钳有半钩、正钩、反钩等，部分款式带勾线槽。 |
| 4 | 单极电凝钩 | ▲1.单极电凝（钩、棒、铲、针）头部采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，单极电凝刀头部采用YY/T 0294.1-2016中C号钢，绝缘套管用PEEK制造。进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。（提供检验报告） 2.包含Ф3和Ф5两种规格，多种工作长度适合各种部位各种患者腔镜手术。 3.头部形状包括钩状、棒状、铲状、刀状以及针状，满足手术中各种的需求。 4.手柄设计灵巧轻便，很大程度缓解了操作过程中的疲劳感。 5.简易款可搭配一次性电刀笔手柄，可手控操作。 |
| 5 | 单极剪刀 | ▲1.头部采用YY/T 0294.1-2016中C号钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。其硬度不小于350HV0.2（提供检验报告） ▲2.进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。（提供检验报告） 3.包含Ф3、Ф5和Φ10三种规格，多种工作长度适合各种部位各种患者腔镜手术。 4.根据头部形状可分为直头，弯头，钩和翘头等，根据钳头张开方式又可分为双动和单动两种，完全满足操作者的多种需求。 5.头部材料采用高硬度不锈钢，寿命长。 6.钳头张开角度不小于30°。 7.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 8.包含两拆、三拆两种结构，安装简单方便，且清洗更彻底。 9.滑槽款剪刀裸露金属部位少，电凝止血安全高效。 |
| 6 | 导光束 （插口/螺口） | 4*2500mm |
| 7 | 双极电凝钳 | ▲1、头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。夹持力不小于20N。其硬度不小于350HV0.2，进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。（提供检验报告） 2.规格Φ5，多种工作长度适合各种部位各种患者腔镜手术。 3.根据钳头形状可分为直头、弯头，其中弯头精细电凝钳广受好评。 4.根据结构不同，又分为螺口、三拆以及铁柄双极，满足操作者的多种需求。 5.钳头张开角度大于等于35°，为手术最适宜角度。 6.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 |
| 8 | 双极高频电缆线 | 1.规格Φ4×3000，电缆线可高温灭菌。 2.电插头为4mm，可适配市场上大部分高频电刀主机。 |
| 9 | 单极分离钳 | ▲1头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。单极电凝分离钳的夹持力不小于20N。其硬度为不小于350HV0.2，进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。（提供检验报告） 2.包含Ф3、Ф5和Φ10三种规格，多种工作长度适合各种部位各种患者腔镜手术3.根据头部形状可分为直分离钳，弯分离钳，直角分离钳等，且根据手术部位不同，头部又按照钳头长短、外形、角度等方面设计成多种型号来满足不同手术需要，例如 高绝缘分离钳（又称神经探针），接触面少，损伤小，可用于神经监测。 4.钳头张开角度大于等于50°，分离效果更好。 5.头部采用较高硬度的不锈钢材料，不易变形。 6.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 7.包含两拆、三拆两种结构，安装简单方便，且清洗更彻底。 8.滑槽款暴露金属部位很少，电凝止血安全高效。 |
| 10 | 灭菌盒 (手术器械) | 金属盒,550*250*100mm |

三、商务要求（实质性要求）

1、交货期限：签订合同后30日内。

2、交货要求：中标（成交）供应商送货至采购人指定地点（万源市中心医院），所发生的费用由中标（成交）供应商负责。

2、履约地点：万源市中心医院。

3、售后服务期限及服务要求：

3.1货物售后服务期：售后服务期12个月，售后服务期的起始日期为货物在最终用户现场验收合格之日起开始计算。

3.2售后服务要求：售后服务期内出现质量问题供应商免费更换。

4、付款方式：分期付款

4.1全部货物验收合格之日起，接到中标人相关票据凭证资料30个工作日内日支付货款60%；

4.2验收合格满6个月之日起30日内支付货款的30%；

4.3验收合格满12个月之日起30日内支付货款的10%。

5、验收内容：

5.1技术履约验收内容：比选文件规定的技术及服务要求，供应商比选申请文件响应的技术及服务要求，合同等。

5.2商务履约验收内容：比选文件规定的商务要求及供应商比选申请文件响应的相关承诺。

四、其他要求

未尽事宜由采购人及成交供应商在签订合同时协商解决。

第五章 比选申请文件格式

一、比选申请函

致：            （比选人）：

1.在研究了              （项目名称）比选文件后，我们愿意按该项目比选文件的要求履行，并作为自己的义务和责任。

2.如果比选人接受我们的比选申请，我们将保证按比选文件的要求，承担比选文件要求的所有内容。

3.我们同意在规定的比选有效期内严格遵守本比选申请文件的各项承诺。在此期限届满之前，本比选申请文件始终对我方具有约束力，并随时接受中选。

4.在合作协议书正式签署生效之前，本比选申请文件连同比选人的中选通知书构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5.我们理解比选人不一定接受到任何比选申请人的投标，同时也理解比选人不负担比选申请人的任何费用。

6.我们已经详细审核了全部比选文件，包括修改及补充的文件（如果有）和参考资料以及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

7.我方所提交的比选申请文件已充分考虑了各种因素对报价的影响，我方承诺中选后比选申请报价作为合同价不再调整。

8.我方承诺：比选申请文件有效期为从递交比选申请文件的截止日期起      日历天。

比选申请人：                            （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日

二、承诺函

致：              （比选人）:

我公司作为本次采购项目的比选申请人，根据必须按文件文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

1.符合《医疗器械监督管理条例》规定；

2.本项目不属于联合体参加；

3.本项目不进行合同分包；

二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在比选申请截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次比选采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33 号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在比选申请文件中全面如实反映。

六、比选文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺内容、事项的真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

比选申请人：                    （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日

三、廉政承诺书

本公司参与“   （采购项目）    ”，采购项目编号：               的比选，现郑重承诺：

一、不以任何方式向项目采购人员、审批人员、监管及行业主管人员以及评审专家等行贿。

二、不以任何方式托人打招呼、求关照，搞利益结盟，腐蚀党和国家机关工作人员。

以上承诺如有违反，请严肃处理，欢迎监督举报！

比选申请人：                    （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日

四、法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名：         性别：    年龄：    职务：

系                  （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                    （盖章）

日期：           年        月        日

注：法定代表人身份证明书后面须附法定代表人身份证复印件。

五、法定代表人授权委托书

（比选人）         ：

本人        （姓名）系         （比选申请人名称）的法定代表人，现委托本单位人员（姓名）         为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）                    的比选申请文件，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

比选申请人：                    （盖章）

法定代表人：                    （签字）

委托代理人：                    （签字）

委托代理人联系电话：

日期：           年        月        日

六、资格证明材料清单（相关证明材料附后）

比选申请人必须按本比选文件“第二章 第三条比选申请人资格要求、相关证明材料”要求提供相关证明材料。否则，视为无效投标。

比选申请人资格要求、相关证明材料清单：

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的机构（“三证合一”的营业执照复印件）

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（XX年审计报告复印件……）

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（承诺函……）

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（XX年缴税证明复印件……）

（五）参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录（无违法记录的书面声明和“信用中国”下载的信用信息报告）

（六）在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为(承诺函)

（七）在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为(承诺函)

（八）本项目特殊资质要求

1、若投标产品为医疗器械，须符合《医疗器械监督管理条例》规定：

①须提供产品制造商《医疗器械生产许可证》或生产产品登记表（医疗器械生产许可证复印件……）；

②须提供经营企业《医疗器械经营许可证》或备案凭证（二类及以下医疗器械适用；已实行“多证合一”营业执照且含有医疗器械经营范围者除外）（医疗器械经营许可证复印件）；

③须提供产品有效的《医疗器械注册证》或备案凭证（医疗器械注册证复印件）。

2、本项目不允许联合体参加（承诺函）。

3、本项目不允许合同分包（承诺函）。

（九）其他类似效力要求：

①法定代表人身份证明

②法定代表人授权委托书

③法人及被授权人身份证复印件

七、比选申请人基本情况表

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

八、报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 设备型号 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计： 元（大写人民币： ） |  |  |  |  |  |  |

比选申请人：                    （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日

九、技术参数应答表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 要求 | 技术参数 应答 | 偏离情况 （符合、正偏离或负偏离） | 偏离项（将偏离的内容填入此列） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商须按照采购项目技术要求逐条响应，注明正负偏离。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其响应或成交资格，并按照相关法律法规进行处理。

3.比选文件中要求提供佐证资料的应在备注栏注明该项技术参数的证明材料在比选申请文件中的页码。

比选申请人：                    （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日

十、商务应答表

| 序号 | 商务要求 | 商务应答 | 偏离情况 （符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其比选或成交资格。

2.商务要求为实质性要求，负偏离将作无效响应处理。

比选申请人：                    （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日

十一、比选申请人项目业绩一览表

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:佐证资料附后

比选申请人：                    （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字）

日期：         年        月        日

十二、项目方案

（格式自拟，不限字数）