四川省革命伤残军人休养院

四川省第一退役军人医院

询价采购文件

项目名称：综合大楼中央空调清洗消毒及检测服务项目

项目编号：SCRJYY-CG-2025023

时间：2025年6月

一、项目概况

根据我院需求，拟选择一家合格供应商为我院医疗综合大楼1-7楼中央空调系统302台盘管风机（含四方机）的冷凝水盘、送回风口、滤网进行全面清洗消毒，对清洗消毒后的通风系统积尘量、微生物、新风量等进行检测，并出具合格的检测报告。

（一）项目名称：综合大楼中央空调清洗消毒及检测服务项目

（二）总预算：10000.00元。

（三）成交方式：本项目采购需求客观、明确且规格、标准统一，在我院纪委监督下现场拆封密封文件，经询价小组审核，资格条件符合且能满足询价文件中各项需求的情况下，以“价格”最低者成交。

二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

（七）业绩证明（须提供至少2个2022年至今类似项目合同复印件）。

（八）本项目不接受联合体报名。

三、技术、服务要求

（一）服务标准

服务技术要求按招标要求和相关的规程，并符合现行国家标准、技术规范和行业及项目所在地的政府相关部门的管理规定。严格遵循《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》WS/T 10005—2023、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 10013—2023及其它相关的国家法律、标准及规范。

（二）清洗消毒内容

对医疗综合大楼1-7楼中央空调系统302台盘管风机（含四方机）的冷凝水盘、送回风口、滤网进行全面清洗消毒，清除冷凝水盘淤泥等，确保排水通畅。清洗送回风口、滤网，确保表面清洁干净，通风良好。

（三）消毒剂使用要求

1．消毒剂应使用低腐蚀性消毒剂（如过氧化氢、季铵盐类），针对不同部件需采用相适宜的消毒剂、消毒方式和消毒时间进行消毒。

2．所使用的消毒剂需提供生产厂商营业执照、卫生许可证、消毒剂卫生安全评价报告和授权委托书。（需提供拟用消毒剂以上资料的复印件加盖供应商鲜章）

3．消毒剂残留符合卫生部《消毒技术规范》的要求。

（四）防护要求

1．遵守有关的安全规定，制定可靠的安全措施，确保人身安全及设备安全，保护好环境。服务人员在作业中应注意自身安全，供应商须加强对职工人员的安全教育，在作业中发生的一切意外事故，均由供应商负全责。

2．清洗过程中，在施工区域应设立作业标识，不给医院工作造成影响、不影响患者正常治疗和休息，如有投诉经确认确为乙方施工造成的影响并带来损害，乙方应承担一切后果。

（五）验收

1．清洗消毒：过程应留存影像资料（照片）及科室签字确认的记录单，服务完成后交采购人。

2．检测：空调系统清洗消毒后，供应商需委托（报告委托单位为采购人）有资质的第三方检测机构对医疗综合大楼门诊一楼、二楼、三楼中央空调通风系统进行检测，检测内容包括但不限于：积尘量、微生物、细菌真菌、可吸入颗粒物、新风量等，并获取具有CMA认证的合格检测报告。检测费由中选供应商承担。

3．检测报告：获取的检测报告委托单位和受检单位名称必须为采购人名称全称。

四、商务要求

（一）服务地点：四川省革命伤残军人休养院。

（二）完成时限：合同签订后5日内完成清洗消毒，清洗消毒完成后15日内向采购人递交合格的检测报告。

（三）付款方式：供应商完成清洗消毒服务，并向采购人出具合格的检测报告后，一次性支付服务费。

（四）其他要求：若未获取到合格的检测报告，供应商需在10内完成第二次服务。若仍无法取得合格的检测报告，采购人将直接与中选供应商终止合同，由此产生的损失由供应商自行承担。

五、报价。

供应商所提供的产品，必须满足文件规定，对于不满足或不符合要求的报价，将视为无效报价，报价表格式如下：

综合大楼中央空调清洗消毒及检测服务项目报价表

| 序号 | 服务内容 | 总预算（元） | 报价总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合大楼中央空调清洗消毒 及检测服务 | 10000.00 |  |  |
| 报价总价合计：（大写） 。 |  |  |  |  |

注：1.所有报价均使用人民币，所报价格包含本项目所有费用（含税）。

- 2.供应商须按要求填写所有信息，表格可根据实际情况自行调整。

供应商全称（盖章）：

供应商授权代表（签字）：

## 六、法定代表人/单位负责人授权书（格式）

四川省革命伤残军人休养院：

本授权声明：           （比选申请人名称）              （法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权                   （被授权人姓名、职务）为我方“综合大楼中央空调清洗消毒及检测服务项目”（项目编号： SCRJYY-CG-2025023 ）询价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人签字：

授权代表签字：

比选申请人名称：（盖章）

日期：

附：法定代表人/单位负责人和授权代表人身份证复印件（正反面）

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

此处粘贴授权代理人

身份证正面

此处粘贴授权代理人

身份证反面

七、供应商承诺书（格式）

致：四川省革命伤残军人休养院

根据贵方                       文件，我公司作为供应商向贵方提供完全满足技术需求的价格报价表一份，并保证所提供的全部文件内容真实有效，且资质证件完全符合国家和行业相关规定。

据此函，我公司承诺如下：

1.我们已详细审阅全部响应文件，且完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2.我们同意按照响应文件要求，提供的服务符合国家及行业相关技术标准及要求。

3.具有独立承担民事责任的能力；

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

8.符合法律、行政法规规定的其他条件。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表：

2025年     月     日

八、采购廉洁承诺书（格式）

为加强采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》和党风廉政建设及反腐败工作有关规定，我方自愿签订本承诺书，并严格执行。

第一条 参与采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守医院有关采购活动管理办法、有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

第二条 遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为，无与其他供应商围标、串标行为。

第三条 与采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

（一）不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

（三）不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不为上述人员或单位提供可能影响采购活动开展的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 严格执行采购合同，自觉按合同办事；在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。

第五条 发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

第六条 自觉接受采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

第七条 我方自愿将本承诺书作为采购文件的必备要求。在投标、报价时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随投标、报价文件一并提交，否则可视为未实质响应采购文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。

第八条 本承诺书自签署之日起生效。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表：

2025年     月     日