四川省革命伤残军人休养院

四川省第一退役军人医院

询价采购文件

项目名称：负压系统维修保养服务项目

项目编号：SCRJYY-CG-2025027

时间：2025年7月

一、项目概况

根据我院需求，拟选择一家合格供应商为我院综合大楼和休养大楼的负压系统提供维修保养服务，负压系统含两台水环真空泵、两台油环真空泵。

（一）项目名称：负压系统维修保养服务项目

（二）最高限价：4110.00元。

（三）成交方式：本项目采购需求客观、明确且规格、标准统一，在我院纪委监督下现场拆封密封文件，经询价小组审核，资格条件符合且能满足询价文件中各项需求的情况下，以“价格”最低者成交。

二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

（七）业绩证明（须提供至少3个2024年至今类似项目合同复印件或发票复印件）。

（八）本项目不接受联合体报名。

三、技术、服务要求

（一）油环真空泵维保要求

- 1．更换原装油雾过滤器4个

- 2．更换原装油过滤器2个

- 3．更换原装标准机油8升

- 4．对负压泵机头积碳进行清洗，对刮片进行检修

- 5．检查控制柜线路有无松动，交流接触器触点有无损坏接触不良等情况，并进行调试和必要的更换。

（二）水环真空泵维保要求

1．对泵头进行检修，更换磨损的四氟球并进行除垢

2．对单向阀进行检修，更换老化的单向阀

3．对排水管道进行检查清理，确保使用正常

4．检查控制柜线路有无松动，交流接触器触点有无损坏接触不良等情况，并进行调试和必要的更换。

（三）验收

完成以上维保服务，并提供所有维修保养服务的配件及工作图片形成服务报告。

四、商务要求

（一）服务地点：四川省革命伤残军人休养院。

（二）完成时限：合同签订后5日内完成维保服务，服务完成后3日内向采购人递交合格的服务报告。

（三）质保期：提供至少1年免费质保期。质保期内发生本次服务未到位导致的故障时，由中选服务商进行维修至正常状态，我院不再支付任何费用。

（四）付款方式：供应商完成维保服务，并向采购人出具服务报告和发票后，一次性支付服务费。

（五）违约责任：对中选但不履行维修保养服务内容的供应商在官网予以通报，并纳入我院黑名单，3年内禁止参加我院采购活动。

五、报价

供应商所提供的产品，必须满足文件规定，对于不满足或不符合要求的报价，将视为无效报价，报价表格式如下：

负压系统维修保养服务项目报价表

| 序号 | 服务内容 | 最高限价（元） | 报价总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负压系统维修保养服务 | 4110.00 |  |  |
| 报价总价合计（小写）： 报价总价合计（大写）： 。 |  |  |  |  |

注：1.所有报价均使用人民币，所报价格包含所有配件和人工，满足技术服务且达到交付采购人使用标准要求的所有费用（含税）。

- 2.供应商须按要求填写所有信息，表格可根据实际情况自行调整。

供应商全称（盖章）：

供应商授权代表（签字）：

## 六、法定代表人/单位负责人授权书（格式）

四川省革命伤残军人休养院：

本授权声明：           （比选申请人名称）              （法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权                   （被授权人姓名、职务）为我方“负压系统维修保养服务项目”（项目编号： SCRJYY-CG-2025027 ）询价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人签字：

授权代表签字：

比选申请人名称：（盖章）

日期：

附：法定代表人/单位负责人和授权代表人身份证复印件（正反面）

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

此处粘贴授权代理人

身份证正面

此处粘贴授权代理人

身份证反面

七、供应商承诺书（格式）

致：四川省革命伤残军人休养院

根据贵方                       文件，我公司作为供应商向贵方提供完全满足技术需求的价格报价表一份，并保证所提供的全部文件内容真实有效，且资质证件完全符合国家和行业相关规定。

据此函，我公司承诺如下：

1.我们已详细审阅全部响应文件，且完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2.我们同意按照响应文件要求，提供的服务符合国家及行业相关技术标准及要求。

3.具有独立承担民事责任的能力；

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

8.符合法律、行政法规规定的其他条件。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表：

2025年     月     日

八、采购廉洁承诺书（格式）

为加强采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》和党风廉政建设及反腐败工作有关规定，我方自愿签订本承诺书，并严格执行。

第一条 参与采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守医院有关采购活动管理办法、有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

第二条 遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为，无与其他供应商围标、串标行为。

第三条 与采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

（一）不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

（三）不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不为上述人员或单位提供可能影响采购活动开展的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 严格执行采购合同，自觉按合同办事；在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。

第五条 发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

第六条 自觉接受采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

第七条 我方自愿将本承诺书作为采购文件的必备要求。在投标、报价时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随投标、报价文件一并提交，否则可视为未实质响应采购文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。

第八条 本承诺书自签署之日起生效。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表：

2025年     月     日