更正公告

一、项目基本情况

原公吿的采购项目编号：JZYCG-2025-045

原公告的采购项目名称：村卫生室关于超声波治疗仪等一批医疗设备采购项目（第二次）

- 更正信息

更正事项：技术参数更正

更正内容:原文件第五章，采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求

| 名称 | 原序号 | 原技术参数 | 更正内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 臂筒式电子血压计 | 2 | 显示方式：超大LCD 产品重量：约1310克（不含电池） 外形尺寸：245mm*192mm*218mm | 显示方式：LCD 产品重量：1310克±5克（不含电池） 外形尺寸：245mm*192mm*218mm（±10mm） |
| 病床 | 4 | 规格尺寸：整床2200*980*500mm 床面采用优质碳钢1.0mm冷轧钢板整体一次性折弯成型并带透气孔 6柱铝合折叠护栏采用D型铝合金扶手，全长≥1400mm,表面硬化处理，采用厚度为t=1.5mm铝合金型材,护栏自锁式机构，压铸铝合金枪把手 床面连接采用t=3mm的钢件连接 | 规格尺寸：整床2200mm*980mm*500mm（±10mm） 床面采用优质碳钢≥1.0mm冷轧钢板整体一次性折弯成型并带透气孔 6柱铝合折叠护栏采用D型铝合金扶手，全长≥1400mm,表面硬化处理，采用厚度为t≥1.5mm铝合金型材,护栏自锁式机构，压铸铝合金枪把手 床面连接采用t≥3mm的钢件连接 |
| 电子针灸仪 | 5 | 体积：345mm× 225mm× 94mm 重量：1.4kg | 体积：345mm× 225mm× 94mm（±10mm） 重量：1.4kg（±50克） |
| 观察床（多功能病床） | 6 | 床面采用优质碳钢1.0mm冷轧钢板整体一次性折弯成型并带透气孔，床体可安全运作载荷240KG； 床架采用优质碳钢矩管40*60*1.0焊接成型，床头和床尾带4个输液杆插孔 床面连接采用t=3mm的钢件连接 | 床面采用优质碳钢≥1.0mm冷轧钢板整体一次性折弯成型并带透气孔，床体可安全运作载荷≥240KG； 床架采用优质碳钢矩管≥40mm*60mm*1.0mm焊接成型，床头和床尾带4个输液杆插孔 床面连接采用t≥3mm的钢件连接 |
| 尿分析仪（即时检验） | 8 | 外型尺寸：390mm×340mm×290mm | 外型尺寸：390mm×340mm×290mm（±10mm） |
| 移动式空气消毒机 | 12 | 外形尺寸：450×350×840mm | 外形尺寸：450mm×350mm×840mm（±10mm） |
| 诊疗床 | 13 | 规格尺寸：1900*620*650mm 床框才用30*60*1.0的优质碳钢矩管焊接成型，床条采用10*20矩管，疏列式排放焊接而成 床脚为∮38*1.0优质碳钢圆管焊接成型，可拆卸折叠。床脚底部加胶套 | 规格尺寸：1900mm*620mm*650mm（±10mm） 床框采用≥30mm*60mm*1.0mm的优质碳钢矩管焊接成型，床条采用≥10mm*20mm矩管，疏列式排放焊接而成 床脚为≥38mm*1.0mm优质碳钢圆管焊接成型，可拆卸折叠。床脚底部加胶套 |
| 诊疗推车 | 14 | 规格尺寸：600x450x850(小号） | 规格尺寸：600mmx450mmx850mm(±10mm） |
| 担架 | 17 | 纸箱包装尺寸：170.5×46×7CM 展开尺寸（长*宽*高）：210×44×6CM 折叠尺寸（长*宽*高）：120×44×9CM 承重：≤159kg | 删除此项（纸箱包装尺寸：170.5×46×7CM） 展开尺寸（长*宽*高）：210CM×44CM×6CM(±2CM） 折叠尺寸（长*宽*高）：120CM×44CM×9CM(±2CM） 承重：≥150kg |
| 多功能体重秤 | 18 | 外形尺寸：565x490x2300/长x宽x高（单位mm），重量 净重：19kg毛重：23kg | 外形尺寸：565x490x2300（±10mm）/长x宽x高（单位mm），重量 净重：＜20kg 删除此项（毛重：23kg） |
| 红外线体温测量仪 | 20 | 产品尺寸:138x95x40mm(长x宽x高) 外箱尺寸:532x350x352mm(长x宽x高） | 产品尺寸:138mmx95mmx40mm（±10mm）(长x宽x高) 删除此项（外箱尺寸:532x350x352mm(长x宽x高）） |
| 轮椅 | 21 | 外型尺寸mm（长*宽*高）：980*620*890 包装箱尺寸mm：960*260*900 | 外型尺寸mm（长*宽*高）：980*620*890（±10mm） 删除此项（包装箱尺寸mm：960*260*900） |
| 小型消毒柜 | 23 | 尺寸：650mm*150mm*450mm/高*深*宽 | 尺寸：650mm*150mm*450mm（±10mm）/高*深*宽 |
| 紫外线消毒灯（可移动） | 24 | 产品尺寸：107*22*33cm 包装尺寸：110*23.2*25.5 cm | 产品尺寸：107cm*22cm*33cm（±3cm） 删除此项（包装尺寸：110*23.2*25.5 cm） |

三、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

名 称：江安县总医医院

地 址：四川宜宾市江安县江安镇利民路1号江安县总医院

联系方式：联系人：邓老师；联系电话：0831-2505109