更正公告

一、项目基本情况

原公吿的采购项目编号：JZYCG-2025-045

原公告的采购项目名称：村卫生室关于超声波治疗仪等一批医疗设备采购项目（第二次）

- 更正信息

更正事项：技术参数更正

更正内容:原文件第五章，采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求

| 名称 | 原序号 | 原技术参数 | 更正内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 便携式折叠担架 | 16 | 折叠尺寸（长×宽×高）：≤110*300*100mm | 折叠尺寸（长×宽×高）：≤1100*300*100mm |
| 担架 | 17 | 材质：不锈钢 | 材质：铝合金 |
| 小型消毒柜 | 23 | 尺寸：650mm*150mm*450mm（±10mm）/高*深*宽 | 尺寸：650mm*350mm*450mm（±10mm）/高*深*宽 |

三、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

名 称：江安县总医医院

地 址：四川宜宾市江安县江安镇利民路1号江安县总医院

联系方式：联系人：邓老师；联系电话：0831-2505109