江安县人民医院二氧化氯投加器清单及要求

一、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化氯投加器 | 设计、制造所用的标准、规定及规范采用国家标准及相关工业规范的最新版本。 所配套的材料及外购设备符合相应的国家标准。 1.含有二氧化氯投加器主机（最大活化能力：200g/h；原料要求：二氧化氯消毒剂（AB剂））、反应釜、一体化原料箱、A剂计量泵、B剂计量泵、搅拌风机、控制系统、Y型过滤器、安装管材管件、安装电线电缆。 | 1 |