四川省革命伤残军人休养院

四川省第一退役军人医院

询价采购文件

项目名称：医疗废物在线监管系统运维服务采购项目

项目编号：SCRJYY-CG-2025040

时间：2025年10月

一、项目概况

根据我院需求，拟选择一家合格供应商为我院提供医疗废物在线监管系统运维服务，服务期限三年。

（一）项目名称：医疗废物在线监管系统运维服务采购项目

| 服务内容 | 最高限价 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 包含医疗废物收集转运车、医疗废物在线监管系统运维服务等。 | 48000.00元 | 三年 |

（二）成交方式：本项目采购需求客观、明确且规格、标准统一，在我院纪委监督下现场拆封密封文件，经询价小组审核，资格条件符合且能满足询价文件中各项需求的情况下，以“价格”最低者成交。

二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

（七）业绩证明（须提供至少3个2024年1月至今类似项目合同复印件或发票复印件）。

（八）本项目不接受联合体报名。

三、技术、服务要求

（一）供应商需提供一台全新的医疗废物收集转运车。转运车需具有电动助力功能，收集箱采用塑料ABS材质，容积750L，载重量不低于100kg。自带设备集成条形码扫描枪、电子秤、打印机、车载软件、前后摄像头及行车雷达。使用者可配戴手套实现扫码、称重、数据上传等全部操作。（注：医疗废物收集转运车所有权归采购人所有。）

（二）供应商负责采购人医疗废物信息化监管系统与四川卫生监督综合在线监管系统完全对接，定期对系统管理后台的各项技术指标进行巡查维护，保障系统正常使用，软件版本定期升级更新，并解决系统运行硬件、软件故障等内容，确保医废收集信息准确上报。

（三）供应商负责提供在线监管运维服务，包括但不限于后台数据录入，对医疗废物收集人员进行设备操作培训、设备日常维护培训等，并在后期使用中反馈的问题进行解答，以保证医废管理系统正常运营。

（四）供应商需自行承担在线监管系统运行期间的全部费用，包括：在线监管系统软件升级，系统设备运行所需的耗材等（条码标签、收集转运车打印纸等）。

（五）服务期内，在线监管系统设备出现非人为因素损坏问题，供应商负责免费维修，若需更换零配件，均由供应商免费提供，并保证配件符合原厂标准。

（六）供应商须提供12小时内完成软件远程处理与24小时内完成硬件现场处理的服务承诺。对于需现场处理的情况，成都市辖区范围内供应商应确保维修人员4小时内抵达现场。若遇设备停运等紧急故障，需确保2小时内到达现场。若因供应商原因（如到场严重延误、技术服务能力明显不足或人员配备不够）导致采购方生产停滞或产生重大经济损失，所有责任均由供应商承担。

四、商务要求

（一）服务地点：四川省革命伤残军人休养院。

（二）服务期限：三年。

（三）付款方式：合同签订后10日内供应商将医疗废物收集转运车送至采购人指定地点，经采购人验收合格后，15个工作日内支付合同金额的25%；服务期满半年后支付合同金额的25%；服务期满2年后支付合同金额25%；服务期满3年后支付合同金额剩余25%。

（四）违约责任：

1．如因供应商运维管理问题不符合国家或地方相关要求，导致采购人被任何行政部门处罚，采购人有权解除合同，供应商应承担由此产生的全部责任，并应向采购人承担合同总金额50%的违约责任。

2．合同履行期间，如因供应商提供的服务不满足采购人要求（包括但不限于设备维护不及时、故障响应及处理超时等），视为供应商违约，每出现一次向采购人支付500.00元违约金。如类似情况出现三次，采购人有权单方面解除合同。

3．合同履行过程中，如因医废收集转运车故障，供应商未按合同约定对故障设备进行免费维修，乙方应承担由此产生的全部责任，并应向甲方支付合同总金额20%的违约金。

五、报价

供应商所提供的产品，必须满足文件规定，对于不满足或不符合要求的报价，将视为无效报价，报价表格式如下：

医疗废物在线监管系统运维服务采购项目报价表

| 服务内容 | 最高限价（元） | 报价（小写） | 报价（大写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗废物在线监管系统运维服务 | 48000.00元 |  |  |  |

注：1.所有报价均使用人民币，所报价格包含本服务项目所需的一切费用（含税）。

- 2.供应商须按要求填写所有信息，表格可根据实际情况自行调整。

供应商全称（盖章）：

供应商授权代表（签字）：

## 六、法定代表人/单位负责人授权书（格式）

四川省革命伤残军人休养院：

本授权声明：           （供应商名称）              （法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权                   （被授权人姓名、职务）为我方“                  ”（项目编号：                   ）询价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人签字：

授权代表签字：

供应商名称：（盖章）

日期：

附：法定代表人/单位负责人和授权代表人身份证复印件（正反面）

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

此处粘贴授权代理人

身份证正面

此处粘贴授权代理人

身份证反面

七、供应商承诺书（格式）

致：四川省革命伤残军人休养院

根据贵方                       文件，我公司作为供应商向贵方提供完全满足技术需求的价格报价表一份，并保证所提供的全部文件内容真实有效，且资质证件完全符合国家和行业相关规定。

据此函，我公司承诺如下：

1.我们已详细审阅全部响应文件，且完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2.我们同意按照响应文件要求，提供的服务符合国家及行业相关技术标准及要求。

3.具有独立承担民事责任的能力；

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

8.符合法律、行政法规规定的其他条件。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表：

年     月     日

八、采购廉洁承诺书（格式）

为加强采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》和党风廉政建设及反腐败工作有关规定，我方自愿签订本承诺书，并严格执行。

第一条 参与采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守医院有关采购活动管理办法、有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

第二条 遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为，无与其他供应商围标、串标行为。

第三条 与采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

（一）不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

（三）不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不为上述人员或单位提供可能影响采购活动开展的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 严格执行采购合同，自觉按合同办事；在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。

第五条 发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

第六条 自觉接受采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

第七条 我方自愿将本承诺书作为采购文件的必备要求。在投标、报价时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随投标、报价文件一并提交，否则可视为未实质响应采购文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。

第八条 本承诺书自签署之日起生效。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表：

年     月     日