- 调研清单及需求

| 序号 | 设备名称 | 功能参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 健康管理一体机 | 登录方式：刷身份证、输入手机号、微信扫码、人脸识别等方式登录，快速建立健康档案 功能要求：检测身高、体重、BMI、人体成分(脂肪率、肌肉率、骨骼率、水分率)、血压、体温、心率、血氧饱和度、中医体质辨识。 软件要求：自动建立健康档案，生成个人健康报告，检测数据自动上传打印检测报告，或微信端查看个人检测报告，并可与第三方平台对接; 交货期限：30内完成交付 质保期限：至少1年 | 套 | 1 |