四川省革命伤残军人休养院

四川省第一退役军人医院

询价采购文件

项目名称：高压氧舱氧气管道铺设项目
项目编号：SCRJYY-CG-2025045
时间：2025年11月
一、项目概况
根据我院需求，拟选择一家合格供应商为我院高压氧舱提供氧气管道铺设服务，从氧气主管道至氧舱控制台进行氧气管道铺设，管道长度约75米。
（一）项目名称：高压氧舱氧气管道铺设项目
（二）最高限价：11900.00元。

（三）成交方式：本项目采购需求客观、明确且规格、标准统一，在我院纪委监督下现场拆封密封文件，经询价小组审核，资格条件符合且能满足询价文件中各项需求的情况下，以“价格”最低者成交。
二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

（七）业绩证明（须提供至少3个2024年1月至今类似项目合同复印件）。
（八）本项目不接受联合体报名。

三、技术、服务要求

（一）所有氧气管道均为304材质不锈钢且脱脂处理，外径≥25mm，壁厚≥2mm。

（二）按照采购人工程项目进度进行地下管道预铺、室内管道安装、接口焊接等工作。
（三）预计使用材料清单：不锈钢管75米，不锈钢弯头10个，不锈钢三通3个，不锈钢三片阀4个，碳钢支架15个，氧气流量计1套，氧气减压阀2个，减压阀不锈钢接头4套，截止阀4个。
（四）严格按照氧气管道安全标准施工。
（五）投标人负责施工期间人员及施工安全。
（六）完工后按实际使用数量结算。
四、商务要求

（一）服务地点：四川省革命伤残军人休养院。

（二）完成时限：合同签订后5个工作日内进场，30日内完成。
（三）付款方式：项目完成并经采购人验收合格后，按中标单价和实际使用量结算，结算金额不得超过本项目最高限价。
（四）违约责任：对中选但不履行采购内容的供应商在官网予以通报，并纳入我院黑名单，3年内禁止参加我院采购活动。
五、报价
供应商所提供的产品，必须满足文件规定，对于不满足或不符合要求的报价，将视为无效报价，报价表格式如下：

高压氧舱氧气管道铺设项目报价表
	序号
	名称
	规格型号
	生产厂家
	单价（元）
	预估数量
	单位
	金额（元）

	1
	不锈钢管
	
	
	
	75
	米
	

	2
	不锈钢弯头
	
	
	
	10
	个
	

	3
	不锈钢三通
	
	
	
	3
	个
	

	4
	不锈钢三片阀
	
	
	
	4
	个
	

	5
	碳钢支架
	
	
	
	15
	个
	

	6
	氧气流量计
	
	
	
	1
	套
	

	7
	氧气减压阀
	
	
	
	2
	个
	

	8
	减压阀不锈钢接头
	
	
	
	4
	套
	

	9
	截止阀
	
	
	
	4
	个
	

	                                                                        金额合计（小写）：
	

	金额合计（大写）：
	


注：1.所有报价均使用人民币，所报价格包含所有物资采购、配送、铺设、焊接、调试等工作内容，满足技术服务且达到交付科室使用标准要求的所有费用，采购人无需额外支付其他费用。

2.供应商须按要求填写所有信息，表格可根据实际情况自行调整。
                     供应商全称（盖章）：

                         供应商授权代表（签字）：

六、法定代表人/单位负责人授权书（格式）

四川省革命伤残军人休养院：

本授权声明：           （供应商名称）              （法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权                   （被授权人姓名、职务）为我方“                  ”项目（项目编号：                   ）询价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。
法定代表人/单位负责人签字：

授权代表签字：

供应商名称：（盖章）

日期：

附：法定代表人/单位负责人和授权代表人身份证复印件（正反面）



七、供应商承诺书（格式）

致：四川省革命伤残军人休养院

根据贵方                       文件，我公司作为供应商向贵方提供完全满足技术需求的价格报价表一份，并保证所提供的全部文件内容真实有效，且资质证件完全符合国家和行业相关规定。

据此函，我公司承诺如下：

1.我们已详细审阅全部响应文件，且完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2.我们同意按照响应文件要求，提供的服务符合国家及行业相关技术标准及要求。

3.具有独立承担民事责任的能力； 

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

7.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

8.符合法律、行政法规规定的其他条件。

              承诺单位（盖章）：

                  法定代表人或授权代表：

                      年     月     日
八、采购廉洁承诺书（格式）

为加强采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》和党风廉政建设及反腐败工作有关规定，我方自愿签订本承诺书，并严格执行。

第一条 参与采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守医院有关采购活动管理办法、有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

第二条 遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为，无与其他供应商围标、串标行为。

第三条 与采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

（一）不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

（三）不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不为上述人员或单位提供可能影响采购活动开展的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 严格执行采购合同，自觉按合同办事；在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。  

第五条 发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

第六条 自觉接受采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

第七条 我方自愿将本承诺书作为采购文件的必备要求。在投标、报价时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随投标、报价文件一并提交，否则可视为未实质响应采购文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。

第八条 本承诺书自签署之日起生效。                         

              承诺单位（盖章）：

                  法定代表人或授权代表：

                      年     月     日



此处粘贴法定代表人


身份证反面














此处粘贴法定代表人


身份证正面








此处粘贴授权代理人


身份证反面














此处粘贴授权代理人


身份证正面











