附件1

## 调研明细

| 公司名称 （公章） |  | 公司地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 联系电话 |  |
| 授权代表 |  | 联系电话 |  |
| 包1 分院设备： |  |  |  |

| 序号 | 设备归属 | 设备名称 | 基本功能/参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直属医院 | 强脉冲光与激光系统治疗头 | 用于祛斑嫩肤祛红等 | 2 |
| 2 | 直属医院 | 手持视力筛查仪 | 可筛查远视近视斜视屈光 | 1 |
| 3 | 乡镇分院 | C 型臂 | 适合全身摄影，包括胸片、腰椎、骨盆等大范围检查，支持立位、卧位等多体位拍摄 | 2 |
| 4 | 直属医院 | 心电监护仪 | 实时监测心脏功能，预警潜在风险 | 1 |
| 5 | 直属医院 | 摆药机 | 自动化分拣与包装技术，快速准确完成患者每日用药的剂量分装 | 2 |
| 6 | 乡镇分院 | 无影灯 | 用于手术照明，通过多光源聚焦消除阴影，提供均匀、无影的高亮度光线，确保手术视野清晰。 | 2 |
| 7 | 乡镇分院 | 耳鼻喉综合治疗台 | 检查、治疗、手术（如光源、吸引器、喷枪、显微系统等）于一体 | 1 |
| 8 | 乡镇分院 | 人流机 |  | 4 |
| 9 | 乡镇分院 | 电针机 |  | 4 |
| 10 | 乡镇分院 | 经络通治疗仪 |  | 4 |
| 11 | 乡镇分院 | 改造 | 院区改造 | 2 |
| 12 | 乡镇分院 | 简易呼吸组套 |  | 2 |
| 13 | 乡镇分院 | 电动吸引器 |  | 2 |
| 14 | 乡镇分院 | 污水处理器 |  | 2 |
| 15 | 乡镇分院 | 制氧机 |  | 1 |
| 16 | 乡镇分院 | 便携式吸痰器 |  | 1 |
| 17 | 乡镇分院 | 医用压缩式雾化器 |  | 1 |
| 18 | 乡镇分院 | 中药打粉机 | 中小型 | 1 |
| 19 | 乡镇分院 | 多功能臭氧治疗仪 | 电压：220V±22V 50HZ±1HZ 输出功率：220VA±10% 输出臭氧范围：20-60mg/L 误差范围：±5% 管路输出压力：0.15MPA 工作环境温度：+5-40摄氏度 工作环境湿度：0-75%RH 输出纯氧流量：500ml/min±5% 彩色液晶显示器、界面友好直观，数字化工作控制系统，精度高、工作稳定可靠 | 1 |
| 20 | 乡镇分院 | 输液泵 | 用于精准控制药物或液体的输注速度和剂量，确保安全、稳定的静脉治疗。 | 2 |
| 21 | 乡镇分院 | 幽门螺旋杆菌检测仪 |  | 1 |
| 22 | 乡镇分院 | 床单元臭氧消毒机 |  | 6 |
| 23 | 乡镇分院 | 电脑中频治疗仪 |  | 2 |
| 24 | 乡镇分院 | 便携式B超 |  | 1 |
| 25 | 乡镇分院 | DR | 固定或者移动式 | 1 |
| 26 | 乡镇分院 | 臂式电子血压计 |  | 1 |
| 27 | 乡镇分院 | 腕式电子血压计 |  | 2 |
| 28 | 乡镇分院 | 便携式肺功能仪 |  | 1 |
| 29 | 乡镇分院 | 疼痛治疗仪 |  | 2 |
| 30 | 乡镇分院 | 玻璃火罐 |  | 2 |
| 31 | 乡镇分院 | 电针机 |  | 1 |
| 32 | 乡镇分院 | 空气消毒机 |  |  |
| 33 | 乡镇分院 | 特定电磁波治疗器 |  |  |
| 34 | 乡镇分院 | 激光脉冲综合治疗仪 |  |  |
| 35 | 乡镇分院 | 熏蒸机 |  |  |
| 36 | 乡镇分院 | 旋磁光子热疗仪 |  |  |
| 37 | 乡镇分院 | 高频机械辅排痰仪 | 用于改善患者肺部血液循环状况、协助排出呼吸道分泌物。 | 1 |
| 38 | 乡镇分院 | 工作站（彩色打印机） |  |  |
| 39 | 乡镇分院 | 血压计 | 鱼跃 |  |
| 40 | 乡镇分院 | 床头呼叫器 |  |  |
| 41 | 乡镇分院 | 输液泵 | LD-P2020 |  |
| 42 | 乡镇分院 | 吸痰器 | 鱼跃 |  |
| 43 | 乡镇分院 | 喉镜 | MAC3 |  |
| 44 | 乡镇分院 | 心电图机 | 三锐十二导联 |  |
| 45 | 乡镇分院 | 粉碎机 | 粉碎中药材 |  |

包2：直属医院设备

| 序号 | 设备归属 | 设备名称 | 基本功能要求/参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 直属医院 | 除颤仪 | 具备除颤、心电监护、同步复律等功能，支持多种模式，具备报警、数据功能记录，适用于多种场景。配置要求：电极板兼容成人和小儿；同时具备AED和手动除颤功能； | 1 |
| 47 | 直属医院 | 可视喉镜 | 广角设计（约80°~90°），高清CMOS传感器，分辨率高，支持抗雾、低光增强算法，便携式，困难气道管理、急诊插管和麻醉科操作 | 2 |
| 48 | 直属医院 | 主动脉内球囊反博泵 | 用于心源性休克、心脏术后低心排、高危PCI术中的循环支持，通过机械辅助提高冠状动脉灌注，降低心脏后负荷。 | 1 |
| 49 | 直属医院 | 无创肺水测量仪 | 主要是使用波阻抗法测量组织介电性能，发射小功率电磁信号穿过胸腔和肺部，测量肺部介电常数（阻抗值），并计算液体所占百分比，整个测量过程只需要大约45秒。ReDS™用于测量患者肺水含量的绝对值，临床研究证实与肺水评估的金标准CCT的结果相当。心衰是一种复杂的临床综合征，肺水容量异常增高是其关键病理特征。通过肺水含量监测，有助于实现早期干预，降低心衰患者再住院风险。 | 1 |
| 50 | 直属医院 | 儿童纤维支气管镜 | 镜体外径约 2.8mm - 4.0mm 型插入部外径 3.6mm，以适应儿童气道 | 1 |
| 51 | 直属医院 | 高频机械辅排痰仪儿童背心式排痰机 | 用于改善患者肺部血液循环状况、协助排出呼吸道分泌物。 | 4 |
| 52 | 直属医院 | 脑功能检测仪 | 监测脑电波、血氧或代谢活动，评估大脑功能状态，用于辅助诊断神经系统疾病或认知障碍。 | 1 |
| 53 | 直属医院 | 除颤监护仪 | 具备除颤、心电监护、同步复律等功能，支持多种模式，具备报警、数据功能记录，适用于多种场景。配置要求：电极板兼容成人和小儿；同时具备AED和手动除颤功能； | 1 |
| 54 | 直属医院 | 红光治疗仪 | 适用于缓解慢性软组织损伤引起的炎性疼痛、神经疼痛以及功能障碍症状。 | 1 |
| 55 | 直属医院 | 多参数心电监护 | 需具备无创血压、氧饱和度、呼吸、心电图、体温，脉搏、CO2（呼末二氧化碳）、双有创。议价时可选配分项报价：BIS（麻醉深度监测）、AG（麻醉气体监测）、NMT(神经肌肉监测)。全年龄段袖带、心电线、氧饱和度探头。输（1托5） | 1 |
| 56 | 直属医院 | 中央监护系统 | 实时监测心脏功能，预警潜在风险（1拖8） | 1 |
| 57 | 直属医院 | 高频机械辅排痰仪背心式排痰机 | 用于改善患者肺部血液循环状况、协助排出呼吸道分泌物。 | 1 |
| 58 | 直属医院 | 无创呼吸机 | VG60 | 1 |
| 59 | 直属医院 | 心电监护仪 | 迈瑞 | 5 |
| 60 | 直属医院 | 智能吸氧机 |  | 20 |
| 61 | 直属医院 | 经颅磁刺激仪 | 用于无创调控大脑神经活动，通过磁脉冲刺激治疗抑郁症、焦虑症等精神疾病或评估脑功能。 | 1 |
| 62 | 直属医院 | 电针治疗仪 | 在针刺人体经穴得气后，将针上通过生理效应范围内的微量脉冲电流，代替手捻针刺激，可提高针刺的治疗效果，达到治病或止痛的一种电子针灸器械，且可随意并准确地调节刺激量 | 10 |
| 63 | 直属医院 | 特定电磁波治疗器 | 可提高机体内各种酶的活性，促进机体对各种缺乏元素的吸收，修复和疏通微循环通道；激发机体自身的免疫功能和抗病能力；促进机体脑啡吩呔的分泌，达到持续镇痛的目的。且其具有消炎、止痛、止痒、降脂、疏通微循环通道、清除机体深部淤血、促进上皮生长、加速伤口愈合等治疗效果。 | 20 |
| 64 | 直属医院 | 人体成分分析仪 | 人体成分分析仪采用4极8点接触式电极进行数据采集，检测结果为实测结果，不受患者性别、年龄等输入信息差异的影响。 2、人体成分分析仪测量频率≥6种，测量节段数≥5个，测量的电阻抗数量≥30个，可进行独立的节段分析，需有接触式和粘贴式两种电极；四肢阻抗准确度误差≤±4%，躯干阻抗准确度误差≤：±6%。 | 1 |
| 65 | 直属医院 | 电脑中频治疗仪 | 用于偏瘫肢体刺激肌肉神经功能恢复，轻巧便捷。 | 1 |
| 66 | 直属医院 | 高流量湿化氧疗仪 | 通过鼻塞导管提供加热湿化的高流量气体（空气-氧气混合）的呼吸支持设备，生理性氧合、气道保护、呼气末正压效应。 | 1 |
| 67 | 直属医院 | 经颅磁治疗仪 |  | 1 |
| 68 | 直属医院 | 心电监护仪 | 常规监护仪 | 5 |
| 69 | 直属医院 | 熏蒸治疗机 | 用于缓解关节炎等病症 | 4 |
| 70 | 直属医院 | 除颤仪 | 具备除颤、心电监护、同步复律等功能，支持多种模式，具备报警、数据功能记录，适用于多种场景。配置要求：电极板兼容成人和小儿；同时具备AED和手动除颤功能； | 3 |
| 71 | 直属医院 | 硅胶体位垫（套） | 圆形头圈 规格（20×7×5）cm 数量1 规格（20×7×3）cm 数量1 俯卧位头垫 规格全包围（23×20×11）cm 数量1 规格带内衬（28×24×14）cm 数量1 俯卧位垫 规格（63×46×15）cm 数量1 宽半圆型体位垫 规格（50×15×7）cm 数量2 规格（50×10×7）cm 数量2 规格（50×10×4）cm 数量2 凹型体位垫 规格（50×15×4）cm 数量2 规格（40×15×4）cm 数量2 通用臀垫 规格（50×40×1.5）cm数量1 跟骨垫 规格（18×10×17）cm数量4 | 2 |
| 72 | 直属医院 | 腔镜系统副显示屏 | 悬挂或可移动车载、4K超清、32寸 | 1 |
| 73 | 直属医院 | 八通道输注工作站 | 8个输液泵或注射泵模块，每个通道独立设置参数（流速、剂量、总量等）、智能管理系统、安全防护机制 | 2 |
| 74 | 直属医院 | 颅脑微动力系统 | 1.1微电脑控制平台，恒速驱动控制系统，负载降速≤5%；1.2具备故障自诊断和保护技术； | 1 |
| 75 | 直属医院 | 麻醉机 | 适用于成人/儿童全身麻醉，兼顾术中呼吸管理和术后复苏，精准麻醉气体输送，智能通气模式，模块化设计 | 3 |
| 76 | 直属医院 | 医用输血输液加温器 | 1. 适用范围：用于输血、输液过程中对输液（输血）管路内的液体进行即时加温 2. 工作用途：无菌液体、血液加温 3. 主机具备一体化支架提手，方便移动仪器和固定加热管 | 4 |
| 77 | 直属医院 | 自体血液回收机 | 1、具备操作模式≥5 种操作模式 2、配备彩色液晶触摸显示屏，具备图文数据显示及中文操作界面 3、具备内置常见故障处理系统 | 1 |
| 78 | 直属医院 | 放大胃镜 | 常规胃镜检查的基础上对可疑病变进行高倍率放大观察（通常可放大数十倍至百倍），从而更清晰地显示黏膜表面的微细结构、血管形态等，有助于早期发现癌前病变或早期胃癌等微小病灶 | 1 |
| 79 | 直属医院 | 治疗肠镜 | 可在内镜下直接进行胃肠道息肉、早期恶性肿瘤等病变切除。 | 1 |
| 80 | 直属医院 | 生物反馈胃肠动力仪 | 1.诊断功能 检测胃炎、溃疡、胃动过缓和过速等疾病 2.双路治疗功能 适用于功能性消化不良、胃轻瘫综合征、功能性呕吐、肠易激综合征等疾病的治疗 用于胃肠动力障碍性疾病如胃食管反流病、便秘、肠功能紊乱等的改善。 无需专用耗材， | 1 |
| 81 | 直属医院 | 红光治疗仪 | 主要技术参数： 1）输出光波长： CHX-630A型600nm-700nm 2）有效光辐照度值： CHX-630A：强档120mW/cm2，弱档70mW/cm2，允差±25%； 3）有效辐照面： CHX-630A：有效辐照面为圆形，距离照射部位60mm处，垂直辐射的有效辐照面积7cm2； 4）治疗设定时间范围:1-60min可调，步距1min；治疗时间误差±2%。 | 1 |
| 82 | 直属医院 | 心功能无创检测分析仪 | 心功能无创检测分析仪仪器采用生物电阻抗技术，利用人体与器官的电特性及其变化规律，来提取与人体生理、病理相关的血液动力学信息，主要用于测定心输出量（CO）、心搏出量（SV）、心率（HR）、血压（BP）、血管顺应性、总外周阻力（TPR）、射血分数（EF）、心肌收缩力指数（HI）及心脏指数等，共有反映心脏泵血功能、收缩功能，舒张功能，后负荷，前负荷，作功等40项参数，实时监测血流动力学改变状况，进行无创心功能检测；并选择差异性的靶向治疗方案。对心肌损伤，呼吸困难，中风，高血压，心功能衰竭等病症，都适合心功能无创检测，可对患者进行心脏前负荷、后负荷、心肌收缩和体液及药物管理的评估，设备的利用得到100%。 | 1 |
| 83 | 直属医院 | 熏洗治疗机（移动式） | 是一种利用温热蒸汽（可含中药提取物等介质）作用于人体局部或全身皮肤，通过温热刺激、药物渗透等方式，达到疏通经络、活血化瘀、祛湿散寒等理疗效果的医疗设备。 | 2 |
| 84 | 直属医院 | 双泵血滤机 | 通过独立控制的血泵和置换液泵，以精确可调的流速（通常血泵范围200-400mL/min，置换液泵可调至后稀释最高100%血流速或前稀释设定值） 和超滤控制精度（误差常小于1%），安全高效地完成连续性肾脏替代治疗（CRRT）。 | 3 |
| 85 | 直属医院 | 血液透析机（单泵） | 急慢性肾衰竭患者透析，具备血压、血容在线监测 | 30 |
| 86 | 直属医院 | 呼吸机 | 具备智能通气策略、精准监测、远程管理等功能，适用于成人、儿童及新生儿患者，可连接，可自动调节呼吸频率和潮气量 | 2 |
| 87 | 直属医院 | 颅内压无创综合检测分析仪 |  | 1 |
| 88 | 直属医院 | 在线污水监测设备 | 实时监控、达标排放与智能预警 | 1 |
| 89 | 直属医院 | 设备 | 一体式C臂机 | 1 |
| 90 | 直属医院 | 半导体激光手术系统 | 2.1激光手术系统主机同时具备中心波长在950nm-1000nm和1300nm-1500nm范围内的双波长同时激发功能 2.2脉冲间隔：脉冲释放时间和间隔时间可调式；脉冲宽度：0.01秒—60秒可调 2.3输出功率0-45W | 1 |
| 91 | 直属医院 | 儿童指脉氧检测仪 |  | 2 |
| 92 | 直属医院 | 暖箱 |  | 5 |
| 93 | 直属医院 | 腕式血压计 |  | 2 |
| 94 | 直属医院 | 雾化器 |  | 10 |
| 95 | 直属医院 | 空气压力波治疗仪 | 双下肢 | 1 |
| 96 | 直属医院 | 气压治疗仪（小腿+足部） | / | 1 |
| 97 | 直属医院 | 下肢电动气压止血带 | / | 1 |
| 98 | 直属医院 | 根测仪 |  | 1 |
| 99 | 直属医院 | 机扩（牙用） |  | 1 |
| 100 | 直属医院 | 口腔观测仪（口腔内窥镜） |  | 7 |
| 101 | 直属医院 | 手术显微镜（牙科用） |  | 1 |
| 102 | 直属医院 | 牙科种植手机 |  | 1 |
| 103 | 直属医院 | 藻酸盐调拌机 |  | 1 |
| 104 | 直属医院 | 除颤仪 | 具备除颤、心电监护、同步复律等功能，支持多种模式，具备报警、数据功能记录，适用于多种场景。配置要求：电极板兼容成人和小儿；同时具备AED和手动除颤功能； | 1 |
| 105 | 直属医院 | 常用手术器械 |  | 200 |
| 106 | 直属医院 | 冲水塔 |  | 1 |
| 107 | 直属医院 | 妇科腹腔镜双极钳 |  | 4 |
| 108 | 直属医院 | 腹腔镜目镜及器械 | 腹腔镜系统的核心光学部件，负责将腹腔内影像传输至摄像头和显示器，通过穿刺器进入体腔，完成分离、切割、止血等操作 | 4 |
| 109 | 直属医院 | 髋关节专用器械 |  | 10 |
| 110 | 直属医院 | 器械台（方形） |  | 3 |
| 111 | 直属医院 | 腔镜电凝棒 |  | 2 |
| 112 | 直属医院 | 腔镜电凝勾 |  | 5 |
| 113 | 直属医院 | 新生儿辐射台 |  | 1 |
| 114 | 直属医院 | 医用加温箱 | 60℃以上 | 1 |
| 115 | 直属医院 | 医用升温仪 | 1.额定电源电压和频率：交流 220V，50Hz 2.加温模式：具备手动和自动两种加温模式 3.温度设置范围：至少包含 33.0℃~39.0℃ , 步进：0.1℃ | 3 |
| 116 | 直属医院 | 绝缘性能检测设备 | 检测带电器械是否漏电 | 1 |
| 117 | 直属医院 | 经皮黄疸仪（经皮黄疸测试仪） |  | 1 |
| 118 | 直属医院 | 蜘蛛臂 | 用于骨科肩关节镜体位摆放 | 1 |
| 119 | 直属医院 | 便携式彩超机（1台） | 循环功能评估、呼吸系统评估、创伤快速评估、液体管理 | 1 |
| 120 | 直属医院 | 设备 | 骨密度检测仪 | 1 |
| 121 | 直属医院 | 钬激光配件 |  | 3 |
| 122 | 直属医院 | 多模态心电监护仪 | PICCO（血流动力学监测）NMT(神经肌肉监测) | 2 |
| 123 | 直属医院 | 肠手术镜+胃放大镜 | 可在内镜下直接进行胃肠道息肉、早期恶性肿瘤等病变切除。常规胃镜检查的基础上对可疑病变进行高倍率放大观察（通常可放大数十倍至百倍），从而更清晰地显示黏膜表面的微细结构、血管形态等，有助于早期发现癌前病变或早期胃癌等微小病灶 | 1 |
| 124 | 直属医院 | 胃肠镜主机 | 早癌筛查、内镜下微创手术 1.主机光源一体式设计。 2.光源:至少5组LED光源 3.主机可兼容放大胃肠镜，支气管镜，超声支气管镜，十二指肠镜，小肠镜。 4.台车1台、水泵1个、气泵1个、高清工作站1套等配套组件 标配（对应主机镜子）：双焦点胃镜1根、双焦点肠镜1根 | 1 |
| 125 | 直属医院 | 脊柱磨钻系统 |  | 1 |
| 126 | 直属医院 | 高频机械辅排痰仪 | 用于改善患者肺部血液循环状况、协助排出呼吸道分泌物。 | 2 |
| 127 | 直属医院 | 多模态心电监护仪（高压氧舱专用 | 多导联心电、心率与心律分析、血流动力学监测、氧合与代谢监测、呼吸与体温 | 1 |
| 128 | 直属医院 | 颅内压无创综合检测分析仪 | 1.1、供电：交流电+可充电锂电池（单独电池可操作时间>6小时，充电时间≦6小时） 1.2、屏幕：≧5.7”彩色LCD屏幕，≧640x480像素，可视角度≧80° | 1 |
| 129 | 直属医院 | 前庭功能检查系统（包括诊断、康复、评估） | 头晕眩晕患者筛查（包括术后、孕后、长期怀疑颈椎病、脑供血不足治疗效果不明显的患者）；各种BPPV的诊断和治疗；梅尼埃病、突发性耳聋合并眩晕等前庭性疾病的辅助诊断；晕动病（晕车晕船晕机）的治疗；前庭功能的检测及康复；转椅实验、旋转急停试验、正弦摆动试验、位置性试验、自发眼震试验、固视抑制实验（鉴别中枢性眩晕及中枢性眩晕）等。 | 1 |
| 130 | 直属医院 | 神经内镜系统（摄像部分） | 微创通道结合高清成像和精细器械，用于脑室、垂体等深部病变的精准观察与手术治疗。（仅需要摄像头） | 1 |
| 131 | 直属医院 | 输液工作站（2＋1） | 智能报警系统：具备完备的声光报警功能，包括：输液完成、管路阻塞、气泡检测、泵门未关、电池欠压、操作错误等。 气泡检测：采用超声原理，灵敏度可调，能检测≥10µL的单气泡。 防自由流动：必须配备机械或电子的防自由流动（Anti-Free-Flow）装置，在泵门开启或管路取出时自动阻断液体，防止虹吸或过量输注。 双CPU监控：主控CPU与安全监控CPU独立运行，确保系统安全可靠。 管理与操作安全 权限管理：支持多级操作权限设置（如医生、护士模式），对更改速率、快推等关键操作需有密码或权限限制。 药物库：内置标准药物库，可预设常用药物名称、浓度、标准速率，减少手动输入错误。 续航与应急：内置高容量锂电池，在单泵（输液泵）工作状态下续航时间≥4小时，支持移动及转运患者。 | 2 |
| 132 | 直属医院 | 多功能辅助手术气动臂 | 用于手术精准定位与操作。 | 1 |
| 133 | 直属医院 | 开颅动力系统 | 1）可升级操作系统：通过小型闪存卡升级软件，软件可升级更新。 （2） 显示屏为可触摸屏，尺寸≥8.5英寸，分辨率≥480×640像素（提供制造商公开发表的产品彩页或技术说明书）。 | 1 |
| 134 | 直属医院 | 二氧化点阵激光 | 通过点阵模式输出激光，在皮肤形成微小热损伤区，刺激胶原蛋白再生与组织修复，实现皮肤紧致、瘢痕色斑改善。 | 1 |
| 135 | 直属医院 | 迈瑞病人监护仪（uMEC12） |  | 8 |
| 136 | 直属医院 | 电刀 | 1、用途：用于手术中对人体组织进行切割和凝血。 2、医用彩色液晶屏显示,中文操作界面。 | 2 |
| 137 | 直属医院 | 多功能病床（手） | 用于支撑和固定患者体位，提供高度、倾斜度等多方位调节功能，以适应不同手术需求并确保手术安全与操作便利。 | 2 |
| 138 | 直属医院 | 麻醉机 |  | 2 |
| 139 | 直属医院 | 血液透析机（单泵） | 急慢性肾衰竭患者透析，具备血压、血容在线监测 | 10 |
| 140 | 直属医院 | 血液透析机（双泵） | 急慢性肾衰竭患者透析，具备血压、血容在线监测 | 6 |
| 141 | 直属医院 | 免瞳底照相机（荧光照影） |  | 1 |
| 142 | 直属医院 | 高频机械辅排痰仪 | 用于改善患者肺部血液循环状况、协助排出呼吸道分泌物。 | 1 |
| 143 | 直属医院 | 输液工作站 | 整合输液相关的监测、控制、管理功能，实现精准、安全、高效的静脉输液给药。 | 9 |
| 144 | 直属医院 | 纤维镜（成人） | 1.视场角：≥120°； 2.工作软管有效长度：≥600mm； 3.≥3英寸非触摸便携显示器，分辨率：≥9.92lp/mm； | 1 |
| 145 | 直属医院 | 多功能电动病床 | 5功能：背部，腿部，背腿联动，整体升级，前后倾斜加翻身 | 2 |
| 146 | 直属医院 | 双摇护理病床 | 防滑落设计：床面处于背位或腿位抬起时，具备有效的防下滑功能。 安全锁定：所有调节功能均需有机械式终点限位或自锁功能，防止意外回落。 防夹手设计：床头床尾板、摇杆机构等活动部位无挤压点。 附件要求标配：适配套装床垫（建议高密度阻燃海绵床垫）、床上餐桌、输液架插孔。 可选：便孔装置、牵引架、体位垫固定杆。 | 10 |
| 147 | 直属医院 | 多功能电动病床（2张） | 翻身、称重 | 2 |
| 148 | 直属医院 | 床头柜 | 安全与防护配置、储物 | 10 |
| 149 | 直属医院 | 陪伴椅 | 形态转换：一键式或简易两步式床椅转换功能，操作力≤50N，转换过程无夹手风险。 收纳设计：折叠后可自立存放，节省空间。 安全防护 强制配置：所有外露金属边角均做圆弧处理，R角≥2mm。转换机构需有安全锁止装置，防止意外折叠。 稳定性：在椅态和床态下，前后及侧向推动测试中无倾覆风险。 脚轮（如配备）：Φ≥75mm的静音万向轮，且带锁定功能。 | 10 |
| 150 | 直属医院 | 神经外科手术导航系统 | 实时影像引导和精确定位，辅助医生精准实施脑部或脊柱手术，提高手术安全性和准确性。 | 1 |
| 151 | 直属医院 | 心电监护仪 | 多参数监测，智能分析及预警，数据储存及传输 | 3 |
| 152 | 直属医院 | 注射泵（迈瑞） |  | 2 |
| 153 | 直属医院 | 刨刀主机 | 通过高速旋转动力驱动刨削刀头，精准切除骨组织或软组织，用于骨科或耳鼻喉科微创手术。 | 1 |
| 154 | 直属医院 | 胰岛素泵 | 1、全中文菜单显示。 2、胰岛素注射器种类：U-100和U-40两种，两种浓度胰岛素可以智能换算； | 10 |
| 155 | 直属医院 | 电解倒睫器 | 用于电解倒睫 | 1 |
| 156 | 直属医院 | 眼底照相机 | 免散瞳高清眼底照相机，快速、无创的眼底检查 | 1 |
| 157 | 直属医院 | 眼压计 | 1、测量范围：（0～60）mmHg 2、测量量程：30mmHg，60mmHg | 1 |
| 158 | 直属医院 | 综合验光台 | 1、尺寸：≤294～328mm(W)×115mm(D)×261mm(H)； 2、球面屈折力 3、棱镜测量 4、双眼平衡检查：红绿镜片，偏振片，棱镜模式； | 1 |
| 159 | 直属医院 | 迈瑞心电监护N19 | 多参数监测，智能分析及预警，数据储存及传输 | 8 |
| 160 | 直属医院 | 血气分析仪 |  | 1 |
| 161 | 直属医院 | 转运呼吸机 | 用于患者外出检查维持生命体征 | 1 |
| 162 | 直属医院 | 便携式彩超机（1台） | 用于超声定位穿刺及球囊扩张引导术 | 1 |
| 163 | 直属医院 | 体位垫 | 记忆海绵弓型俯卧位垫、记忆棉侧卧位垫、记忆棉扁C型头圈、记忆棉手垫、记忆棉截石位腿垫、记忆棉臀垫、记忆棉侧卧位头圈、记忆棉扁头圈 | 2 |
| 164 | 直属医院 | 神经外科手术导航系统 | 用于骨科肩关节镜体位摆放 | 1 |
| 165 | 直属医院 | 心电监护仪 | 具备除颤、心电监护、同步复律等功能，支持多种模式，具备报警、数据功能记录，适用于多种场景。配置要求：电极板兼容成人和小儿；同时具备AED和手动除颤功能； | 1 |
| 166 | 直属医院 | 注射泵（迈瑞） | 循环功能评估、呼吸系统评估、创伤快速评估、液体管理 | 1 |
| 167 | 直属医院 | 刨刀主机 | 广角设计（约80°~90°），高清CMOS传感器，分辨率高，支持抗雾、低光增强算法，便携式，困难气道管理、急诊插管和麻醉科操作 | 2 |
| 168 | 直属医院 | 胰岛素泵 | 用于心源性休克、心脏术后低心排、高危PCI术中的循环支持，通过机械辅助提高冠状动脉灌注，降低心脏后负荷。 | 1 |
| 169 | 直属医院 | 电解倒睫器 | 主要是使用波阻抗法测量组织介电性能，发射小功率电磁信号穿过胸腔和肺部，测量肺部介电常数（阻抗值），并计算液体所占百分比，整个测量过程只需要大约45秒。ReDS™用于测量患者肺水含量的绝对值，临床研究证实与肺水评估的金标准CCT的结果相当。心衰是一种复杂的临床综合征，肺水容量异常增高是其关键病理特征。通过肺水含量监测，有助于实现早期干预，降低心衰患者再住院风险。 | 1 |
| 170 | 直属医院 | 眼底照相机 | 镜体外径约 2.8mm - 4.0mm 型插入部外径 3.6mm，以适应儿童气道 | 1 |
| 171 | 直属医院 | 眼压计 | 用于改善患者肺部血液循环状况、协助排出呼吸道分泌物。 | 4 |
| 172 | 直属医院 | 综合验光台 | 监测脑电波、血氧或代谢活动，评估大脑功能状态，用于辅助诊断神经系统疾病或认知障碍。 | 1 |
| 173 | 直属医院 | 迈瑞心电监护N19 | 具备除颤、心电监护、同步复律等功能，支持多种模式，具备报警、数据功能记录，适用于多种场景。配置要求：电极板兼容成人和小儿；同时具备AED和手动除颤功能； | 1 |
| 174 | 直属医院 | 血气分析仪 | 适用于缓解慢性软组织损伤引起的炎性疼痛、神经疼痛以及功能障碍症状。 | 1 |
| 175 | 直属医院 | 转运呼吸机 | 需具备无创血压、氧饱和度、呼吸、心电图、体温，脉搏、CO2（呼末二氧化碳）、双有创。议价时可选配分项报价：BIS（麻醉深度监测）、AG（麻醉气体监测）、NMT(神经肌肉监测)。全年龄段袖带、心电线、氧饱和度探头。输（1托5） | 1 |
| 176 | 直属医院 | 便携式彩超机（1台） | 实时监测心脏功能，预警潜在风险（1拖8） | 1 |
| 177 | 直属医院 | 体位垫 | 用于改善患者肺部血液循环状况、协助排出呼吸道分泌物。 | 1 |

包3：软件模块

| 序号 | 申购医院 | 设备名称 | 参数 | 申购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 178 | 直属医院 | 肺结节CT辅助检测软件 | 具备：用于成人胸部CT图像的显示、处理、测量、分析、前后对比，肺结节提供多维分析结果等。 | 1 |
| 179 | 直属医院 | 骨折CT辅助检测软件 | 基于胸部CT影像，可对脊椎、肋骨骨折进行检测、分析等。 | 1 |
| 180 | 直属医院 | 冠脉CT辅助检测软件 | 基于冠状动脉CT影像，实现病灶检出、定性定量分析等辅助检测分析等。 | 1 |
| 181 | 直属医院 | 颅内动脉瘤CT辅助检测软件 | 基于颅脑CT图像完成动脉瘤的检出和分析等。 | 1 |
| 182 | 直属医院 | 头颈CT辅助检测软件 | 用于头颈动脉CT血管造影图像的显示、处理、分析，为临床介入治疗提供参考路径等。 | 1 |
| 183 | 直属医院 | 肌松监测模块（5个模块） | NMT(神经肌肉监测) | 5 |