四川省革命伤残军人休养院

四川省第一退役军人医院

询价采购文件

项目名称：门诊二区、急诊房屋维修改造测绘服务项目
项目编号：SCRJYY-CG-2025053
时间：2025年12月
一、项目概况
为保障我院门诊二区、急诊科房屋维修改造工程设计的科学性、合理性和精准性，拟面向社会公开比选产生一家合格供应商为我院门诊二区、急诊房屋相关区域进行地形图测量，测量面积约7000㎡。
（一）项目名称：门诊二区、急诊房屋维修改造测绘服务项目
（二）最高限价：9000.00元
（三）成交方式：本项目采购需求客观、明确且规格、标准统一，在我院纪委监督下现场拆封密封文件，经询价小组审核，在资格条件符合且能满足询价文件中各项需求的情况下，以“价格”最低者成交。
二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

（七）具备自然资源主管部门颁发的乙级及以上测绘资质，专业类别需包含工程测量。（需提供资质证书复印件）

（八）业绩证明（需提供至少3个2023年1月至今类似项目合同复印件）。
（九）本项目不接受联合体报名。

三、技术、服务要求

（一）测量范围及内容：我院门诊二区、急诊科及周边相关区域，总计约7000㎡的范围。测量内容须包括但不限于：地形地貌现状、所有地面建筑物的平面位置及高程、地表附属设施等。

（二）供应商需严格按《工程测量规范》（GB 50026-2020）、《城市测量规范》（CJJT 8-2011）等相关国家及行业现行标准规范开展测量工作。

（三）地形图测绘比例尺不低于1:500，基本等高距根据地形的平坦程度确定为0.5米或1.0米，以能清晰、准确地反映实际地形起伏为准。测量精度必须满足项目规划与施工图设计需要，点位误差及高程误差均不得超过相关规范规定的限差。

（四）供应商需制定符合本项目特点的技术实施方案，内容包括但不限于技术路线与作业流程、质量控制措施、重点难点分析及安全保障措施。测量作业应避开医疗高峰时段，严禁在夜间及午休时间进行可能产生噪音的作业。对测量过程中发现的可能影响设计的重大疑点或特殊情况，应及时形成书面报告。
（五）供应商需按采购要求配备相关技术人员，并成立测绘工作小组，岗位设置包含但不限于：控制测量、地形测量、内业制图、质量检查。需在响应文件中列明选派参与本项目的专业人员姓名、技术职称、执业资格资料。拟派项目负责人具备注册测绘师和测绘相关专业高级技术职称。【需提供注册资格证书、职称证书和劳动合同复印件或社保证明】

（六）测量工作完成后，供应商需向采购人提交以下成果文件：

1．正式报告：需提供纸质版报告一式三份（加盖供应商公章），PDF格式电子报告一份。报告应详细说明测量技术依据、作业方法、精度指标、质量控制措施及最终成果说明（包括但不限于控制点布设方案、仪器检定情况、外业采集方法、内业成图流程等）。

2．关键点位坐标及高程数据表：需提供EXCEL格式电子文件。

3．数字化地形图：需提供DWG（AutoCAD）格式的电子文件，图纸要素分层清晰、属性完整，其坐标系统、高程基准应采用当地统一坐标系及1985国家高程基准。图中所有要素的图层、颜色、线型等应遵循《国家基本比例尺地图图式1:500 1:1000 1:2000地形图图式》（GB/T 20257.1-2017）或行业通用标准。

（七）供应商应确保提交的最终测绘成果在格式、内容、精度上符合成都新都区自然资源和规划主管部门对于建设工程规划报批的通用性测绘技术标准。如因测绘成果本身的质量问题（如精度错误、要素缺失、格式不符等）导致规划报批受阻，供应商应无条件修改至符合要求。

（八）承诺在验收后提供为期1年的技术咨询和数据核对服务，接到采购人问题通知后2小时内响应，24小时内提供解决方案。【需提供承诺函】
四、商务要求

（一）服务地点：四川省革命伤残军人休养院指定地点。
（二）服务期限：合同签订后15个工作日内完成全部工作并提交最终成果。（采购人对初步成果的审核及供应商的修改时间均包含在此期限内）
（三）付款方式：经采购人验收合格且收到供应商出具等额合法有效完整的完税发票及凭证资料后，一次性支付费用。

（四）违约责任：对中选但不履行采购内容的供应商在官网予以通报，并纳入我院黑名单，3年内禁止参加我院采购活动。
五、报价
供应商所提供的产品，必须满足文件规定，对于不满足或不符合要求的报价，将视为无效报价，报价表格式如下：

门诊二区、急诊房屋维修改造测绘服务项目报价表
	序号
	服务内容
	最高限价（元）
	报价（小写）
	备注

	1
	门诊二区、急诊房屋维修改造测绘服务
	9000.00元
	
	

	报价总价合计（大写）：                                  
	


注：1.所有报价均使用人民币，所报价格包含本项目所需一切费用（含税）。

2.供应商须按要求填写所有信息，表格可根据实际情况自行调整。
                     供应商全称（盖章）：

                         供应商授权代表（签字）：

六、法定代表人/单位负责人授权书（格式）

四川省革命伤残军人休养院：

本授权声明：           （供应商名称）              （法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权                   （被授权人姓名、职务）为我方“                  ”项目（项目编号：                   ）询价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。
法定代表人/单位负责人签字：

授权代表签字：

供应商名称：（盖章）

日期：

附：法定代表人/单位负责人和授权代表人身份证复印件（正反面）



七、供应商承诺书（格式）

致：四川省革命伤残军人休养院

根据贵方                       文件，我公司作为供应商向贵方提供完全满足技术需求的价格报价表一份，并保证所提供的全部文件内容真实有效，且资质证件完全符合国家和行业相关规定。

据此函，我公司承诺如下：

1.我们已详细审阅全部响应文件，且完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2.我们同意按照响应文件要求，提供的服务符合国家及行业相关技术标准及要求。

3.具有独立承担民事责任的能力； 

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

7.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

8.符合法律、行政法规规定的其他条件。

              承诺单位（盖章）：

                  法定代表人或授权代表：

                      年     月     日
八、采购廉洁承诺书（格式）

为加强采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》和党风廉政建设及反腐败工作有关规定，我方自愿签订本承诺书，并严格执行。

第一条 参与采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守医院有关采购活动管理办法、有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

第二条 遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为，无与其他供应商围标、串标行为。

第三条 与采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

（一）不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

（三）不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不为上述人员或单位提供可能影响采购活动开展的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 严格执行采购合同，自觉按合同办事；在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。  

第五条 发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

第六条 自觉接受采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

第七条 我方自愿将本承诺书作为采购文件的必备要求。在投标、报价时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随投标、报价文件一并提交，否则可视为未实质响应采购文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。

第八条 本承诺书自签署之日起生效。                         

              承诺单位（盖章）：

                  法定代表人或授权代表：

                      年     月     日



此处粘贴法定代表人


身份证反面














此处粘贴法定代表人


身份证正面








此处粘贴授权代理人


身份证反面














此处粘贴授权代理人


身份证正面











