四川省革命伤残军人休养院

四川省第一退役军人医院

询价采购文件

项目名称：生活化粪池清掏外运处置服务 
项目编号：SCRJYY-CG-2026027
时间：2026年4月
一、项目概况
根据医院需求，医院拟选择一家合格服务商提供院内化粪池清掏外运处置服务。
（一）项目名称：生活化粪池清掏外运处置服务 
（二）最高限价：30000.00元

（三）服务期限：一年
（四）成交方式：本项目采购需求客观、明确且规格、标准统一，在我院纪委监督下现场拆封密封文件，经询价小组审核，在资格条件符合且能满足询价文件中各项需求的情况下，以“价格”最低者成交。
二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

（七）具有一级或甲级管道疏通、化粪池清掏专业服务能力认证（提供资质证书复印件）。

（八）本项目不接受联合体报名。

★三、响应文件包含内容（正本、副本各一套）

1．公司资质（营业执照等）；

2．法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书（格式见报名资料）；

3．报价表（格式见院级询价文件第六条）；

4．院级询价文件技术服务要求、商务要求响应表（格式自拟）；

5．院级询价文件中要求的其他资料（详见文件中各项要求）；

6．供应商承诺书（格式见院级询价文件第八条）；

7．采购廉洁承诺书（格式见院级询价文件第九条）；

8．无严重失信记录证明资料（提供“信用中国”查询报告）；

9．供应商认为需提供的其他资料。

响应文件提供装订成册的正本、副本各一套（每页需加盖鲜章），在询价时间前送达指定地点地点，逾期送达或密封、标注不符合询价文件规定的响应文件恕不接受。本次询价不接受邮寄的响应文件。

四、技术、服务要求 

（一）服务范围：院区范围内所有化粪池、隔油池、污水检查井及其连接管道的清掏、清洗、疏通、巡查、应急处理及废物外运处置服务。

（二）服务目标：确保医院排水排污系统时刻畅通，无堵塞、无外溢，有效消除由此引发的环境异味、污染风险及安全隐患，维持医患工作与就诊环境的清洁卫生。

（三）供应商至少需有污水净化车（带污水脱泥）1台、污水处理等作业车1台。【提供车辆行驶证、登记证书复印件和车辆真实照片（车辆注册登记所有人须为供应商）】。
（四）涉及污水委外转运，供应商需提供成都市生态环境局办理的“污泥转移备案”批准文件、回执单或与污水处理厂签订的污泥处置合同、协议、转运记录联单等。【提供以上资料复印件】
（五）服务内容与要求

1．供应商每月至少对院内化粪池及相关设施进行一次例行巡查；对院内17处化粪池点位（含30个重点检查井），每季度至少进行一次彻底的清掏与外运处置。

2．供应商每半年需对重点点位的污水管道进行一次全面的清洗与疏通。

（六）作业标准

1．清掏须彻底，完成后池内沉淀物厚度不超过池体深度的5%，水面无漂浮物，且不得损坏池体结构。

2．必须使用专用密闭设备（如吸粪车）作业，确保全过程无跑、冒、滴、漏，杜绝二次污染。

3．清掏物须全部运离，并交由具备合法资质的单位进行无害化处理（投标时须提供相关处置协议或资质证明及承诺函）。

4．作业人员须具备有限空间特种操作作业证。【提供证书复印件】
5．作业前须设置醒目安全警示标志和围挡；作业后须对施工区域进行彻底冲洗和消毒，恢复场地原状，保证清洁、无异味。施工不得影响院内正常秩序。如机械无法作业，供应商须采取人工方式完成。供应商须负责维护施工区域环境卫生。

6．畅通保证：供应商须确保院内所有化粪池不发生外溢，公共排污管道时刻保持畅通无阻。

（七）应急响应：服务期内，化粪池或管网出现堵塞、满溢等问题时，供应商应在接到采购方通知后4小时内到达现场并提供免费应急处置。若未按时响应，采购方有权委托第三方处理，所产生费用由供应商双倍承担，采购方有权直接从供应商服务费中扣除。若因此造成采购方或第三方损失，供应商须承担全部赔偿责任，采购方有权直接从服务费中扣除相应赔偿。

（八）其他要求：供应商须提供2023年1月1日（含）至今至少3项类似项目的业绩证明（须提供合同复印件）。

五、商务要求

（一）服务地点：四川省革命伤残军人休养院。

（二）服务期限：合同签订之日起一年。
（三）付款方式：服务期满6个月支付合同金额的50%，服务满一年并经采购人验收合格后支付合同金额的50%。每次支付前供应商须向采购方出具等额合法有效完整的完税发票及凭证资料。
（四）违约责任

1．采购方有权不定期验收供应商工作。验收不合格，供应商须无条件整改。累计整改三次仍不合格，采购方有权单方终止合同，且不承担任何赔偿责任。

2．因供应商原因未按约定时间完成服务或导致化粪池外溢、堵塞等问题，每逾期一天，供应商应向采购方支付合同总金额1%的违约金。

3．因供应商工作人员在作业过程中的疏忽、失职、过错等造成采购方财产损失或导致采购方对第三方承担法律责任的，供应商应承担全部赔偿责任。
六、报价

供应商所提供的产品，必须满足文件规定，对于不满足或不符合要求的报价，将视为无效报价，报价表格式如下：

生活化粪池清掏外运处置服务项目报价表
	序号
	采购内容
	最高限价（元）
	报价（元）
	备注

	1
	生活化粪池清掏外运处置服务
	30000.00
	
	

	                         报价总价合计（大写）：                        
	


注：1．所有报价均使用人民币，所报价格包含完成此项目所必需的所有相关费用（含税）。

2．须满足项目全部要求，否则为无效报价。
                     供应商全称（盖章）：

                         供应商授权代表（签字）：

七、法定代表人/单位负责人授权书（格式）

四川省革命伤残军人休养院：

本授权声明：           （询价申请人名称）              （法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权                   （被授权人姓名、职务）为我方“ 生活化粪池清掏外运处置服务 ”项目（项目编号： SCRJYY-CG-2026027 ）询价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。
法定代表人/单位负责人签字：

授权代表签字：

询价申请人名称：（盖章）

日期：

附：法定代表人/单位负责人和授权代表人身份证复印件（正反面）



八、供应商承诺书（格式）

致：四川省革命伤残军人休养院

根据贵方                       文件，我公司作为供应商向贵方提供完全满足技术需求的价格报价表一份，并保证所提供的全部文件内容真实有效，且资质证件完全符合国家和行业相关规定。

据此函，我公司承诺如下：

1.我们已详细审阅全部响应文件，且完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2.我们同意按照响应文件要求，提供的服务符合国家及行业相关技术标准及要求。

3.具有独立承担民事责任的能力； 

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

7.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

8.符合法律、行政法规规定的其他条件。

              承诺单位（盖章）：

                  法定代表人或授权代表：

                年     月     日
九、采购廉洁承诺书（格式）

为加强采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》和党风廉政建设及反腐败工作有关规定，我方自愿签订本承诺书，并严格执行。

第一条 参与采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守医院有关采购活动管理办法、有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

第二条 遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为，无与其他供应商围标、串标行为。

第三条 与采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

（一）不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

（三）不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不为上述人员或单位提供可能影响采购活动开展的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 严格执行采购合同，自觉按合同办事；在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。  

第五条 发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

第六条 自觉接受采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

第七条 我方自愿将本承诺书作为采购文件的必备要求。在投标、报价时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随投标、报价文件一并提交，否则可视为未实质响应采购文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。

第八条 本承诺书自签署之日起生效。                         

              承诺单位（盖章）：

                  法定代表人或授权代表：

                  年     月     日



此处粘贴法定代表人


身份证反面














此处粘贴法定代表人


身份证正面








此处粘贴授权代理人


身份证反面














此处粘贴授权代理人


身份证正面











